师市环审〔2025〕50号

关于第七师胡杨河市生态陵园基础设施配套

项目环境影响报告表的批复

胡杨河皓元殡葬服务有限公司：

你公司《关于审批<第七师胡杨河市生态陵园基础设施配套

项目>的请示》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于第七师130团，项目区中心地理位置坐标为东经84°57′29.455″，北纬44°46′32.261″。项目为新建工程，分两期建设，本次建设一期，主要建设墓地、房屋建筑、完善场地及辅助配套工程，该项目已于2023年5月建设完成并投运，存在“未批先建”违法行为。项目总投资5060万元，其中环保投资37万元，占总投资的0.73%。

二、项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

三、项目建设和运营中应重点做好的工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。遗体火化及遗物焚烧废气经“急冷+脱酸脱硫+旋风除尘+活性炭吸附处理+布袋除尘”处理后经15米高排气筒排放。废气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、一氧化碳、氯化氢、汞及其化合物、二噁英、烟气黑度排放执行《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表2新建单位遗体火化大气污染物排放限值要求；食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关限值后由专用烟道排放。

化粪池密闭，周边喷洒除臭剂。颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染大气污染物排放限值中无组织排放限值要求；氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）恶臭污染物厂界标准限值要求。

该项目氮氧化物排放总量不超过0.18吨/年。

（二）严格落实水污染防治措施。生活污水经化粪池收集后，定期由吸污车清运至胡杨河经济技术开发区南区污水处理厂处理。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选择先进可靠的低噪声设备，风机加装消声器等措施；强噪声设备置于室内，并采用隔声、吸音材料制作门窗、砌体等措施；厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。脱酸脱硫废渣、布袋收集的飞灰、废布袋、废活性炭属于危险废物，暂存于厂区10平方米的危险废物贮存库，定期交由有资质单位处置。一般固体废物中焚烧香和纸产生的灰渣暂存于专用垃圾斗内，由环卫部门定期清运。生活垃圾由环卫部门定期清运。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

（五）严格落实地下水及土壤污染防治措施。按照源头防控、分区防治、污染监控、应急响应的原则进行地下水污染防治。严格按照导则要求，落实分区防渗和监控措施，对危险废物贮存库进行重点防渗。对火化机区、化粪池等区域进行一般防渗。加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。

（六）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。厂内定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。

（七）加强施工期环境保护，防止施工废水、扬尘、噪声污染、水土流失和生态破坏。

（八）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响评价报告。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领排污许可证。

七、130团城镇和生态保护中心要切实承担事中事后监管主要责任，履行属地监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。

八、我局委托师市生态环境保护综合行政执法支队负责该项目的事中事后监管，生态环境监测站按职责开展相关监管工作，我局负责对“三同时”及自主验收监管工作的监督指导。你单位应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站、130团城镇和生态保护中心，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

第七师胡杨河市生态环境局

2025年11月12日

抄送：师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站、130团城镇和生态保护中心。

兵团第七师胡杨河市生态环境局             2025年11月12日印发