师市环审〔2025〕53号

关于国电晶诺10万千瓦光伏发电项目环境

影响报告表的批复

国电电力晶诺（胡杨河）新能源开发有限公司：

你公司《关于审批<国电晶诺10万千瓦光伏发电项目>的请示》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于第七师130团14连，项目区中心地理位置坐标为东经84°54′55.162″，北纬44°46′59.351″。项目为新建工程，直流侧总装机容量116.0575兆瓦，拟布置安装185692块单块容量为625瓦的光伏组件。每个光伏串列由26块组件串联组成。32个光伏发电单元分5回35千伏集电线路接入升压站35千伏母线，4个储能系统单元通过1回110千伏线路接入蓝天变最终汇集晶诺220千伏变电站，将光伏电力经110千伏输电线路送至胡杨河经开区晶诺企业厂区新增用电负荷消纳。总发电量约为361268.3万千瓦时。项目总投资36700万元，其中环保投资16万元，占总投资的0.04%。

二、项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

三、项目建设和运营中应重点做好的工作：

（一）严格落实生态保护措施。控制检修道路占地面积；在太阳能电池板遮挡较严重区域，种植生长能力强、受光照制约较小的草本植物；对工作人员和队伍进行爱护环境、保护野生动植物的宣传教育，禁止捕杀野生动物，破坏野生植物；建设单位预留生境恢复资金，监督生态环境保护措施的实施效果；激励工作人员的生态保护行为，加强管理与宣传教育。

（二）严格落实水污染防治措施。光伏板清洗废水不含清洗剂，就地自然蒸发。

（三）严格落实噪声污染防治措施。集中式箱逆变一体机、储能变流升压一体机、电池舱安装基础减振垫；定期维护设备，确保设备运行状态良好。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值要求。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。废变压器油、含油抹布属于危险废物，分类收集后依托110千伏升压汇集站的危险废物贮存库暂存，定期交由有资质单位处置。一般固体废物中废光伏太阳能电板及组件、废旧磷酸铁锂电池交由专业回收企业回收处理，不在场内暂存。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

（五）严格落实地下水及土壤污染防治措施。按照源头防控、分区防治、污染监控、应急响应的原则进行地下水污染防治。严格按照导则要求，落实分区防渗和监控措施，对32台集中式箱逆变一体机区、事故油池进行重点防渗。对储能区进行一般防渗。

（六）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。

（七）加强施工期环境保护，防止施工废水、扬尘、噪声污染、水土流失和生态破坏。

（八）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响评价报告。

六、130团城镇和生态保护中心要切实承担事中事后监管主要责任，履行属地监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。

七、我局委托师市生态环境保护综合行政执法支队负责该项目的事中事后监管，生态环境监测站按职责开展相关监管工作，我局负责对“三同时”及自主验收监管工作的监督指导。你单位应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站、130团城镇和生态保护中心，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

第七师胡杨河市生态环境局

2025年12月2日

抄送：师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站、130团城镇和生态保护中心。

兵团第七师胡杨河市生态环境局             2025年12月2日印发