应急预案编号：TBJKQ-HJYA-03

预案版本编号：第三版

天北经济技术开发区

突发环境事件应急预案

颁布单位：天北经济技术开发区管理委员会

签 发 人：

颁布日期：2025年12月

目录

1总则	1

1.1修编目的	1

1.2修编依据	2

1.3适用范围	7

1.4事件分级	9

1.5应急预案体系	10

1.6工作原则	17

2园区概况	20

2.1园区基本信息	20

2.2园区企业项目情况	21

2.3园区突发环境事件应急预案	21

2.4园区企业突发环境事件应急预案	25

2.5园区企业风险识别	27

2.6园区危险源信息库	30

2.7环境风险受体情况	33

3组织体系与职责	36

3.1组织体系	36

3.2指挥机构组成及职责	37

3.3外部指挥与协调	44

4预防与预警	46

4.1预防	46

4.2预警	57

4.3预警解除	60

4.4责任人	61

5应急响应	62

5.1先期处置	62

5.2分级响应	62

5.3应急响应程序	70

5.4扩大应急	73

5.5信息报告与通报	73

5.6指挥和协调	77

5.7应急监测	80

5.8应急处置	95

5.9园区与企业的应急协作	113

5.10环境影响恢复与重建	115

5.11园区与奎屯市的应急联动	116

5.12敏感目标的处置	118

6应急终止	120

6.1应急终止的条件	120

6.2应急终止的程序	120

6.3应急终止后的行动	120

7后期处置	125

7.1善后处理	125

7.2调查与评估	126

7.3总结及整改完善	126

7.4恢复与重建	127

8应急保障	130

8.1人力资源保障	130

8.2资金保障	130

8.3物资保障	131

8.4医疗保障	131

8.5交通运输保障	131

8.6应急通信保障	131

8.7技术保障	132

8.8应急治安保障	132

8.9后勤保障	132

9应急培训和演练	133

9.1宣传教育	133

9.2培训	133

9.3演练	137

9.4奖惩	140

10预案的评审、备案、发布和更新	142

10.1预案的评审	142

10.2预案备案	142

10.3预案更新和修订	142

10.4应急预案的发布	143

11附则	144

11.1名词术语	144

11.2应急预案的修编	146

11.3实施日期	147

11.4预案签发	147

11.5预案的制定与解释	147

12附件、附图	148

12.1附件	148

12.1附件	148

12.2附图	148

1总则

1.1修编目的

天北新区辖区土地面积76.35平方公里，天北经济技术开发区规划面积65.43km2（奎屯河流域湿地省级自然保护区（泉沟片区，属于生态红线）不能纳入经开区范围，泉沟水库未纳入天北经济技术开发区辖区范围），其中：天北经济技术开发区行政区规划面积50.42km2（包括南工业区6.15km2和城区44.27km2），规划范围北至泉沟水库（圆梦湖）南坝线，南至乌鲁木齐西路、伊犁路，东至131团八连，西至217国道；天北经济技术开发区北工业园区规划面积15.01km2，位于开发区行政区东北方向约8.5km处，规划范围西至奎车公路，北至北环路，南与奎独经济开发区北二区紧邻，东至130团公益林。园区以农副产品加工业、现代服务业、新材料为主导产业。

根据《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）以及《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）等相关要求，为进一步健全我园区环境污染事件应急机制，有效预防、及时控制和消除突发性环境事件的危害，提高园区环境保护方面人员的应急反应能力，确保迅速有效地处理局部或区域环境污染事件，我园区修编了突发环境事件应急预案，其修编目的主要有以下几点：

（1）全面调查了解天北经济技术开发区突发环境事件类型、危险源以及所造成的环境危害，评估确定园区的突发环境事件应急能力。

（2）对园区内的重点风险企业重点监管，从预防阶段进行管理，降低环境风险事件发生。接到事故企业的上报信息后，要先进行预警程序，并进行后期的应急响应程序，同时对及时恢复的事件要及时解除预警。

（3）加强天北经济技术开发区对突发环境事件的管理能力，全面预防突发环境事件。

（4）提高天北经济技术开发区对突发环境事件的应急能力，确保事故发生时能够及时、有效处理事故源，控制事故扩大，减少事故损失。

（5）降低突发环境事件所造成的环境危害，通过突发环境事件的应急处理、环境应急监测、事故信息的及时发布、受影响人员迅速转移等措施，将事故所造成的危害降至最低。

（6）提高园区应急救援技能，使其明确天北经济技术开发区危险因素的所在位置和如何应急逃生、疏散以及做好突发环境事件安全监管工作，预防事故的发生。

（7）加强园区与第七师胡杨河市环境应急预案的应对衔接。同时本环境应急预案在指挥、措施、程序等方面与上级应急预案进行对接，确保与政府预案有机衔接。

1.2修编依据

### 1.2.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号），2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号），2024年11月1日修订；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第70号），2018年1月1日；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令第31号），2016年1月1日；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席第五十八号令），2020年9月1日；

（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日施行）；

（7）《中华人民共和国噪声污染防治法》（中华人民共和国主席令第104号），2022年6月5日施行；

（8）《中华人民共和国安全生产法》，2021年9月1日起施行；

（9）《中华人民共和国消防法》，2019年4月23日修正。

### 1.2.2部门规章

（1）《突发环境事件信息报告办法》（环保部令第17号），2011年5月1日；

（2）《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2024〕5号），2024年1月31日；

（3）《突发环境事件调查处理办法》（部令第32号），2014年12月15日；

（4）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），2015年6月5日；

（5）《关于印发〈突发环境事件应急预案管理暂行办法〉的通知》（环发〔2010〕113号），2010年9月28日；

（6）《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4号），2015年1月8日；

（7）《关于加强环境应急管理工作的意见》（环发〔2009〕130号，2009.11.9）；

（8）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号，2012.7.3）；

（9）《关于印发〈突发环境事件应急处置阶段污染损害评估工作程序规定〉的通知》（环发〔2013〕85号），2013年8月2日；

（10）《关于印发〈行政区域突发环境事件风险评估推荐方法〉的通知》（环办应急〔2018〕9号，2018.1.30）；

（11）《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》（环固体〔2019〕92号，2019.10.15）；

（12）《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（安全监管总局令第41号），2011年12月1日；

（13）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安全监管总局令第40号），2011年12月1日；

（14）《重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（国家安全生产监督管理总局）（安监总管三〔2011〕95号）；

（15）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（安全监管总局令第45号），2012年4月1日；

（16）《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第645号），2013年12月7日；

（17）《危险化学品环境管理登记办法（试行）》（部令第22号，2013.3.1）；

（18）《危险废物转移联单管理办法》国家环境保护总局令第5号（1999年6月）；

（19）《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）；

（20）《危险废物转移管理办法》（部令第23号），2022年1月1日；

（21）《新疆维吾尔自治区危险废物污染环境防治办法》；2010年5月1日；

（22）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》，2017年7月1日。

（23）《关于印发〈新疆维吾尔自治区突发环境事件应急预案编制导则（试行）〉的通知》（新环发〔2014〕234号）（已作废，本次预案参照）；

（24）《关于进一步做好突发环境事件应急预案备案管理工作的通知》（兵环发〔2014〕241号）。

（25）《关于进一步做好企事业单位突发环境事件应急预案管理工作的通知〉的通知》（兵环发〔2018〕50号），2018年3月19日；

（26）《关于印发〈新疆维吾尔自治区突发环境事件应急预案（修订稿）〉的通知》（新政办发〔2022〕4号）；

（27）关于印发《新疆生产建设兵团突发环境事件应急预案》的通知（新兵办发〔2021〕124号）。

### 1.2.3技术规范

（1）《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》，2016年环保部公告第74号，2016年12月6日；

（2）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急〔2018〕8号），2018年1月30日；

（3）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号，2014.4.3）；

（4）《工业园区突发环境事件风险评估指南》（DB32/T3794-2020），参照江苏省地方标准；

（5）《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急〔2019〕17号）；

（6）《国家突发公共事件总体应急预案》（国发〔2005〕11号），2006年1月8日；

（7）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号），2014年12月29日；

（8）《关于发布<危险废物经营单位审查和许可指南>的公告》，公告2009年第65号，2009年12月10日；

（9）《新疆维吾尔自治区突发环境事件应急预案编制导则（试行）》。

（10）《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78（2），2019.8.12）；

（11）《化学物质环境风险评估技术方法框架性指南（试行）》（环办固体〔2019〕54号，2019.8.26）；

（12）《行政区域风险评估推荐方法》（2018年1月，环境保护部）；

（13）《突发环境事件应急处置阶段环境损害评估推荐方法》（环办〔2014〕118号）；

（14）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

（15）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（16）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（17）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（18）《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）；

（19）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（20）《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）；

（21）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）；

（22）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）；

（23）《环境影响评价技术导则－地下水》（HJ/610-2016）；

（24）《环境影响评价技术导则－地表水》（HJ2.3-2018）；

（25）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）；

（26）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（27）《危险化学品名录》（2022版），2022年11月；

（28）《国家危险废物名录》（2025版），2024年11月26日；

### 1.2.4其他资料

（1）《天北经济技术开发区总体规划（2021—2035年）环境影响报告书》（报批稿），2022年2月；

（2）《新疆维吾尔自治区突发环境事件应急预案（修订稿）》，2022年；

（3）《新疆生产建设兵团突发事件总体应急预案》2025年7月22日；

（4）《新疆生产建设兵团突发环境事件应急预案》，2021年；

（5）《第七师胡杨河市突发事件总体应急预案》，2024年11月29日；

（6）《天北经济技术开发区（天北新区）突发事件总体应急预案》2025年9月；

（7）《天北经济技术开发区突发环境事件应急预案》（第二版），2022年5月；

（8）天北经济技术开发区内企业其他相关资料。

1.3适用范围

### 1.3.1适用范围

本次预案适用范围为天北经济技术开发区（包括天北经济技术开发区行政区、北工业园区）；适用于在天北经济技术开发区内一切从事生产、经营、储存、运输、使用和处置等活动的企、事业单位、个人发生突发性环境污染事件，造成园区内、外大气环境污染、地表水环境污染、地下水环境污染、土壤环境污染事件（耕地、基本农田）的预防、预警、应急响应、应急处置、应急救援、应急监测、后期恢复等。

适用的污染事件包括：

（1）污染防治设施、设备意外事故造成的突发环境事件：指因各部门的废水、废气非正常排放，以及危险废弃物处置不当等造成的突发环境事件。如生产废水事故排放、化学品泄漏、废气异常排放、危险废物泄漏、遗撒等、燃烧或爆炸等次生环境事件；

（2）安全生产事故引发的突发环境事件：指生产、贮存、使用危险化学品不当及违章操作等原因导致危险化学品泄漏、火灾或爆炸所引发的突发环境事件。

（3）危险化学品及其他有毒有害物品在生产、经营、贮存、道路运输、铁路运输、使用和处置过程中发生的爆炸、燃烧、大面积泄漏等事件；

（4）影响地表水水源水质的突发性严重环境污染事件；

（5）相邻县（区）的环境污染对我区域造成环境危害的特大污染事故；

（6）企业生产过程中因意外事故造成的其他突发环境污染事件及次生/伴生事故；

（7）自然灾害等意外事故引发的突发环境事件：指雷暴、冰雹、暴雨等自然灾害引发的突发环境事件。

（8）其他突发环境事件。

### 1.3.2需要修订的情形

（1）由于突发环境事件应急法律法规和政策的变化，需要对预案中的应急组织及其相应的管理做出适当的调整和修改；

（2）由于技改扩建，导致现有应急预案无法满足实际需要，需作修改；

（3）由于相关人员或单位的通讯联系方式发生变更，需作修改；

（4）根据日常突发环境事件应急演习和已处理的突发环境事件中取得的经验，进一步补充和完善本预案。

### 1.3.3工作内容

本次园区突发环境事件应急预案的主要内容包括：

（1）调查了解园区情况及园区内企业情况。并对园区内企业风险物质进行新一轮的摸底调查。

（2）根据调查了解内容，进行突发环境事件应急预案的编制工作，并进行风险评估，为园区管理提供指导。

（3）针对园区的企业特征进行应急预案完善，并进行园区内部评审和桌面推演，确保应急预案符合园区适用要求。

（4）园区对预警、应急处理及相关委托应急监测工作进行后期完善。

1.4事件分级

根据现场调查，参照《国家突发环境事件应急预案》有关规定，结合园区实际情况，将园区突发环境事件分为特别重大突发环境事件（Ⅰ级）、重大突发环境事件（Ⅱ级）、较大突发环境事件（Ⅲ级）和一般突发环境事件（Ⅳ级）四级。具体如下：

1.4.1特别重大突发环境事件（Ⅰ级）

凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致10人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；

（3）因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

（4）重金属污染或危险化学品生产、贮运、使用过程中发生爆炸、泄漏等事件，或因倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物等造成的突发环境事件发生在人员聚集地等敏感区域的。

（5）突发环境事件危害可引起大面积、跨区域污染，造成区域生态功能部分或全部丧失的；

1.4.2重大突发环境事件（Ⅱ级）

凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

（4）重金属污染或危险化学品生产、贮运、使用过程中发生爆炸、泄漏等事件，或因倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物等造成的突发环境事件发生在人员聚集地等敏感区域的。

1.4.3较大突发环境事件（Ⅲ级）

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以上50人以下中毒的；

（2）因环境污染需疏散、转移群众5000人以上1万人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

（4）环境污染事故在园区范围内，范围较大且控制措施不力造成外界环境有一定污染的。

1.4.4一般突发环境事件（Ⅳ级）

（1）因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

（4）环境污染事故在企业范围内，对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

1.5应急预案体系

应急预案应形成体系，针对各级各类可能发生的事故和所有危险源制定专项应急预案和现场应急处置方案，并明确事前、事中、事后的各个过程中相关部门和个人的职责，是一个复杂的系统工程，包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。本应急预案为综合应急预案，主要包括总则、园区概况、组织体系与职责、预防与预警、应急响应、应急终止、后期处置、应急保障、应急培训与演练、预案的评审备案发布和更新、附则及附图附件等内容。

应急预案体系图如下：

本预案与上级突发环境事件应急预案衔接关系如图1.5.1-1所示。

兵团突发环境事件应急预案

第七师胡杨河市突发环境事件应急预案

天北经济技术开发区

突发环境事件应急预案

天北经济技术开发区（天北新区）突发事件总体应急预案

园区各入驻企业突发环境事件应急预案

综合预案

专项预案

现场处置方案

图1.5-1  园区应急预案体系图

### 1.5.1与上级突发环境事件应急预案的衔接

《新疆生产建设兵团突发环境事件应急预案》（新兵办发〔2021〕124号），于2021年12月31日由新疆生产建设兵团办公厅发布，预案适用于应对发生在兵团辖区内的各类突发性环境事件的应急响应。兵团成立重大突发环境事件应急指挥部，负责对辖区内重特大突发环境事件应急工作的统一领导及协调，按兵团的授权作出处理突发环境事件的重大决策，并指挥救援处置工作，协调相关成员单位各负其责，做好相应的应急、协调、保障工作。各师（市）突发环境事件应急领导机构负责指挥、组织、协调本辖区内较大和一般突发环境事件的具体应对工作。

兵团突发环境事件应急组织体系由应急指挥部及其办公室、应急工作组、专家组、各师（市）突发环境事件应急领导机构等组成。

《新疆生产建设兵团突发环境事件应急预案》按国家相关规定对突发环境事件进行了分级，明确了相应级别的响应行动与信息报告等程序，本《天北经济技术开发区突发环境事件应急预案》在信息报告、分级响应、指挥协调、应急监测、信息发布、应急保障等方面与兵团应急预案衔接。

本预案明确当发生园区Ⅰ级突发环境事件时，启动一级响应，由天北经济技术开发区管委会的应急指挥部负责临时指挥，先行开展应急救援工作，在兵团突发环境事件应急指挥部成立时，管委会的应急指挥部移交兵团突发环境事件应急指挥部指挥，并介绍事故情况和已采取的应急措施，配合协助应急指挥与处置；发生园区Ⅱ级突发环境事件，启动二级响应，由天北经济技术开发区管委会的应急指挥部负责临时指挥，先行开展应急救援工作，在第七师胡杨河市突发环境事件应急指挥部成立时，管委会的应急指挥部移交第七师胡杨河市突发环境事件应急指挥部指挥，并介绍事故情况和已采取的应急措施，配合协助应急指挥与处置；发生园区Ⅲ级突发环境事件（园区内部可控），启动三级响应，园区应急救援指挥部办公室应及时将环境事件发生情况及最新进展向第七师生态环境局汇报，必要时向第七师胡杨河市应急管理部门或生态环境局请求援助；发生园区Ⅳ级突发环境事件（企业内部可控），启动四级响应，企业应急救援指挥部应及时将环境事件发生情况及最新进展向园区应急指挥部办公室汇报，由天北经济技术开发区管委会负责应对工作，第七师胡杨河市应急管理部门和生态环境局给予必要的指导和支持。

本预案为区域应急预案，在各方面能力有限，当突发环境事件事态严重时（对应本预案一级响应）将根据《兵团突发环境事件应急预案》及《第七师胡杨河市突发环境事件应急预案》相关内容进行衔接。天北经济技术开发区管委会应急机构配合开展工作。

园区启动应急预案后，若事故不能有效控制扩大、发展的趋势，并影响到周边环境时，则由应急总指挥请求上级部门给予支援，并启动相应应急预案。上级应急救援队伍未到达前，总指挥负责指挥应急救援行动，上级应急救援队伍到达后，总指挥负责向上级应急救援队伍负责人移交指挥权，并交代现场情况，服从上级应急救援队伍的指挥。

本预案联动机制如下：

（1）与各应急救援联动单位保持联系，安排和落实专门值班人员，并确保24h通信畅通。一旦发生较大及以上突发环境事件，密切联系各应急救援联动单位迅速出动，赶赴现场实施应急处置；

（2）园区应加强应急培训和演练，并请相关部门和单位参与演练或者指导，提高应急联动的融合度和战斗力，以便及时、有效地处理突发环境事故；

（3）园区各救援小组根据应急处置流程和职责要求，熟悉突发环境事件应急预案。

### 1.5.2与园区企业应急预案的衔接

天北经济技术开发区内可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业以及其他应当纳入适用范围的企业均应制定突发环境应急预案，园区内各企业在修编企业突发环境事件应急预案时应与本应急预案相衔接。

企业突发环境事件应急管理、应急预案修编等工作应接受天北经济技术开发区管委会应急指挥部指导；园区内企业应急预案修编，应将本预案作为修编依据；园区内企业应及时将应急信息（环境风险源、风险防范措施、应急管理体系、应急处置队伍、应急物资信息等）上报园区应急指挥部；企业突发环境事件应急预案分级参考本预案分级原则；企业突发环境事件预警行动、响应行动应与本预案一致；企业突发环境事件应急处置方式应依照本预案的原则进行，并细化企业各应急队伍的职责和工作程序；企业应急演练和培训接受园区指导，并纳入园区应急演练和培训计划；企业应急结束后应向园区管委会应急指挥部汇报。

园区内企业环境风险防控一般采用三级防控体系，即车间级、厂区级和区域级，具体衔接关系如下：

当企业发生车间级突发环境事件，如污染物泄漏至车间地面、围堰、罐区防火堤等事件时，启动企业Ⅲ级应急响应，在事发地开展先期处置，由企业应急领导小组负责应急处置，成立企业应急处置指挥部，组织、指挥、协调、调度企业内部相关应急力量和资源实施应急处置，当企业需要园区应急指挥部办公室协助企业进行应急处置的环境污染突发环境事件时，将现场指挥权上交园区应急领导小组，由园区应急领导小组负责应急处置，启动园区Ⅳ级响应，由园区应急领导小组组织、指挥、协调、调度相关应急力量和资源实施应急处置；

当企业发生厂区级突发环境事件，如污染物泄漏至车间外厂区内，可以被控制在应急事故池、围堰及配套设施等，不会对厂区外环境造成影响时，企业启动企业Ⅱ级应急响应，在事发地开展先期处置，由企业应急领导小组负责应急处置，成立企业应急处置指挥部，组织、指挥、协调、调度企业内部相关应急力量和资源实施应急处置，当企业需要园区应急指挥部办公室协助企业进行应急处置的环境污染突发环境事件时，现场指挥权上交园区应急领导小组，由园区应急领导小组负责应急处置，启动园区Ⅲ级响应，由园区应急领导小组组织、指挥、协调、调度相关应急力量和资源实施应急处置；

当企业发生突发环境事件，污染物已无法控制在厂区范围内，即将或已经泄漏至厂区外时，企业启动企业Ⅰ级应急响应，在事发地开展先期处置，同时上报园区应急领导小组，由园区成立应急指挥部负责应急处置，并启动园区Ⅱ级或I级响应，组织、指挥、协调、调度相关应急力量和资源实施应急处置；

园区应急响应启动后，可视事件损失情况及其发展趋势调整响应级别，避免响应不足或响应过度。

### 1.5.3与企业、政府应急预案的衔接关系

园区企业突发环境事件

企业突发环境事件应急预案

重大突发环境事件

较大突发环境事件

一般突发环境事件

升级

升级

企业Ⅰ级响应

对应

企业Ⅲ级响应

对应

企业Ⅱ级响应

升级

升级

对应

企业生产安全事故应急预案、专项应急预案、消防应急预案、现场处置方案等

相互衔接

相互配合

兵团突发环境事件应急预案

第七师胡杨河市突发环境事件应急预案

天北经济技术开发区

突发环境事件应急预案

上报后兵团突发环境事件应急指挥部视情况决定是否启动

上报后第七师突发环境事件应急指挥部视情况决定是否启动

根据第七师突发环境事件应急指挥部指示启动应急预案或移交应急指挥权

上报后园区突发环境事件应急指挥部视情况决定是否启动

根据园区突发环境事件应急指挥部指示启动应急预案或移交应急指挥权

根据兵团突发环境事件应急指挥部指示启动应急预案或移交应急指挥权

图1.5.3-1  本预案与企业、政府应急预案衔接关系图

### 1.5.4与生产安全事故等其他预案的衔接

本预案与天北经济技术开发区生产安全事故应急救援预案为平行关系。由于安全生产事故的发生常常导致环境污染，因此安全生产事故与突发环境事件紧密联系，部分安全生产方面的现场处置方案也是突发环境事件的现场处置方案。

本园区生产安全事故应急预案根据事故等级分级响应，分为I级应急响应，Ⅱ级应急响应和Ⅲ级应急响应；分别与本预案I级应急响应，Ⅱ级应急响应，Ⅲ级、Ⅳ应急响应对应，当发生突发环境事件时，应同时启动生产安全事故应急预案分级响应程序，并采取安全防范措施，对突发环境事件进行预防。

在发生安全与环保共生的突发事件时，由园区管委会根据安全应急预案和环境应急预案，提出协同处置措施，保障安全事故及环境事故的人力、技术资源及时到位，从而有效进行风险事故处理。

1.6工作原则

1.6.1环境优先

坚持生态环境与生态保护并举，加大生态环境建设力度，坚持环境优先、保护优先。环境保护优先是基础，环境恢复优先是补充，环境破坏与损害行为应优先在源头进行预防和整治。

1.6.2预防为主

加强对突发环境事件的监测、监控并实施监督管理，建立环境污染和生态破坏事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发环境事件防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，消除或减轻突发环境事件造成的中长期影响。

1.6.3以人为本

把保障公众健康和生命安全作为首要任务，最大程度地避免和减少环境污染和生态破坏突发事件造成的危害，保护人民群众生命财产安全，维护社会稳定。凡是可能造成人员伤亡的突发环境事件发生前，要及时采取人员避险措施；突发环境事件发生后，要优先开展抢救人员的紧急行动；要加强抢险救援人员的安全防护，最大程度地避免和减少突发环境事件造成的人员伤亡和危害。

1.6.4分级负责

在第七师胡杨河市政府的领导下，建立分级负责、条块结合为主的管理体制，胡杨河市生态环境局为处置本行政区域突发环境事件的应急主管部门。根据突发环境事件的严重性、可控性、所需动用的资源、影响范围等因素，启动相应的预案。

在开发区管委会的统一领导下，加强部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染、生态破坏的特点，实行分类管理，充分发挥行业、部门的专业优势，使采取的措施与突发环境事件造成的危害范围和社会影响相适应。充分发挥各级政府职能作用，坚持属地为主，实行分级响应。

各层级负责内容如下：

第七师胡杨河市政府：贯彻执行党中央、国务院及兵团有关环境应急工作的方针、政策，研究、决定和部署突发环境事件应急工作，负责统筹全师突发环境事件及其次生、衍生灾害的应急处置工作。

第七师胡杨河市生态环境局：负责对七师突发环境事件应对的指导协调和环境应急的日常监督管理工作。根据突发环境事件的发展态势及影响，生态环境局可报请七师政府批准，成立应急工作组，负责指导、协调、督促有关园区和企业各部门开展突发环境事件应对工作。

天北经济技术开发区管理委员会：负责对园区内突发环境事件应对的指导协调和环境应急的日常监督管理工作。建立和完善园区环境应急预警机制，组织制定（修订）园区突发环境事件应急预案；统一协调突发环境事件应急工作，组织指挥环境违法案件的查处；向第七师胡杨河市政府、生态环境局以及上级有关部门报告环境应急工作开展情况。

1.6.5协同应对

加强职能部门和环境应急指挥机构的专业应急队伍建设，建立和健全环境事件应急处置的联动协调制度，明确各方职责，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。

1.6.6依靠科技

加强环境安全科技投入，采用高效的监测、预测、预警、预防和环境应急处置技术及设施，充分发挥专家队伍和专业人员的作用，提高应对突发环境事件的科学技术水平和指挥能力。

1.6.7依法管理

加强法治建设，坚持依法行政，妥善处理应急措施与环境管理的关系，合理把握非常措施的运用范围和实施力度，维护公众的合法权益，使突发环境事件应急处置工作规范化、制度化、法治化。

1.6.8平战结合

积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备。加强培训演练，充分利用现有专业环境应急救援力量，发挥各类专家作用，整合应急救援力量。引导、鼓励实现“一专多能”，发挥经过专门培训的环境应急救援力量的作用。

2园区概况

2.1园区基本信息

2020年10月22日，新疆生产建设兵团下发文件《兵团关于第七师胡杨河市开发区（园区）清理整顿方案的批复》（新兵函〔2020〕24号），同意兵团级天北新区工业园区更名为“天北经济技术开发区”，以农副产品加工、现代服务业、新材料等为主导产业发展方向，兵团级天北经济技术开发区与天北经济技术开发区管委会实行一套人马、两块牌子。

天北新区辖区土地面积76.35km2，天北经济技术开发区辖区土地面积65.43km2（奎屯河流域湿地省级自然保护区（泉沟片区，属于生态红线）不能纳入经开区范围，泉沟水库未纳入天北经济技术开发区辖区范围。），天北经济技术开发区行政区50.42km2、北工业园区15.01km2。

天北经济技术开发区行政区规划面积50.42km2，规划范围北至泉沟水库（圆梦湖）南坝线，南至乌鲁木齐西路、伊犁路，东至131团八连，西至217国道；开发区行政区包括南工业区和城区，其中南工业区面积6.15km2，规划范围东到滨河街，西到217国道，南至乌鲁木齐路，北至冬青路；城区规划面积44.27km2。

天北经济技术开发区北工业园区规划面积15.01km2，位于开发区行政区东北方向约8.5km处，规划范围西至奎车公路，北至北环路，南与奎独经济开发区北二区紧邻，东至130团公益林。

园区紧跟国家及区域产业布局导向，立足七师产业基础和区域资源优势，以“协调发展、开放发展、创新发展、绿色发展、融合发展”为基本原则，并以《天北经济技术开发区总体规划（2021—2035年）》为基础依据，以农副产品加工业、现代服务业、新材料为主导产业。其中开发区行政区（城区）重点发展现代服务业，主要是社会服务业、旅游服务业、生产、生活等服务业；南工业区重点发展新材料、农副产品加工、现代物流产业；北工业区规划产业以农副产品加工为主，建材及机械装备制造业、节能环保及电子仪器制造、建材、物流仓储为辅助的产业。

2.2园区企业项目情况

开发区管委会对园区内企业所属行业及建设、生产情况等进行详细了解，是掌握园区内重大风险源最简单有效的方法，截至目前，天北经济技术开发区入园企业共计95家，园区内企业基本情况见表2.2-2。

2.3园区突发环境事件应急预案

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》相关要求，天北经济技术开发区应修编突发环境事件应急预案，天北经济技术开发区委托修编了园区突发环境事件应急预案，用于指导园区内企业发生突发环境事件时的应急救援工作。开发区管委会已建立突发环境事件应急指挥体系和应急组织机构，明确人员职责，负责对事故进行应急处理。

应急体系建立可分为3个层次。一是开发区管委会，负责指挥和组织事发企业和受到危害的企业的救援，并负责外部求救和向上级报告等。二是事发企业，应设立企业应急指挥部，在园区的领导下对事发地点直接实施救援。三是周边受到直接或间接危害的企业，应建立应急反应小分队。应急系统还包括上下之间的信息传递系统，以保证应急反应的及时实施。

开发区管委会负责突发环境事件信息接收、处理、分析及信息监控工作，具体负责环境污染事件、运输泄漏污染事件、危险化学品贮运过程中因泄漏、火灾造成的污染事件信息接收、处理、分析及预警监控工作等，发现重大隐患及时报告园区应急指挥部。

2.4园区企业突发环境事件应急预案

园区应急指挥部负责组织环保、安监、公安、消防等部门对园区内环境风险源开展普查工作，对园区内企业涉及生产、贮存及运输等危险化学品情况进行登记备案，了解园区环境风险源及强化日常风险管理。要求园区内可能产生风险事故的企业进行突发环境事件应急预案修编及环境风险评估工作，并组织专家进行评审，通过后由企业报送天北经济技术开发区应环局登记备案。目前园区52家企业已编制突发环境事件应急预案，风险等级均为一般风险，名单见表2.4-1。

2.5园区企业风险识别

园区应急办公室加强突发环境事件风险评估管理和事故防范、处置的宣传教育，建立健全园区环境污染应急救援数据信息库，加强事故防范及处置宣传教育。

本应急预案仅针对已投产和试生产企业进行风险源识别。待其他企业建成后，对本应急预案进行补充完善。园区内已投产、试生产项目可能发生的风险事故类型见表2.5-1。

2.6园区危险源信息库

建立天北经济技术开发区风险源信息库有利于掌握天北经济技术开发区内风险源所在位置、种类、储量等信息，对预防天北经济技术开发区减少发生重大环境突发事件有较大的积极作用，可进行有层次、有针对性的预防措施。天北经济技术开发区内企业风险源汇总表见表2.6-1（注：现存储量为动态数据，仅表示可能存在环境风险）。

2.7环境风险受体情况

### 2.7.1水环境风险受体情况

根据调查资料，目前天北经济技术开发区周围主要水环境风险受体为奎屯河、泉沟水库及经开区地下水，具体情况见下表。

### 2.7.2大气环境风险受体情况

大气环境风险受体主要是经开区周边5km范围内的居民、办公区等。天北经济技术开发区大气环境风险受体见表3.2.1-2。

表3.2.2-2  天北经济技术开发区大气环境受体

| 环境要素 | 园区 | 保护目标 |  |  |  | 保护 对象 | 保护 内容 | 环境功能区 | 相对 园区 方位 | 相对园区距离/km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 坐标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | N |  | E |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 天北经济技术开发区政行区 | 131团医院 | 84.88278 |  | 44.43961 | 约200 | 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012及修改单 | 二类 | / | / |
|  |  | 石林庄园 | 84.95582 |  | 44.47397 | 约150 |  |  | / | / |
|  |  | 四连 | 84.96015 |  | 44.44705 | 约200 |  |  | / | / |
|  |  | 紫金苑小区 | 84.92174 |  | 44.43418 | 约500 |  |  | / | / |
|  |  | 市政养护管理处 | 84.92191 |  | 44.43847 | 约50 |  |  | / | / |
|  |  | 春华园 | 84.92342 |  | 44.44447 | 约300 |  |  | / | / |
|  |  | 和瑞园 | 84.92402 |  | 44.45048 | 约300 |  |  | / | / |
|  |  | 盛世嘉园 | 84.92432 |  | 44.45455 | 约500 |  |  | / | / |
|  |  | 屯吉墅领湾 | 84.91462 |  | 44.46711 | 约400 |  |  | / | / |
|  |  | 奎屯市第二高级中学 | 84.91839 |  | 44.45890 | 约1000 |  |  | / | / |
|  |  | 立达绿荫水岸 | 84.91857 |  | 44.45513 | 约300 |  |  | / | / |
|  |  | 银杏园 | 84.91685 |  | 44.45066 | 约400 |  |  | / | / |
|  |  | 吴利雅居 | 84.91299 |  | 44.44398 | 约500 |  |  | / | / |
|  |  | 夏哈拉小区 | 84.91550 |  | 44.43887 | 约400 |  |  | / | / |
|  |  | 山河嘉苑 | 84.91147 |  | 44.44039 | 约400 |  |  | / | / |
|  |  | 富毓秀里小区 | 84.90649 |  | 44.44060 | 约500 |  |  | / | / |
|  |  | 御景苑 | 84.91151 |  | 44.43462 | 约300 |  |  | / | / |
|  |  | 国秀家园 | 84.90681 |  | 44.43571 | 约300 |  |  | / | / |
|  |  | 绿波里小区 | 84.90222 |  | 44.43583 | 约500 |  |  | / | / |
|  |  | 奎屯市第一中学 | 84.89863 |  | 44.43571 | 约500 |  |  | / | / |
|  |  | 英华里小区 | 84.90357 |  | 44.43730 | 约300 |  |  | / | / |
|  |  | 绿源里小区 | 84.90217 |  | 44.43965 | 约300 |  |  | / | / |
|  |  | 农七师党校 | 84.89938 |  | 44.44293 | 约200 |  |  | / | / |
|  |  | 绿莹里小区 | 84.90267 |  | 44.44296 | 约500 |  |  | / | / |
|  |  | 聚鑫园小区 | 84.89865 |  | 44.44806 | 约500 |  |  | / | / |
|  |  | 丽水华都 | 84.91181 |  | 44.45458 | 约500 |  |  | / | / |
|  |  | 玫瑰园 | 84.91256 |  | 44.45112 | 约300 |  |  | / | / |
|  |  | 中天杰座 | 84.90820 |  | 44.44797 | 约400 |  |  | / | / |
|  |  | 呈信锦盛花园 | 84.89222 |  | 44.43654 | 约400 |  |  | / | / |
|  |  | 131团团直小学 | 84.89436 |  | 44.44034 | 约600 |  |  | / | / |
|  |  | 基建队 | 84.89295 |  | 44.44392 | 约300 |  |  | / | / |
|  |  | 第七师高级中学 | 84.87913 |  | 44.44161 | 约1000 |  |  | / | / |
|  |  | 丽景水岸 | 84.88524 |  | 44.44236 | 约300 |  |  | / | / |
|  |  | 福瑞景都花园 | 84.88801 |  | 44.43574 | 约300 |  |  | / | / |
|  |  | 山河福泰花园 | 84.88277 |  | 44.43675 | 约300 |  |  | / | / |
|  |  | 丰登园小区 | 84.87548 |  | 44.43550 | 约300 |  |  | / | / |
|  |  | 五公里社区 | 84.85634 | 44.43666 |  | 约300 |  |  | / | / |
|  |  | 奎屯市 | 84.90346 | 44.42581 |  | 15.4万 |  |  | S | 0.02 |
|  |  | 第七师公安局 | 84.90423 | 44.46009 |  | 约100 |  |  | / | / |
|  |  | 一三一团一连 | 84.87853 | 44.48199 |  | 约200 |  |  | / | / |
|  |  | 一三一团场 | 84.88981 | 44.43991 |  | 约150 |  |  | / | / |
|  |  | 酒香园 | 84.87221 | 44.43362 |  | 约600 |  |  | / | / |
|  |  | 七师职业技术学校 | 84.84758 | 44.47930 |  | 约600 |  |  | / | / |
|  |  | 一三一团八连 | 84.97802 | 44.42952 |  | 约200 |  |  | SE | 0.1 |
|  |  | 拓海乐小区 | 84.86983 | 44.44212 |  | 约500 |  |  | / | / |
|  |  | 九连 | 84.84974 | 44.43755 |  | 约300 |  |  | W | 0.07 |
|  |  | 十连 | 84.84015 | 44.45809 |  | 约300 |  |  | W | 1.7 |
|  | 天北经济技术开发区北工业区 | 奎东农场三连 | 84.97143 | 44.576621 |  | 约200 |  | 二类 | W | 1.1 |

### 2.7.3生态红线环境风险受体情况

根据《第七师胡杨河市“三线一单”（2018—2035年）》，衔接兵团生态保护红线评估成果，第七师胡杨河市生态红线主导功能为水源涵养与土壤保持，主要为各类法定保护地的核心区域和评估确定的极重要区域，生态保护红线面积587.57km2，约占第七师胡杨河市国土面积的12.98%，主要分布在第七师124团、131团、137团阿吾斯奇牧场山区草场和奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区、第七师胡杨河国家湿地公园等区域，经与生态保护红线图比较，天北经济技术开发区不占用生态保护红线。

第七师区域生态红线图见附图12.2.13。

3组织体系与职责

3.1组织体系

天北经济技术开发区突发环境事件应急组织体系分为指挥（领导）机构和工作机构两大部分组成，其中指挥（领导）机构下设环境应急指挥部办公室，工作机构包括：应急抢险组、治安警戒组、应急保障组、应急监测组、医疗救护组、善后处置组、事件调查报道组等组成。另外建立专家咨询组，主要构成人员应是天北经济技术开发区管委会下属部门及天北经济技术开发区内有关企业负责人和有关专家组成。工作机构主要构成人员由开发区管委会下属各部门及园区内有关企业负责人和有关专家组成。未纳入环境应急体系的部门、人员，根据管委会三定方案做好相关配合工作，或根据领导批示指示要求，纳入相关应急工作组开展工作。

天北经济技术开发区应对突发环境事件的常设领导小组、委员会等机构，在发生环境污染事故时转为经济技术开发区环境污染事故应急处置指挥机构（以下简称环境应急指挥部，下设应急指挥部办公室），在经济技术开发区领导下负责相应污染事故的应急指挥。

天北经济技术开发区环境污染事故应急处置指挥部是天北经济技术开发区突发环境事件应急管理工作的专项指挥机构。总指挥由管委会党工委副书记担任，副总指挥由管委会副主任担任，成员由办公室、规划建设局、应急管理和环境保护局、财政局、经济发展局、社会事务管理局、政法办公室、党建工作办公室、以及其园区各企业主要负责人组成。

突发环境事件应急指挥部办公室设在应急管理和环境保护局，办公室主任由应急管理和环境保护局局长兼任。

应急指挥部设置突发环境事件专家组，由有关科研机构、七师生态环境局、园区入驻企业和有关单位的专家组成，主要涉及环境监测、环境监察、环境保护、环境评估、防化、水利、卫生、消防等专业。

环境应急指挥部总指挥：

管委会主任

应急指挥办公室：

应环局

环境应急指挥部副总指挥：

纪工委书记、管委会副主任

专家咨询组

应急抢险组

治安警戒组

应急保障组

应急监测组

医疗救护组

善后处置组

事件调查报道组

园区突发环境事件应急处置指挥机构如图3.1.1-1所示。

图3.1.1-1  园区突发环境事件应急处置指挥机构示意图

3.2指挥机构组成及职责

### 3.2.1环境应急指挥部

主要职责：

（1）贯彻执行国家、兵团、七师关于突发环境污染事件发生和应急救援的方针、政策及有关规定。组织实施天北经济技术开发区突发环境污染事故应急预案。

（2）组织、指挥和协调环境应急事件处置；对突发环境事件作出评估、报告和通报；提出现场应急行动要求，统一领导，协调各级、各专业应急力量实施应急救援。调动所需人力、物力以及做好其他重要的准备工作。

（3）指定事故现场指挥、有关专家和参与人员。对环境应急事件作出决策，并下达指令，视情况请求七师或有关部门提供资源支持。

（4）协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域，协调受威胁的周边地区危险源的监控工作。根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众的范围及返回时间。

（5）负责统一指挥环境应急事件现场处置工作；迅速控制事态，组织人员营救、救治和转移、疏散、安置工作；按照有关程序决定封闭、隔离或者限制使用饮用水源、河道等；调集和配置援助资源；组织抢修被损坏的基础设施；维护现场交通治安秩序；组织救援现场的险情监测、监察；根据险情发展、应急反应方案实施效果作出初步评估，提出调整应急反应措施的意见或结束应急反应行动的建议；组织、协调和指挥清场及撤离现场。

（6）根据应急事件的发展趋势与效果，经科学评估后及时调整应急反应行动或适时宣布应急结束。

（7）环境应急指挥部及体系人员发生变动时，由接替该职务领导接任，落实协调环境应急事件处置职责。

### 3.2.2应急指挥部办公室

主要职责：

（1）组织协调指挥部办公室的日常工作；

（2）定期组织园区环境应急预案的评审和更新；

（3）协助企业突发环境事件的处理工作；

（4）组织开展应急预案的培训和演练；组建环境污染事故应急救援队伍，有计划地组织实施环境污染事故应急救援的培训和演习。

（5）向应急指挥部提出建议是否启动应急预案，以及预案的级别；

（6）向应急指挥部提出建议是否发布应急救援联络信号；

（7）发布应急救援的命令，请求上级政府援助，进行情况通报与信息发布；指导各专业组按预案顺序任务开展工作；

（8）对相关部门、人员进行应急知识和基本防护方法的培训，向周边企业提供区域范围内有关危险化学品特性、救援知识等的宣传材料；

（9）统筹组织事故调查，总结应急救援经验教训。

### 3.2.3应急抢险组

主要职责：

（1）针对不同的突发环境事件，采用行之有效的方法，在最短的时间内启动组织和完成应急行动；

（2）配合上级部门派来的救援人员，挖掘、抢险人员和重要物资及完成其他抢险任务；

（3）尽量减少财产的损失和人员的伤亡；

（4）突发环境事件达到控制以后，恢复各种设施至正常使用状态；

（5）协调组织突发环境事件现场人员、设备的抢险，对发生的次生灾害的抢险排险工作；

（6）开展突发环境事件次生灾害的紧急处理；

（7）协助应急监测组及时测定危险物质的组成成分及可能影响区域的浓度。

（8）配合完成现场污染控制、搜救、抢险、清理等工作，及时将险情发展情况或救助进展情况报告给现场应急指挥部，并根据现场情况适时向现场应急指挥部提出下一步宜采取应急反应措施的建议。

### 3.2.4治安警戒组

主要职责：

开展救援现场陆上交通秩序和治安秩序；开展事发地周边职工和群众的劝导和疏散，及时通知可能受到污染危害的单位和居民进行防护和撤离等措施。

### 3.2.5应急保障组

主要职责：

保障环境应急处置所需的人员、车辆、资金、通信、供水、供电以及交通、处置工具、救护设备和救灾物资等，做好现场指挥工作人员的后勤保障工作。

### 3.2.6应急监测组

主要职责：

（1）发生环境突发事件时协调相关环境应急监测组（七师环境监测站、奎屯市环境监测站或第三方监测机构）进行环境应急监测；

（2）配合环境应急监测组查明事故发生的原因、污染种类、污染范围、污染程度，提出监测方案，并向现场应急指挥部报告，根据环境污染事故污染物的扩散度和事故发生地的气象和地域特点，判断污染物扩散范围。

（3）根据监测结果，综合分析环境污染事故污染变化趋势，并将监测数据上报应急指挥部，通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告环境污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为环境污染事故应急决策的依据。

### 3.2.7医疗救护组

主要职责：

协调联系131团医院、兵团七师医院、奎屯市医院等单位，对事故受害人员的现场急救、转移和治疗。

### 3.2.8善后处置组

主要职责：

突发环境事件被紧急处置后，协助企业对突发环境事件进行后期处理，确保企业尽快开展生产。协助做好突发环境事件造成的人员伤亡、周围环境影响做好安抚工作，避免引起进一步的不良影响；指导应急事件善后处理工作，配合七师部门对环境进行恢复、事故调查、经验教训总结。

### 3.2.9事件调查报道组

主要职责：

（1）开展事故现场的录像、照相等信息采集工作，为事故调查提供客观证据。收集突发环境事件现场音频、视频资料、原始运行记录等证据；

（2）根据事故分级，开展或协助上级部门开展突发环境事件调查处理、调查取证、完成调查处理报告，提交有关部门和领导审查存档。

（3）组织、协调突发环境事件应急处置宣传报道，根据需要组织新闻发布会，加强对新闻单位、媒体记者的组织和管理，加强舆情信息收集分析，正面引导舆论。及时报道救援人员的感人事迹，统一负责有关外界媒体工作人员的接待事宜。

### 3.2.10专家咨询组

环境应急指挥部聘请有关专家组成环境应急专家组，迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，供现场应急指挥部领导决策。根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对突发环境事件的危害范围、发展趋势作出科学预测；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，为污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导应急处置行动；指导对环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。

### 3.2.11企业应急救援组织

主要职责：

（1）当突发环境事件事故发生时，政府及其有关部门未介入时，由事发企业成立企业级现场应急救援指挥部，进行先期处置，同时及时地向管委会应急指挥部汇报事故发生的时间、地点、事件原因、事件程度、可能引起的后果等。

（2）当政府及其有关部门介入后，企业应急救援总指挥或者其授权人应当服从第七师胡杨河市政府及其突发事件应对部门的指挥，并根据第七师胡杨河市人民政府领导及其突发事件应对部门的要求和命令，同时向其移交指挥权。

（3）按照事故等级和相关规定，上一级政府成立现场指挥部的，下一级政府现场指挥部要立即移交指挥权，并继续配合做好应急处置工作。

（4）当政府及其有关部门介入后，所有参加应急救援的队伍和人员必须服从指挥；企业内部各应急救援小组成员编入第七师或天北经济技术开发区应急救援队伍，由上级应急指挥部统一领导。

（5）当政府及其有关部门介入后，企业应提供现有应急资源、应急救援队伍、通讯以及后勤保障情况，提供一切人员和技术配合管委会、上级部门、相关救援单位进行现场抢险、救援，不得瞒报、虚报。

（6）指挥部是事故现场应急处置的最高决策指挥机构，实行总指挥负责制。总指挥要认真履行指挥职责，明确下达指挥命令，明确责任、任务、纪律。指挥部会议、重大决策事项等要指定专人记录，指挥命令、会议纪要和图纸资料等要妥善保存。事故现场所有人员要严格执行指挥部指令，对于延误或拒绝执行命令的，要严肃追究责任。

（7）事故发生地有关单位、各类环境应急救援队伍接到第七师胡杨河市人民政府及有关部门的应急救援指令或有关企业的请求后，应当及时出动参加事故救援。

（8）事故结束后进行后期处置、恢复生产，配合政府及有关部门进行事故调查，进行事故赔偿等。

园区各重点企业应急管理负责人及联系方式见表3.2.12-1。

3.3外部指挥与协调

在事故（事件）达到Ⅰ级和Ⅱ级时，灾害控制较困难时，环境应急指挥部办公室应立即向第七师胡杨河市政府、生态环境局、应急管理局报告，同时启动天北经济技术开发区突发环境事件应急预案。必要时，请求第七师胡杨河市政府、生态环境局、应急管理局进行应急救援；严重时，向兵团、兵团生态环境局及兵团应急管理局请求救援，协调应急救援力量。

当发生Ⅲ、Ⅳ级突发环境事件时，参考《突发环境事件信息报告办法》规定，管委会和事发企业设置专人负责联络汇报，配合各有关部门进行应急处置工作，同时向第七师生态环境局、应急管理局汇报。

在应急救援的过程中，依托第七师胡杨河市环境监测站、奎屯市环境监测站开展应急监测，力量不足时可向兵团生态环境第一监测站请求支援，同时还可委托第三方环境监测机构（奎屯朗新环境监测服务有限公司）进行应急监测；医疗救援主要依托兵团七师医院、兵团七师中医院、奎屯市州医院、131团医院开展医疗救助；消防救援主要依托第七师消防支队、奎屯市公安消防大队、独山子消防大队。当事态无法控制或涉及跨区域的情况下，及时向兵团请求支援。及时与上述应急救援单位建立联系和签署有关应急救援协议。同时建立应急救援专家咨询库，事发时及时向专家电话咨询，从专家库中抽取。具体的外部救援单位及联系方式见附件。

4预防与预警

4.1预防

### 4.1.1环境风险源监控体系

天北经济技术开发区结合已经投产各企业的环境风险现状对可能引发突发环境事件的环境风险源进行系统的调查、登记、评估，组织进行检查、监控，并采取安全防范措施，对突发环境事件进行预防。

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，鼓励园区内企业按照国务院环境保护主管部门的有关规定开展突发环境事件风险评估，确定本企业环境风险防范和环境安全隐患排查治理措施。

### 4.1.2环境风险监控

#### 4.1.2.1环境风险隐患排查

日常建立隐患排查治理制度，对园区内的企业开展隐患排查治理工作并建立档案；定期开展园区突发环境事件应急培训及演练；监督建设环境风险防控设施，储备应急物资。

（1）定期开展对环境风险源的调查评估工作，对园区内各企业生产、贮存、运输、销毁各个环节的风险进行普查，掌握园区内环境风险源的种类、分布和规模，了解各环境风险源、风险物质的技术信息和理化特性，对重点环境风险源企业进行公开公示；

（2）日常建立风险源管理制度，落实监控措施。建立健全园区各项生产、安全和环境保护管理责任制度，强化管理，落实责任，建立环境风险意识；

（3）通过日常巡回检查、专项检查、定期检查及领导监督检查和风险排查，将发现的问题和隐患制度化、规范化、程序化。检查重点为园区企业各种危险品的储存设施；

（4）日常结合风险源评估和发生的案例，开展突发环境事件的场景假设和模拟分析，完善突发环境事件应急预案；

（5）每年对应急预案进行一次培训，每年组织1～2次应急演练，并保存文字记录及影像资料；指导和监督企业制定和完善突发环境事件应急预案，开展应急演练，存档企业报送的演练记录及照片；

（6）根据厂区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区。禁止园区企业及其他单位或个人利用渗坑、渗井、裂隙等排放污水和其他有害废弃物。

#### 4.1.2.2环境风险防控

（1）园区重点风险企业安装风险源监控装置（包括污水在线监测设备、废气在线监测设备），并进行日常检查，确保其正常运行；

（2）根据园区内各企业风险源情况，有针对性地提出企业应急队伍组织建设和应急物资储备要求；

（3）经对园区内交通、疏散路线的调查，绘制交通网络图及疏散路线等；

（4）要求各企业建设“三级防控”等风险防控设施，防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境，建设导流、拦截、降污等措施；

（5）根据园区内污水收集管网清查结果，绘制园区排水管网图；在排水口处设置闸门及在线监控系统；

（6）园区建设信息管理系统，可通过监控系统对园区内重点区域及公共区域进行监控，实现对园区的多方位、全角度监控。

（7）园区管委会加强园区道路危险化学品运输管理，做到危险化学品运输的提前报备，运输物质及运输量明确、按规定路线运输等工作。

#### 4.1.2.3应急准备措施

针对园区内存在的诸多环境风险，需做好应急准备工作。

（1）系统评估各种环境风险，科学评估各种风险程度及风险等级，有针对性地制定环境风险防控对策，建设环境风险防控工程；

（2）完善突发环境事件应急预案，做好应急培训、演练、相关知识培训、应急平台建设等；

（3）统筹安排应对突发环境事件所必须的物资、设备和基础设施建设，合理确定应急避难场所；

（4）制定应急监测方案，准备可以快速监测并便于携带的应急监测仪器、耗材、药剂等；

（5）配备手机、对讲机、应急监控平台等应急通讯设备设施，保障通信畅通；

（6）建立园区风险防控设施体系，为积极防范园区内环境风险妥善应对突发环境事件，推动建设企业级、园区级、区域级环境风险防控设施体系；

（7）设置应急计划区，主要为园区内及周边团场连队等环境保护目标，在应急计划区内宣传园区环境风险及预防和安全防范措施，开展疏散和撤离演练。

#### 4.1.2.4监测

对园区内重点废气、废水排放企业点位进行例行监测，分析汇总数据。对可能引发突发事件或导致突发事件发生变化的各种危险要素进行持续监测，并对其预兆进行客观分析，作出科学的风险评估。如果风险评估的结果显示突发事件不会发生，则继续监测；如果风险评估的结果显示突发事件可能发生，则发出警示信号。

（1）例行监测

天北经济技术开发区建立环境风险源的监测制度，落实监控措施。按照早发现、早报告、早处置的原则，对重点排污口进行例行监测，分析汇总数据，并建立环境风险源台账、档案。

排污口监测：定期对废水、废气排放口进行监测，并对监测结果进行记录，一旦发现异常数值及时分析并进行调控处理。

（2）应急监测

天北经济技术开发区内发生环境污染事故时，园区委托第七师环境监测站、奎屯市环境监测站或第三方检测机构的监测人员应立即赶赴事故现场，根据实际情况，迅速确定监测方案，及时开展针对环境污染事故的环境应急监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携、简易的仪器对污染物质种类，污染物质浓度和污染的范围及其可能的危害作出判断，以便对事故能及时、正确地进行处理。

若收集到的有关信息证明突发环境污染事件即将发生或发生的可能性增大，环境应急指挥办公室同专家讨论后确定环境污染事件的预警级别后，及时向园区领导、各小组负责人通报相关情况，提出启动相应突发环境事件应急预警的建议，然后由天北经济技术开发区环境应急指挥部确定预警等级，采取相应的预警措施。

### 4.1.3风险防范措施

#### 4.1.3.1酸碱储罐风险防范措施

（1）储罐区风险防范设施与设备主要采取：设置有毒可燃气体浓度报警系统、火灾报警系统、液位检测仪、防渗漏检测仪、温度传感器、压力传感器、数据采集系统，罐区周边设置视频监控、围堰，企业厂内建设应急事故水池等。

（2）贮罐在制造过程中必须严格遵守现行规程，焊缝不允许出现相互交叉现象，因为这种情况会形成容积残余应力。应当避免使用多余的加强板的连接板，因为这些部件的焊接处会形成多余的应力。

（3）贮罐除有安全阀外，还应安装压力调节器，将压力调节至低于安全阀动作压力；必须使贮罐中的气体经过安全阀畅通无阻地排入大气。

（4）贮罐物料输送过程中应充分避免阳光照射贮罐表面，避免罐内压力过高，夏季温度较高时应用喷淋水装置对贮罐进行降温。

（5）贮罐中易燃液体装料不能过满，否则不仅会使贮罐破裂，而且还会使液体大量流出，以致发生火灾或爆炸。

（6）危险物料储罐区内设防火堤，防止危险物料泄漏后进入环境中对环境造成影响。

（7）发生火灾或爆炸时除对着火罐进行降温灭火外，还应对周围贮罐进行喷水降温，避免发生连锁爆炸。

（8）储罐区应有防雷击装置和防静电设施。

（9）罐区内各种设备须按规定定期检查、维修、测试，杜绝跑、冒、滴、漏；严格执行各项安全管理规章制度，严格岗位责任制，全年每日24小时有人看护，节假日不空岗，值班人员必须认真操作，加强巡回检查，并做好记录；建设单位应将安全、环保工作纳入重要议事日程，实行一票否决制，签订责任书，把安全、环保作为考核的重要内容；加强安全、环保宣传教育工作，增强事故防范意识，安全环保处要加大日常监督检查力度，发现问题及时提出整改建议，杜绝重特大事故发生。

#### 4.1.3.2天然气风险防范措施

（1）企业操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。

（2）密闭操作，严防泄漏，工作场所全面通风，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。

（3）在生产、使用、贮存场所设置可燃气体检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。穿防静电工作服，必要时戴防护手套，接触高浓度时应戴化学安全防护眼镜，佩戴供气式呼吸器。进入罐或其他高浓度区作业，必须有人监护。

（4）储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，重点储罐需设置紧急切断装置。

（5）避免与氧化剂接触。

（6）生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。禁止使用电动起重机和用链绳捆扎或将瓶阀作为吊运着力点。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

（7）天然气系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固，不得超压，严禁负压。

（8）生产区域内，严禁明火和可能产生明火、火花的作业（固定动火区必须距离生产区30m以上）。生产需要或检修期间需动火时，必须办理动火审批手续。配气站严禁烟火，严禁堆放易燃物，站内应有良好的自然通风并应有事故排风装置。

（9）天然气配气站中，不准独立进行操作。非操作人员未经许可，不准进入配气站。充装时，使用万向节管道充装系统，严防超装。

#### 4.1.3.3污水处理厂（站）风险防范措施

（1）进水水质超标

当有关人员发现进水水质出现异常时，应立即上报。工艺技术员必须到进水口和工艺处理环节仔细观察，分析原因，并向厂长报告。若确实进水水质异常，对工艺设备产生影响或出水水质产生影响，工艺技术员则根据现有工艺设备，组织各工段对工艺设备参数进行修改。

（2）事故排水应急防范措施

①设计中应充分考虑由于各种因素造成水量不稳状态时的应急措施，以缓解不利状态；

②各重点涉水企业应设置事故蓄水池；

③加强变配电站管理，保证供电设施及线路正常运行；

④加强输水管线的巡查，及时发现问题及时解决；

⑤建立污水处理厂运行管理和操作责任制度，搞好员工培训，建立技术考核档案，不合格者不得上岗；

⑥加强设备、设施的维护与管理，关键设备应有备机，保证电源双回路供电；

（3）一旦发生事故，应采取以下措施：

①力争保证格栅和沉砂池正常运行，使进水中的SS和COD得到一定的削减；

②同时从汇水系统的主要污染源查找原因，由有关企业采取应急措施，控制对微生物有毒有害物质的排放量；

③如一旦出现不可抗拒的外部原因，如双回路停电，突发性自然灾害等情况将导致污水未处理外排时，应要求沿线工业企业部分或全部停止向管道排污，以确保水体功能安全；

④在事故发生及处理期间，应在污水厂排放口附近悬挂标志示警，提醒各有关方面采取防范措施；

⑤在事故发生及处理期间，应在污水厂排放口附近悬挂标志示警，提请各方面采取防范措施；

⑥要求向污水处理站内排放废水的重点涉水企业在各自的厂内自建事故排放池，以便在污水处理站出现故障时应急使用，因为污水处理站出水将直接排入园区污水处理厂。

（4）二沉池异常状况应急措施

二沉池在运行过程中，处在十分重要的位置，一旦发生问题将直接影响出水水质，针对二沉池事故影响分析，评价提出以下事故应急措施：

①出水带有细小悬浮物颗粒物，沉淀池局部沉淀效果不好时，应调节配水井的阀门，均匀分配水力负荷，调整进水、出水设施的不均匀，减轻冲击负荷的影响，以利于克服短流现象，适当调节头假的絮凝剂药量；

②污泥上浮现象，检查排泥设备故障，清除沉淀池内壁，部件或某些死角的污泥。

③浮渣溢流现象，维修浮渣刮除装置，调整浮渣刮出频率，严格控制浮渣的产生量，减少其他构筑物腐败污泥或高浓度上清液的进入，克服污泥的上浮或藻类的过量生长。

（5）污泥排放防控措施

污水处理厂一旦发生污泥非正常排放的事故，应及时进行设备维修，争取在贮泥池存放污泥的限度内修好，并及时投加药剂，如石灰等，防止发生污泥发酵，减少恶臭气体排放。同时，应加强管理，及时检查废水水质，一旦发现不正常（如污泥指数突增），就应采取下列措施：

一是按照进水的浓度，出水的处理效果，变更供气量，使营养和供氧维持适当的比例关系；二是严格控制排泥量和排泥时间，排泥量应根据30分钟沉降比或曝气池中的污泥浓度进行控制。

#### 4.1.3.4储运过程中的风险防范措施

（1）要想保证储运过程的安全，就要选择质量可靠的储运设备，并且定期对设备进行保养。

（2）要在储运设备中安装安全装置，安装自动探测器，监测储运设备中的物质含量，设备内压强等。当某项指标超标后，启动报警装置；安装防爆泄压设备，当设备压强过高时，进行降压处理；安装火星熄灭器，避免设备运行时产生火星；安装阻火设备，控制火焰蔓延范围。

（3）加强员工培训工作，规范员工工作纪律，员工必须严格按照操作流程工作，不得随意更改操作步骤。增强操作中的安全意识，时刻注意操作行为的安全性。

#### 4.1.3.5环保治理设施风险防范措施

（1）污水处理站风险防范设施与设备主要采取：企业废水排放口、园区污水处理厂进出口安装流量计以及主要污染物水质在线监测设备，实时监控流量及主要污染物浓度变化；污水处理站按照分区防渗的要求进行防渗，满足相应等级防渗要求；配套建设应急事故池，确保事故状态下事故废水能够有效收集。

（2）废气治理风险防范设施与设备主要采取：涉气重点企业排放口设置废气在线监测设施，实时对烟气流量、污染物浓度进行监测。

（3）环境保护设施必须与生产设施同步运行。环境保护设施投入运行后，运行单位应保证设施无故障正常运行、污染物排放稳定达标。与环境保护设施配套的自动监控设施应符合《污染源自动监控设施运行管理办法》的要求。

（4）设施出现故障时，环境保护设施运行单位必须在规定期限内完成维修或更换。因不可抗拒原因，设施必须停止运行时，应当事先报告当地人民政府环境保护行政主管部门，说明停止运行的原因、时段、相关污染预防措施等情况，并取得环境保护行政主管部门的批准。在规定时间内不能恢复设施运行的，环保部门责令污染物产生单位停止生产，待环保设施修复后，经环保部门批准，方可恢复生产。

#### 4.1.3.6风险物质运输过程风险防范措施

（1）危险货物承运人应当按照《中华人民共和国反恐怖主义法》和《道路运输车辆动态监督管理办法》等要求，在车辆运行期间通过定位系统对车辆和驾驶人进行监控管理。

（2）汽车应具有限速功能，否则应配备限速装置。限速功能或限速装置应符合GB/T24545的要求，且限速功能或限速装置调定的最大车速不得大于80km/h。危险货物运输车辆在高速公路上行驶速度不得超过每小时80公里，在其他道路上行驶速度不得超过每小时60公里。道路限速标志、标线标明的速度低于上述规定速度的，车辆行驶速度不得高于限速标志、标线标明的速度。

（3）驾驶人应当确保罐式车辆罐体、可移动罐柜、罐箱的关闭装置在运输过程中处于关闭状态。

（4）园区企业或者单位应对新聘用的危险货物道路运输从业人员进行岗前培训和考核；应根据法律法规、技术标准或安全操作要求的变化，定期对危险货物道路运输从业人员进行复训。

（5）运输爆炸品的罐式车辆罐体容积不得超过20m3，运输剧毒化学品的罐式车辆罐体容积不得超过10m3。

（6）罐体及罐体上的管路和管路附件不得超出车辆的侧面防护装置及后下部防护装置，罐体后封头及罐体后封头上的管路和管路附件外端面与后下部防护装置内侧在车辆长度方向垂直投影的距离应大于或等于150mm。罐体顶部应设置具有足够强度的倾覆保护装置，该装置应有能将积聚在其内部的液体排出的排放阀。罐体顶部的管接头、阀门及其他附件的最高点必须低于倾覆保护装置的最高点至少20mm。

（7）货箱结构为封闭式，具有防火、防雨、防盗功能，并具有一定的强度和刚度。货厢内蒙皮应采用有色金属或不易发火的非金属材料。货厢面板内外蒙皮之间采用阻燃隔热材料填充。货厢侧壁或前后壁板应根据需要设置具有防雨功能的通风窗。货厢内不得装设照明灯光，不得敷设电气线路。货厢内应设置货物起火燃烧报警装置；货厢门上应设置防盗报警装置；总质量大于或等于9000kg的车辆驾驶室内应装监视器，其摄像头应设在货厢外后部上端，对车辆尾部应有良好的监视效果。

（8）车辆应设置防静电措施，货厢内底板应铺设阻燃导静电胶板。需配置输送泵的车辆，应采用离心泵、叶片泵或其他不易积聚静电的泵，泵送系统应形成导静电通路。装卸软管所用材质应与所装运介质相适应，应采用导静电软管，车辆必须装设接地装置，车辆底部应设置导静电拖地带，其性能应符合JT230的规定。

（9）车辆应安装符合JT/T 794规定的卫星定位系统车载终端。卫星定位系统车载终端应安装在驾驶室内或根据需要安置在挂车适当位置。

#### 4.1.3.7危险废物贮存风险防范措施

（1）危险废物贮存设施采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施；园区企业危险废物贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施，气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。

（2）应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

（3）贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

（4）贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查：发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

（5）贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。

4.2预警

4.2.1预警条件

应急保障工作应坚持早预防、早发现、早报告、早处置的方针。各部门要贯彻落实安全环保生产的工作要求，不断提高抢险自救能力，加强对重点设备、重点岗位的预防，增强应对突发事件的保障能力。

（1）当企业将突发环境事件上报园区时；

（2）当园区内发生突发环境事件的情况时；

（3）气象部门等通知有极端天气发生或其他地质灾害预警时；

（4）环境风险防控设施或污染处理设施异常，不能正常发挥作用时；

（5）通过对主要工段和生产系统各环节监控，发现生产指标、参数及状态等偏离正常值时；

（6）被监控化学物质的浓度等指标超过预警系统设置阈值时；

（7）发生生产安全突发环境事件可能次生突发环境事件时。

4.2.2预警分级

对可以预警的突发环境事件，按照事件发生的可能性大小、紧急程度和可能造成的危害程度，将预警分为四级，由低到高依次用蓝色、黄色、橙色和红色表示。具体见表4.2.2-1。

表4.2.2-1  园区预警分级

| 级别 | 影响范围 | 评判标准 |
| --- | --- | --- |
| 红色预警（Ⅰ级） | 园区内事发企业周边1000m～5000m或跨区域 | 企业设备、设施严重故障，发生油品、危险化学品泄漏或火灾爆炸事故，使油品、危险化学品大面积泄漏，泄漏扩散范围在1公里至5公里的范围并影响地下水，影响趋势严重；造成的事故企业和园区无能力进行控制，会影响到周边居民、地表水体（泉沟水库）及奎克高速、奎北铁路、奎车公路等交通要道。 |
| 橙色预警（Ⅱ级） | 园区及事发企业周边100～1000m | 设备、设施严重故障，发生危险化学品泄漏或火灾爆炸事故，污染扩散范围超过事发企业边界至1公里的范围并对地下水造成较大影响；造成的事故公司已无能力进行控制，会影响到周边环境。 |
| 黄色预警（Ⅲ级） | 影响到事发企业四周其他企业 | 发生泄漏或火灾爆炸事故，影响园区内其他企业的正常生产和职工的安危，但企业可以在较短时间内控制并进行赔偿，未对周边环境产生较大的影响。 |
| 蓝色预警（Ⅳ级） | 事发企业局部 | 企业发生泄漏或火灾爆炸事故，但仅限本企业范围内，未影响到周边企业，企业可快速处理完毕。 |

4.2.3预警信息传递与发布

#### 4.2.3.1信息传递与发布范围

园区内企业环境风险防控一般采用三级防控体系，即车间级、厂区级和区域级，当企业发生突发环境事件时，企业应急指挥部经过“预警分级”进行判断属于企业车间级突发环境事件，对周边企业、生态环境没有影响，则按企业应急预案和内部处置程序进行处置，将情况报开发区管委会、第七师应急管理局和生态环境局，园区应向其周边企业发出“蓝色预警”信息。

当企业发生突发环境事件时，企业应急指挥部经过“预警分级”进行判断属于企业厂区级突发环境事件，但突发环境事件仅对周边企业、生态环境有一定影响，则应及时向园区应急指挥部汇报，园区应急指挥部应向其周边企业发出“黄色预警”信息，并及时向七师生态环境局、应急管理局报备。

当企业发生突发环境事件时，企业应急指挥部经过“预警分级”进行判断属于企业厂区级突发环境事件，但对园区内其他企业和生态环境影响较大、范围较广时，则应立即向园区应急指挥部汇报，园区应向其周边企业发出“橙色预警”信息，及时向七师党委及其生态环境局、应急管理局、公安局等相关部门汇报。

当企业发生突发环境事件时，企业应急指挥部经过“预警分级”进行判断属于企业区域级突发环境事件，则应立即向园区应急指挥部汇报，园区应立即发出“红色预警”信息，及时向七师党委及生态环境局、应急管理局、公安局等相关部门汇报，向周边131团、奎屯市以及附近村庄、乡镇、连队通报。七师生态环境局及时向兵团生态环境局进行汇报。

根据事态发展进程，园区应急指挥部可随时调整预警级别。若事态继续扩大，短期内无法控制，则调高预警级别一级；若事态控制较好、较快，可调低预警级别一级。

#### 4.2.3.2信息传递与发布方式、方法

园区内部：采取直接通知的方式，通过网络、电话、广播等，以电话通知为主；若电话沟通不畅，须派出专人前往各单位利用扩音器进行通知，通知的同时做好记录，记录接警者的姓名、职务、时间等基本信息。

外部单位：由园区应急指挥部或应急办公室先以电话的形式报告，再以正式的书面形式进行汇报。对可能受到影响的其他单位和居民采取电话通知管理机构的方式进行，在通知的同时做好记录，记录接警者的姓名、职务、时间等基本信息。

事件调查报道组发布信息可以通过新闻发言人、网络群发、电视播放、电台广播、报纸刊登等渠道进行，必要时采取人工手段传递预警信息。

（3）信息传递与发布内容

①事故单位，时间、地点、报警人和联系方式；

②事故类型（泄漏、火灾、爆炸、大气污染、水体污染等）；

③危害程度（是否污染大气和水体、人员受伤情况、设施和财产损失情况等）、影响范围；

④事故初步原因；

⑤周边情况，交通路线，疏散方向、路线、时限要求和注意事项，对救援的要求等；

⑥应急物资的发放地点，紧急联系人和联系方式，并对特殊情况者提供必要的帮助。

4.2.4预警措施

进入预警状态后，应急救援指挥部带领各救援小组根据不同的预警级别和实际状况，选择以下措施进行处置：

（1）立即启动相应级别的应急预案处置措施，组织事发企业、专业消防队伍、应急专家组对事故源进行抢险救援。

（2）组织附近医疗机构对现场受伤人员进行救护、转移。

（3）通知相关监测单位对现场污染现状进行监测，掌握污染物质、污染范围、污染量等情况，随时掌握并报告污染进展情况。

（4）当事发企业应急物资不足时，协调调集突发环境事件所需物资和设备，确保应急保障行动。

（5）转移、撤离或者疏散可能在周边受到危害的人员，并进行妥善安置。

（6）针对突发环境事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，终止可能导致危害扩大的行为和活动。

（7）对事发现场进行警戒，对影响交通要道的突发事件应协调有关交通部门对道路进行警戒，防止无关人员进入，扩大危害。

（8）协调电力、供水等单位，加强供应，保障现场救援的需要。

（9）根据事态发展及时调整预警级别，直到解除预警。

（10）预警解除后，组织相关单位对事件进行分析、总结，要求事发企业对受到伤害的人员、企业、农户或生态环境进行事后赔偿、恢复，避免造成遗留问题。

4.2.5敏感区信息传递

对于园区周围敏感点和周围企业采取直接通知的方式，通过网络、电话、广播等，以电话通知为主；若电话沟通不畅，须派出专人前往各单位利用扩音器进行通知，通知的同时做好记录，记录接警者的姓名、职务、时间等基本信息。

4.3预警信息调整和解除

### 4.3.1预警解除条件

预警情况得到相应的控制后，预警解除遵循“谁批准发布、谁决定解除”的原则执行，符合下列条件之一的，即满足预警解除条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

### 4.3.2预警解除程序

（1）现场救援指挥部确认终止时机或事件责任单位提出，经现场救援指挥部批准；

（2）现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，应根据有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作。

4.4责任人

预警信息的调整由发布预警信息的行政（政府）或有关部门根据事态的发展情况和采取措施的效果，按照有关规定适时调整预警级别。

预警信息的解除由发布预警的部门或单位应当及时宣布解除预警，并停止采取有关措施。

5应急响应

5.1先期处置

园区内某企业突发环境事件后，该事故单位及相关单位要立即采取措施，及时、主动、有效地进行处置，控制事态扩大，组织开展应急救援工作，并及时向天北经济技术开发区管委会、第七师生态环境局及应急管理局报告，若有需要，及时向兵团生态环境局等上级部门汇报。同时，根据职责和规定的权限启动企业现有的环境应急预案，及时有效地进行处置。

开发区管委会作为第一响应责任单位，应在接到报告后15分钟内启动先期处置机制。30分钟内有关人员赶赴现场开展警戒、疏散群众、控制现场、救护、抢险等基础处置工作。第一响应责任单位应收集现场动态信息，及时向开发区管委会、七师生态环境局及应急管理局报告等相关部门报告。

环境应急指挥部根据事故单位等有关单位报送的初步情况和事件级别，应在30分钟内快速做出综合分析，按照分级响应权限通知相关单位，并立即组织专业人员前往事发现场。

对于特别重大或重大突发环境事件，同时还需直接向七师、兵团汇报，并按指示，做好启动本预案的各项准备工作。

5.2分级响应

根据《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）、《突发环境事件信息报告办法》第17号令、《兵团突发环境事件应急预案》等，通过对可能存在的突发环境事件及危险性的分析，结合园区应急特点，按照突发环境事件分级一般环境事件（Ⅳ级）、较大环境事件（Ⅲ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、特别重大环境事件（Ⅰ级）对应将应急响应分为Ⅳ级应急响应、Ⅲ级应急响应、Ⅱ级应急响应和Ⅰ级应急响应。

应急响应的流程分为：接到异常警报→事件预警→确认事件发生→判定响应级别→启动分级响应→应急处置→应急恢复→应急终止。

对于先期处置未能有效控制事态的突发环境事件，根据突发环境事件的性质、特点、严重程度、影响范围和发展态势，区应急指挥部按照分级响应的原则，采取或启动相应级别的应急响应。

当超出相关责任主体自身处置能力时，可向上一级应急管理机构提出请求，由上一级应急管理机构决定是否启动更高级别的响应措施进行处置。

突发环境事件发生在易造成重大影响的地区或重要时段时，可适当提高响应级别。应急响应启动后，可视事件损失情况及其发展趋势调整响应级别，避免响应不足或响应过度。

发生在敏感地区、敏感时间的突发环境事件不受分级标准限制，天北经济技术开发区应急指挥部各成员单位及园区管委会应根据实际情况，积极组织做好应急响应与处置工作。

### 5.2.1特别重大环境事件−Ⅰ级应急响应

Ⅰ级突发环境事件，事故超出了开发区控制的范围，临近的奎屯市或131团及附近连队将受到影响，影响突发环境事件现场之外的周围地区。严重影响到邻近人民生命安全，造成或可能造成人员伤亡、财产损失和环境破坏，开发区立即向七师报告，同时向兵团上报，启动Ⅰ级应急预案。

#### 5.2.1.1Ⅰ级内部接警与上报

发生特别重大环境事故后，天北经济技术开发区管理委员会应急指挥部1个小时内应发布相应的Ⅰ级警报，并报请七师应急中心和兵团生态环境局。

（1）指挥调度程序

当发生特别重大环境污染事故时，天北经济技术开发区管理委员会必须立即按照预案进行处置，并在第一时间内向七师应急指挥部和兵团应急指挥中心报告，开发区应急预案小组积极配合企业和七师的应急力量紧急处置，同时立即通知其周边厂区员工和周边地区人群做好紧急安全防护工作。

积极配合事件发生企业邀请兵团级应急代表及专家组到现场查看，积极组织召开应急中心会，分析情况，提出现场监控、救援、污染处置、环境恢复的建议，为相关专业应急机构提供技术支持。企业应急指挥组根据专家的建议，派出应急救援力量对现场进行应急救援。

（2）处置流程

当发生特别重大突发环境事件时，由天北经济技术开发区管理委员会和七师的应急力量予以先期处置。当情况不能控制时，上报兵团应急指挥中心。

#### 5.2.1.2Ⅰ级外部信息报告与通报

1.报告时限

突发环境事件发生后，应急救援指挥部应在30分钟内向所在地七师、七师生态环境局简单初报或电话口头汇报，后补书面报告，同时向兵团生态环境局进行初报。紧急情况下，可以越级上报。24小时内进行详细的初报，以后每24小时续报一次事件的处置情况，处置结束后及时报送事故总结报告。

2.报告内容

（1）初报应当报告突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况、环境空气、饮用水水源地等环境敏感点受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况，并提供可能受到突发环境事件影响的环境敏感点的分布示意图。

（2）续报应当在初报的基础上，报告有关处置进展情况。

（3）处理结果报告应当在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

#### 5.2.1.3启动Ⅰ级应急响应程序

（1）应急指挥部接警后确定为Ⅰ级预警，立即报告七师应急指挥中心及相关部门、兵团应急中心、兵团生态环境局等部门；同时向周围企业进行告知并做好应急准备。

（2）应急指挥部安排车辆配合企业将受伤者送往附近医院救治；同时协调企业进行多方面配合。

（3）应急指挥部组织应急办公室、应急抢险组、治安警戒组、应急保障组等赶往突发环境事件现场，对现场进行指挥和协调，并对现场进行警戒。

（4）积极召开突发环境事件调查分析会，分析突发环境事件原因，邀请专家组现场勘察，提出现场控制、处置、救援、污染处置、环境恢复的建议和意见。

（5）应急抢险组根据专家提出的抢险措施配合上级有关部门及专家进行应急抢险和救援。

（6）上级部门组织相关消防、医院、交通、安监、环境应急监测组等投入事故救援当中。

（7）事故影响到周边群众时，应及时组织周围群众疏散，并做好周围路线交通管制工作。

（8）按照事故救援的情况及时向有关部门书面报告事故处置进展及经济损失情况、人员伤亡情况等。

（9）处理突发环境事件责任人，总结事故发生原因及处置过程中存在的问题等，及时向上级部门书面报告总结报告。

5.2.2重大环境事件−Ⅱ级应急响应

发生重大环境突发事件，突发环境事件超出了企业的范围，影响突发环境事件现场之外的周围地区，事发企业周边企业将受到较大的影响。造成或可能造成人员伤亡、财产损失和环境破坏，需要统一组织，调度各方力量和资源进行应急处置的突发环境事件时，园区需立即向七师、七师生态环境局报告，启动Ⅱ级应急预案。

#### 5.2.2.1Ⅱ级内部接警与上报

发生Ⅱ级突发环境事件后，开发区应急指挥部一小时内应发布相应的Ⅱ级警报，并报请七师应急中心处置。

（1）指挥调度程序

当发生重大突发环境事件时，园区必须立即按照预案进行处置，并在第一时间内向七师环境应急中心、七师生态环境局报告，园区应急预案小组积极配合企业和七师的应急力量紧急处置，同时立即通知其周边厂区员工做好应急安全防护和疏散工作。

积极邀请应急代表及专家组到现场查看，组织召开应急分析会，提出现场监控、救援、污染处置、环境恢复的建议，为相关专业应急机构提供技术支持。企业应急指挥部根据专家的建议，派出应急救援力量对现场进行应急救援。

（2）处置流程

当发生重大突发环境事件时，由事发企业与开发区管委会的应急力量予以先期处置，及时通知相关医疗、监测、消防等力量协助救援，当情况仍不能控制时，上报师应急指挥中心请求救援，若发生某些特殊污染物质泄漏，在七师范围内无法解决，缺少必要的应急物资、药品，则及时请求兵团生态环境局向其他师局或上级予以协调救援。

#### 5.2.2.2Ⅱ级外部信息报告与通报

1、报告时限

突发环境事件发生后，应急救援指挥部应在一小时内向所在地七师、七师生态环境局简单初报或电话口头汇报，后补书面报告，同时向兵团环保主管部门报备。24小时内进行详细的初报，以后每24小时续报一次事件的处置情况，处置结束后及时报送事故总结报告。

2、报告内容

（1）初报应当报告突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况、饮用水水源地等环境敏感点受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况，并提供可能受到突发环境事件影响的环境敏感点的分布示意图。

（2）续报应当在初报的基础上，报告有关处置进展情况。

（3）处理结果报告应当在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

#### 5.2.2.3启动Ⅱ级应急响应程序

（1）应急指挥部接警后确定为Ⅱ级预警，立即报告七师应急指挥中心及相关部门，同时向周围企业进行告知并做好应急准备。

（2）应急指挥部安排车辆配合企业将受伤者送往附近医院救治；同时协调企业进行多方面配合。

（5）应急指挥部组织应急办、抢险组、消防组、应急保障组、治安组等赶往突发环境事件现场，对现场进行指挥和协调，并对现场进行警戒。

（6）积极召开突发环境事件调查分析会，分析突发环境事件原因，邀请专家组现场勘察，提出现场控制、处置、救援、污染处置、环境恢复的建议和意见。

（7）应急抢险组根据专家提出的抢险措施配合上级有关部门及专家进行应急抢险和救援。

（8）上级部门组织相关消防、医院、交通、安监、环境应急监测组等投入事故救援当中。

（9）事故影响到周边群众时，应及时组织周围群众疏散，并做好周围路线交通管制工作。

（10）按照事故救援的情况及时向有关部门书面报告事故处置进展及经济损失情况、人员伤亡情况等。

（11）处理突发环境事件责任人，总结事故发生原因及处置过程中存在的问题等，及时向上级部门书面报告总结报告。

5.2.3较大环境事件−Ⅲ级应急响应

Ⅲ级突发环境事件，突发环境事件限制在事发企业周边地区，影响到相邻的企业，对这些相邻企业生产安全和人员安全造成一定的危害和威胁，造成或者可能造成人员伤亡、财产损失和环境破坏，需要园区应急指挥部协助企业进行应急处置的环境污染突发环境事件时，启动Ⅲ级应急预案。

#### 5.2.3.1Ⅲ级内部接警与上报

发生Ⅲ级较大突发环境事件后，园区应急指挥部应在一个小时内发布相应的Ⅲ级警报，由园区自主决定处置。

（1）指挥调度程序

当发生较大突发环境事件时，必须立即按预案进行处置，应急指挥部接警后，视情况请求消防或治安、医疗等方面的应急人员赶赴现场，向七师应急中心报告。

（2）处置流程

当发生较大突发环境事件时，由事发企业及受影响企业现场应急人员予以先期处置，园区应急指挥部派出应急力量到达现场后，协助处置突发环境事件，协调企业之间互相救援。

#### 5.2.3.2Ⅲ级外部信息报告与通报

1.报告时限

突发环境事件发生后，应急救援指挥部应在2小时内向所在地七师、第七师生态环境局、第七师生态环境行政综合执法支队简单初报。24小时内进行详细的初报，以后每24小时续报一次事件的处置情况，处置结束后及时报送事故总结报告。

2.报告内容

（1）初报应当报告突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、人员受害情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况。

（2）续报应当在初报的基础上，报告有关处置进展情况。

（3）处理结果报告应当在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

#### 5.2.3.3启动Ⅲ级应急响应程序

（1）应急指挥部接警后确定为Ⅲ级预警，立即报告七师生态环境局；同时向周围企业进行告知并做好应急准备。

（2）应急指挥部安排车辆配合企业将受伤者送往附近医院救治；同时协调企业进行多方面配合。

（3）应急指挥部赶往突发环境事件现场，对现场进行指挥和协调，并对现场进行警戒。

（4）积极召开突发环境事件调查分析会，分析突发环境事件原因，提出现场控制、处置、救援、污染处置、环境恢复的建议和意见。

（5）上级部门组织相关消防、医院、交通、安监、环境应急监测组等投入事故救援当中。

（6）按照事故救援的情况及时向有关部门书面报告事故处置进展及经济损失情况、人员伤亡情况等。

（7）处理突发环境事件责任人，总结事故发生原因及处置过程中存在的问题等，及时向上级部门书面报告总结报告。

5.2.4一般环境事件−Ⅳ级应急响应程序

Ⅳ级突发环境事件出现在开发区的某个企业生产单元，影响到局部地区，但限制在单独的区域时，启动Ⅳ级应急预案。

#### 5.2.4.1Ⅳ级内部接警与上报

Ⅳ级突发环境事件发生后，经研究在一个小时内发布Ⅳ级警报，由园区应急指挥部自主决定。

①指挥调度程序：当发生一般突发环境事件时，事发企业立即进行处置，向园区报告。园区突发环境事件救援指挥部接报后，通知消防或治安、医疗方面的应急人员给予协助。

②处置流程：当发生一般突发环境事件时，应急处置原则上由企业自行处置，由园区突发环境事件救援指挥部视情况通知有关应急力量待命。

#### 5.2.4.2Ⅳ级外部信息报告与通报

1.报告时限

一般突发环境事件发生后，应急救援指挥部应在半个小时内向厂区报告，同时向上一级报备。

2.报告内容

（1）报备应当报告突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、事件发展趋势、处置情况。

（2）总结报告应当报告处理突发环境事件的措施、过程和结果。

#### 5.2.4.3启动Ⅳ级应急响应程序

（1）园区应急指挥部决定启动应急响应程序；

（2）园区应急指挥部委派规划建设局、安监局等相关部门现场指挥突发环境事件处置，决定是否调用其他应急救援力量。

（3）园区及时召开突发环境事件调查分析会，分析事故原因，总结发生事件的经验。

## 5.3应急响应程序

### 5.3.1企业车间内部响应

企业现场工作人员发现装置或储存场所事故，发现人员立即报告当班负责人，当班负责人按照企业事故应急预案组织人员采取工艺控制措施，如已发生火灾、爆炸事故，要及时报出火警，并立即报告车间负责人和企业调度室；车间负责人接报后立即启动车间风险应急救援预案，组织各应急救援小分队进行初期救援抢险工作。

### 5.3.2园区内部响应

园区发生突发环境事件或园区应急指挥部获知预警信息时立即按下列程序响应：

（1）事故发现者或事发单位应立即报告园区突发环境事件应急指挥部；

（2）园区突发环境事件应急指挥部应在最短时间内派人到事故现场，核实事故情况和发展态势，根据情况向第七师胡杨河市政府、生态环境局、应急管理局等有关部门报告现场情况；

（3）应急指挥部得到信息后，要立即派出工作组赶赴事故现场，疏散撤离周边人员至集合点，封闭、隔离或者限制使用有关场所，必要时封闭园区，请求交通管制；

（4）现场工作组指导并协助发生事件的企业应急救援指挥部进行先期处置，关停事故设备，切断泄漏源；

（5）调出企业及应急指挥部储存的与事件有关的资料，启动并实施相应的应急预案，及时向有关部门提供资料，报告事故情况和发展态势；

（6）会同涉事企业应急救援指挥部实施现场指挥调度，按照事件应急救援预案，做好指挥、领导工作，终止可能导致危害扩大的行为和活动；

（7）通知各应急小组进入指定地点，配合应急救援队伍进行救援、处置等工作，配合应急监测单位开展应急监测工作；

（8）事故企业应急物资短缺时，联系并调配园区或周边企业可用应急物资，协助救援；

（9）根据事件严重程度请求外部支援和向上级报告，必要时配合县应急领导机构扩大应急响应；

（10）遇险、受伤人员全部获救，事故得到控制，现场环境恢复，事故隐患消除，应急状态解除。

应急响应流程见下图。

图5.3.2-1  应急响应程序

5.4扩大应急

当发生特别重大或重大突发环境事件时，如出现下列情形时，则应扩大应急响应。

（1）因突发环境事件次生或衍生出其他突发公共事件，或已有的应急救援能力不足以控制事件发展态势，环境应急指挥部应及时向胡杨河市应急领导小组报告，请求与第七师胡杨河市应急预案进行联动，启动相关应急预案。

（2）已采取的处置措施无法控制和消除其严重危害，需要实施扩大应急行动，环境应急指挥部可提请胡杨河市应急领导小组请求各方力量进行支援。

（3）已采取的处置措施无法控制和消除其严重危害，并有可能危及周边地区环境，环境应急指挥部可提请开发区管委会和第七师胡杨河市应急领导小组请求兵团环境应急领导小组及邻近地区环境应急领导小组增援。

（4）对临近131团可能污染到连队居民或耕地的，还应及时通知131团应急指挥中心，做好预防、预警及疏散工作。

## 5.5信息报告与通报

### 5.5.1联系联络方式

指挥机构具体人员组成及联系方式、外部救援体系、专家咨询组见附件12.1.4园区内、外部应急人员的职务、姓名、电话清单。园区内各企业应急管理负责人联络方式见表3.2.12-1。

### 5.5.2报告程序

（1）园区企业发生应急事件时，企业应急指挥部应按照企业制定的应急程序以及部门制定的应急预案，启动应急响应，采取有效的措施，控制事态进一步的恶化，同时根据企业信息报告流程向企业领导报告，并密切关注事态的发展。

（2）当事态发展超出其能力时，具备必须启动园区应急响应条件时，所属企业向园区管委会应急指挥办公室提出应急救援请求。

（3）园区管委会应急指挥办公室接到所属企业的请求后，及时报告应急指挥部。

（4）应急办公室将事件具体情况立即报告园区应急指挥部，由园区应急指挥部决定是否启动园区应急响应。

（5）当应急事件发生在企业内公共区域或下班期间无人值班的区域时，生产管理部协调经理直接启用企业应急响应。

（6）启动命令下达后，应急指挥办公室安排协调值班调度按事件情况通知应急领导小组成员及各企业负责人。

（7）各成员应采取最迅速的方式及时到达应急会议室。凡出差或因其他原因应提前进行授权或请假，并指定人员代理其职责。

（8）当发生重大或特别重大应急事件时，园区应急指挥部立即报告第七师胡杨河市政府，启动I级或Ⅳ响应。园区应急指挥部指挥应急救援小组开展应急救援工作。

### 5.5.3信息报告主体

信息报告主体包括：发生突发环境事件的企业事业单位和其他生产经营者。

对发生突发环境事件的企业事业单位负有管理责任的部门和单位：天北经济技术开发区管理委员会。

### 5.5.4信息报告时限

突发事件发生时，园区各企业依照《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号），按照不同的时限要求将突发事件的主要情况报告上级应急部门，必要时可越级上报。

突发事件应急现场处置过程中，现场指挥部应至少每小时向园区应急办公室报告一次事态进展情况，必要时可随时报告。

表5.5.3-1  报告时限规范

| 级别 | 企业应急领导 | 园区应急办公室 | 园区应急指挥部 | 七师政府及相关单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 立即 | 立即 | 0.5h内 | 立即 |
| Ⅱ | 立即 | 立即 | 0.5h内 | 立即 |
| Ⅲ | 2h内 | 立即 | 2h内 | 2h内 |
| Ⅳ | 2h内 | 立即 | 2h内 | 2h内 |

### 5.5.5报告方式和内容

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后起30分钟内上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后及时上报。

（1）初报可用电话直接报告，主要内容包括：突发环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

（2）续报可通过网络或书面报告（传真），在初报的基础上报告有关确切数据、事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。续报的格式和内容见附件。

（3）处理结果报告采用书面报告（传真），在初报和续报的基础上，主要报告处理事件的措施、过程和结果，污染的范围和程度、事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

具体报告信息见下表所示。

表5.5.3-1  信息上报具体内容一览表

| 上报类型 | 报告时间 | 报告内容 | 报告方式 | 次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初报 | 在发现或者得知突发环境事件后首次上报（10分钟内） | 事件发生时间、地点、信息来源等 | 可用传真、电话、网络等直接报告 | 一次 |
| 续报 | 在查清有关基本情 况、事件发展情况 后随时上报 | 事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况、大气环境、地表水环境受污染状况等、事件处置情 况、已采取或拟采取的措施以及下一步工作建议等 | 必须是书面报告，可通过网络或者传真等报告 | 可多次 |
| 处理结果报告 | 应在突发环境事件 处理完毕后立即报 送 | 在初报与续保的基础上明确。 1.处理事件的措施、过程及结果； 2.事件的危害、损失、社会影响、遗留问题、责任追究等。 |  | 一次 |

表5.5.3-2  信息报告分级一览表

| 上报机构 | 报告时间 | 报告程序 | 报告内容 | 报告方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 园区内部事件信息传递 | 在发现或者得知突发环境事件后第一时间上报 | 事故发生企业→园区应急指挥部/应急救援单位 | 事件发生时间、地点、涉及物质、简要经过、已造成或者可能造成的污染情况、已采取的措施等等 | 电话、短信、邮件等 |
| 向第七师胡杨河市政府及其环保部门报告 | 在查清有关基本情况、事件发展情况后随时上报 | 园区应急指挥部→事件调查报道组组长→七师政府及其环保部门 | 企业及周边概况、事件的时间、地点、涉及物质、简要经过、已造成或者可能造成的污染情况、已采 取得措施、请求支持 的内容等 | 书面报告，可通过网络或者传真等报告 |
| 向周围可能受影响的居民报告 | 应在突发环境事件处理完毕后立即报送 | 园区应急指挥部→事件调查报道组组长→周围居民 | 事件已造成或者可能造成的污染情况、居民或单位避险措施等 | 电话通知社区，或采用广播的方式通知周围居民 |

园区应急指挥部总指挥根据现场应急情况，及时发现事故可能受影响的企业及周边居民的安全时，由事件调查报道组与企业及周边社区紧急联系，通报当前污染事故的状况，通知群众做好应急疏散准备，听候园区应急救援指挥的指令，并强调在撤离过程中注意事项，积极组织群众开展自救和互救。

### 5.5.6信息通报

当突发环境事件可能影响到周边居民时，园区应急救援指挥部立即通知应急指挥小组通过电话、广播、公示及新闻等方式及时向公众发出警报或公告，告知事故性质、自我防护措施、疏散时间和路线、随身携带物品、交通工具及目的地、注意事项等，并进行检查，以确保公众了解有关信息；并将伤亡人员情况、损失情况、救援情况以规范格式向媒体公布，必要时可以通过召开新闻发布会的形式向公众及媒体公布，信息发布应当及时、准确、全面。

5.6指挥和协调

5.6.1指挥和协调机制

#### 5.6.1.1特别重大突发环境事件应急指挥与协调

特别重大突发环境事件发生后，根据需要，经兵团批准，由兵团应急指挥中心指挥应急救援。师环境事件应急指挥中心、园区环境事件应急指挥部根据突发环境事件情况，做好上传下达，协调组织好上级和下级的工作衔接与调配工作，按照预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急处置行动。各应急救援专业队伍必须果断控制或切断污染源，全力控制事态，严防二次污染和次生、衍生事件的发生。

应急状态时，专家组迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，供指挥部领导决策。

#### 5.6.1.2重大突发环境事件应急指挥与协调

重大突发环境事件发生后，由师应急指挥中心指挥应急救援。园区环境事件应急指挥部根据突发环境事件情况，做好上传下达，协调组织好上级和下级的工作衔接与调配工作，按照预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急处置行动。各应急救援专业队伍必须果断控制或切断污染源，全力控制事态，严防二次污染和次生、衍生事件的发生。

应急状态时，专家组迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，供指挥部领导决策。

#### 5.6.1.3一般和较大事件应急指挥与协调

发生较大突发环境事件后，根据需要，报经师应急指挥中心同意，由园区环境事件应急指挥部指挥应急救援。发生一般突发环境事件，直接由园区环境事件应急指挥部指挥应急救援。事发企业应急指挥部做好应急救援配合工作。

5.6.2指挥协调主要内容

天北经济技术开发区管理委员会环境事件应急指挥部指挥协调的主要内容包括：

（1）提出现场应急行动原则要求；

（2）派出有关专家和人员参与现场应急救援指挥部的应急指挥工作；

（3）协调各级、各专业应急力量实施应急救援行动；

（4）协调受威胁的周边地区危险源的监控工作；

（5）协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；

（6）根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众范围及返回时间；

（7）协调突发环境事件信息的对外发布工作；

（8）及时向师生态环境局和兵团生态环境局报告应急行动的进展情况。

具体突发环境污染事故应急指挥决策支持系统见图5.6.2-1所示。

图5.6.2-1  环境污染事故指挥决策支持系统图

### 5.6.3园区内企业建立救援联动小组

园区内各风险源企业与邻近企业可形成互助小组，突发环境污染事件时，相互进行联动，相互救助。救援联动小组不是一成不变的，可根据具体情况进行调整，互助小组分配和联动情况表见表5.6.3-1。

### 5.6.4园区与周围单位协调

园区周围最近的医院为七师131团医院，当事故较大，人员伤势严重，则必须立即转到兵团七师医院、奎屯市州医院进行治疗。距离最近且救援物资齐备、救援经验丰富的消防队伍为奎屯市公安消防大队及其果香园中队，位于131团果香园小区，距离天北经济技术开发区工业园区内企业最近2公里，最远不超过10公里，可在5—10分钟范围内赶到事发地点。若事故较大，无法在短期内控制，则可向独山子区消防大队、克拉玛依消防支队请求支援。

### 5.6.5园区指挥协调主要内容

园区应急指挥部指挥协调的主要内容包括：

（1）提出现场应急行动原则要求；

（2）派出有关人员参与现场应急救援指挥部的应急指挥及相关协调工作；

（3）协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动；

（4）协助突发环境事件企业做好突发环境事件应急工作；

（5）协调受威胁的周边地区危险源的监控工作；

（6）协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；

（7）根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间、对媒体通知外界事件情况；

（8）及时向七师及兵团报告应急行动的进展情况。

5.7应急监测

在应急救援的过程中，可委托奎屯现有检测公司奎屯朗新环境监测服务有限公司，天北经开区计划与该企业签订应急监测协议，园区应急监测组负责与应急监测单位进行对接和协调，配合监测单位进行现场环境应急监测，力量不足时可向七师生态环境监测站、奎屯市环境保护监测站、兵团生态环境监测站请求支援，同时还可委托其他第三方环境监测机构进行应急监测，包括新疆齐新环境服务有限公司、新疆国科检测有限公司等。

当发生突发环境事件时，园区应急监测组应迅速组织监测人员赶赴现场，在企业（或事业）单位环境应急监测小组配合下根据实际情况，迅速确定监测方案（包括监测布点、频次、项目和方法等），及时开展针对突发环境事件的应急监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携、简易的仪器对污染物质种类、浓度和污染的范围及其可能的危害做出判断，以便对事件能及时、正确地进行处理。

5.7.1监测组织程序

应急监测由园区应急指挥部应急监测组负责组织，主要负责联系应急监测单位，向应急监测单位介绍事件发生原因、地点、可能的污染物、程度等，为监测单位编制监测方案提供依据和帮助。当发生特别重大污染事件，跨行政区域污染且短期内无法消除污染影响或不具备监测能力的，可向兵团环境监测站、自治区环境监测站或其他有监测能力的环境监测站求援。具体监测组织程序如下：

（1）发生突发环境事件时，园区应急指挥部在核实涉事企业、事件类型、影响范围、主要污染物等现场状况下，立即联系委托监测单位，说明事件状况。

（2）现场应急监测工作由现场应急指挥部统一指挥。由现场应急指挥部在征询园区应急指挥部、专家及监测单位意见的基础上，根据突发环境事件污染物的性质、扩散速度和事件发生地的气象、地形特点，迅速确定监测方案，包括监测布点、频次、项目和方法等，及时告知应急监测组和园区应急监测组。

（3）监测单位接到园区通知后，立即启动突发环境事件应急监测预案，开展针对突发环境事件的应急监测工作。

监测单位在10min内通知相关监测人员。在核实事件状况的前提下，1h内准备好必要的设备、药品和器具，赶往事故现场。

（4）监测单位人员到达现场前，园区应急监测组应到监测断面（点）进行核查，确认监测断面（点）。

（5）监测单位人员到达后，由园区应急监测组带领监测人员到达监测断面（点），并负责协助监测人员开展工作。

（6）应急监测组取样后，立即开展监测，并及时汇报监测结果。未及时上报突发环境事件应急监测的监测结果，可采用电话、传真、电子邮件、监测快报、简报等形式报送监测结果等简要信息，在以多种形式上报的应急监测结果报告中，应以最终上报的正式应急监测报告为准。突发环境事件应急监测报告应包括以下内容：

①标题名称；

②监测点位名称和地址，进行测试的地点（当测试地点不在本站时，应注明测试地点）；

③监测报告的唯一性编号和每一页与总页数的标志；

④事故发生的时间、地点，监测断面（点位）示意图，发生原因，污染来源，主要污染物质，污染范围，必要的水文气象参数等；

⑤所用方法的标志（名称和编号）；

⑥样品的描述、状态和明确的标志；

⑦样品采样日期、接收日期、检测日期；

⑧检测结果和结果评价（必要时）；

⑨审核人、授权签字人签字（已通过计量认证/实验室认可的监测项目）等；

⑩计量认证/实验室认可标志（已通过计量认证/实验室认可的监测项目）。

（7）监测断面（点）、监测因子、监测频次的调整由现场应急指挥部确认。

（8）根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发环境事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。

（9）应急处置完成后，按照有关要求开展跟踪监测。

（10）应急监测完成后，应急监测组应整理应急监测数据，提供园区编制应急处置总结报告。

5.7.2监测方案

#### 5.7.2.1点位布设

（1）布点原则

采样断面（点）的设置一般以突发环境事件发生地及可能受影响的环境区域为主，同时应注重人群和生活环境、事件发生地周围重要生态环境保护目标及环境敏感点，重点关注对饮用水水源地、人群活动区域的空气、农田土壤、自然保护区、风景名胜区及其他需要特殊保护的区域的影响，合理设置监测断面（点），判断污染团（带）位置、反映污染变化趋势、了解应急处置效果。应根据突发环境事件应急处置情况动态及时更新调整布设点位。

对被突发环境事件所污染的地表水、大气、土壤和地下水应设置对照断面（点）、控制断面（点），对地表水和地下水还应设置削减断面（点），布点要确保能够获取足够的有代表性的信息，同时应考虑采样的安全性和可行性。

对突发环境事件固定污染源和移动污染源的应急监测，应根据现场的具体情况布设采样断面（点）。

（2）采样断面（点）的布设

①大气环境监测点

以事故地点为中心，根据事故发生地的地理特点、当时盛行风向以及其他自然条件，在事故发生地下风向（污染物飘移云团经过的路径）影响区域、掩体或低洼等位置，按一定间隔，如50m、100m、200m、500m、1000m、1500m、3000m和5000m等处进行圆形布点采样，并根据污染物的特点在不同高度采样，同时在事故点的上风向100m处布设对照点。在距事故发生地最近的企业、生活区、村落或其他敏感区域应布点采样。采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点的位置。

②地表水环境监测点

本园区周边水体主要是泉沟水库和奎屯河。

对于湖库监测点位只设监测垂线，在泉沟水库进水区、出水区、深水区、浅水区、湖心区、岸边区分别设置监测垂线：当水深≤5m时，水面下0.5m处设置1个采样点；当水深为5m～10m时，布设三点（水面下0.5m，1/2斜温层，水底上0.5m处）；当水深＞10m时，除水面下0.5m，水底上0.5m处外，按每一斜温分层1/2处设置。

对于河流，根据突发环境事件时污染物的扩散路径来确定：对监测点位以事故发生地为主，根据水流方向、扩散速度（或流速）和现场具体情况（如地形地貌等）进行布点采样，同时应测定流量；对园区周边河流监测应在事故发生地、事故发生地的下游在50m、100m、500m、1000m、2000m和5000m处分别设置监测断面，同时在事故发生地的上游500m处布设对照断面（点）。如河流流速很小或基本静止，可根据污染物的特性在不同水层采样；在事故影响区域内饮用水和农灌区取水口必须设置采样断面（点）。当水面宽度≤50m时，设置1条监测垂线；当水面宽度在50m～100m之间时，设置2条监测垂线；当水面宽度＞100m，设置3条监测垂线。

③地下水环境监测点

以事故地点为中心，在地下水流向上游边界处设置1个对照监测点，在地下水流向下游两侧各布设1个监测点位，在地下水流向下游布设3个污染扩散监测点，同时根据现场情况及时调整采样点的位置。

④土壤环境监测点

对泄露污染区域内的土壤进行布点采样，其中：泄露中心点处布设1个监测点，两侧各布设1个监测点，地势低洼处布设1个监测点；同时在泄露区外的土壤处设置1个对照点，

（3）采样断面（点）的编号

采样断面（点）应当设置编号。因应急监测方案调整变更采样断面（点）的，在原断面（点）之间的新设断面（点）应依序以下级编号形式插号。

#### 5.7.2.2监测频次

监测频次主要根据现场污染状况确定。事件刚发生时，监测频次可适当增加，待摸清污染变化规律后，可适当减少监测频次。依据不同的环境区域功能和现场具体污染状况，力求以最合理的监测频次，取得具有足够时空代表性的监测结果，做到既有代表性、能满足应急工作要求，又切实可行。

①大气监测频次

事件刚发生时，监测频次为1h/次，当摸清污染变化规律后，根据实际情况减少监测频次。

②地表水监测频次

事件刚发生时，监测频次为1h/次，当摸清污染变化规律后，根据实际情况减少监测频次。

③地下水监测频次

事件刚发生时，监测频次为2h/次，当摸清污染变化规律后，根据实际情况减少监测频次。

④土壤监测频次

土壤监测频次按1d/次。

监测时间为突发环境事件发生至应急行动终止；

#### 5.7.2.3监测项目

（1）大气监测项目

监测项目：SO2、NOX、PM10、PM2.5、CO、VOCS、苯并[a]芘、HCl、磷酸雾、NH3。

（2）地表水监测项目

监测项目：pH、COD、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、挥发酚、石油类、粪大肠菌群、细菌总数。

（3）地下水监测项目

监测项目：pH、溶解氧、COD、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、挥发酚、石油类、粪大肠菌群、细菌总数、阴离子表面活性剂、硫化物、铜、锌、氟化物、汞、镉、铬、铅、氰化物。

（4）土壤监测项目

监测项目：pH、石油烃、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍。

#### 5.7.2.4针对性监测方案

（1）酸性物质泄漏监测方案

1.监测布点优化

核心布点区域：以泄漏点为中心，按“扇形扩散”原则布设3-5层监测点，第一层（0.5—1km）加密布设（每200m1个点），重点监测地面径流、土壤pH值及大气酸性气体浓度；第二层（1—3km）聚焦周边水体（如河流、沟渠）入河口及地下水井，每500m1个点；第三至五层（3—5km）沿主导风向延伸，每1km1个点，监测大气扩散情况。

特殊点位补充：在泄漏点下游500m、1000m处增设水体分层监测点（表层、中层、底层各1个），同时在周边居民区、学校等敏感目标上风向200m、下风向500m处增设大气监测点。

2.数据报送频次

泄漏初期（0-6小时）：大气pH值、SO₂/NOx浓度每15分钟采集1次数据，土壤pH值、水体pH值及酸根离子浓度每30分钟采集1次，数据实时上传至跨区域共享平台；

稳定期（6—24小时）：大气监测频次调整为每1小时1次，土壤、水体监测每2小时1次；

消退期（24小时后）：若监测值趋于正常，可调整为每4小时1次，直至连续3次数据达标后停止加密监测。

3.预警阈值设定

大气预警：当pH值＜4.5（酸性预警）或SO₂浓度＞500μg/m³（HJ589-2021限值1.5倍）时，触发蓝色预警；pH值＜4.0或SO₂浓度＞800μg/m³（限值2倍）时，触发黄色预警；

水体预警：地表水pH值＜5.5或地下水pH值＜6.5时，触发蓝色预警；地表水pH值＜4.5或地下水pH值＜5.5时，触发黄色预警；

土壤预警：表层土壤pH值＜4.0时，触发黄色预警（土壤酸化不可逆风险）。

（2）油类物质泄漏监测方案

1.监测布点优化

陆地泄漏：以泄漏点为中心，按“网格法”布设监测点，网格间距根据泄漏量调整（小泄漏50×50m，大泄漏100×100m），重点监测土壤中石油类物质含量；在泄漏点周边500m范围内的雨水井、排污口增设水样监测点，每200m1个；

水体泄漏：沿泄漏水体流向，在泄漏点上游500m（背景值监测）、泄漏点处、下游1km、3km、5km处各布设1个水面监测点，同时在沿岸取水口、养殖区等敏感点增设监测点；采用“红外监测+人工采样”结合方式，追踪油膜扩散范围。

2.数据报送频次

泄漏初期（0-12小时）：土壤中石油类含量每1小时1次，水体中石油类含量每30分钟1次，油膜面积每15分钟通过遥感或无人机监测1次；

稳定期（12—48小时）：土壤监测每2小时1次，水体监测每1小时1次，油膜监测每30分钟1次；

消退期（48小时后）：若油膜消失且水体中石油类含量降至0.05mg/L以下，可调整为每4小时1次，连续3次达标后停止加密监测。

3.预警阈值设定

土壤预警：中石油类物质含量＞500mg/kg（HJ589-2021农田土壤限值）时，触发蓝色预警；＞1000mg/kg时，触发黄色预警；

水体预警：地表水中石油类含量＞0.1mg/L（地表水Ⅲ类标准限值）时，触发蓝色预警；＞0.5mg/L时，触发黄色预警；地下水中石油类含量＞0.05mg/L时，触发黄色预警；

油膜预警：油膜面积＞1000㎡且持续扩散时，触发蓝色预警；＞5000㎡时，触发黄色预警。

#### 5.7.2.5监测与应急处置联动流程

（1）预警触发后的联动响应

1.蓝色预警联动

应急监测组立即将预警信息及初步研判结果（污染扩散方向、影响范围）推送至双方应急指挥中心及生态环境部门；

应急抢险组启动 “轻度防控”：对酸性泄漏，投放中和剂（如石灰粉）控制扩散；对油类泄漏，布设围油栏、吸油毡，防止污染扩大；每2小时反馈处置进展至应急监测组，应急监测组根据处置效果调整监测布点。

2.黄色预警联动

应急指挥部启动“中度防控”，增派人员加密监测（频次提升50%），每1小时提交监测分析报告；

应急抢险组采取强化措施：酸性泄漏时启用应急污水处理设施，拦截酸性径流；油类泄漏时调用收油船、喷洒消油剂，同时关闭受影响区域取水口；医疗部门做好周边群众健康监测（如酸性气体引发的呼吸道疾病）；

双方每日召开2次“监测－处置”会商会议，根据监测数据优化处置方案（如调整中和剂投放量、消油剂使用范围）。

（2）处置决策

1.污染边界确认：应急监测组通过连续监测，划定污染核心区（超标2倍以上）、影响区（超标1-2倍）、安全区（达标），标注在电子地图上共享给应急抢险组，应急抢险组据此设置警戒区、调配救援力量；

2.处置效果评估：每次处置措施实施后（如投放中和剂、布设围油栏），应急监测组在1小时内开展针对性监测，若数据未达标（如水体pH值未回升、油类含量未下降），立即反馈处置部门调整方案；

3.终止处置判定：当监测数据连续3次达到国家标准，且污染扩散趋势完全控制（如油膜消失、酸性气体浓度稳定），应急监测组提交《处置终止监测报告》，经联合指挥部审核后，方可终止应急处置。

### 5.7.3应急监测方法

（1）应急监测方法的选择以支撑环境应急处置需求为目标，根据监测能力、现场条件、方法优缺点等选择适宜的监测方法，保障监测效率和数据质量。

（2）在满足环境应急处置需要的前提下，优先选择国家或行业标准规定的监测方法，同一应急阶段尽量统一监测方法。

（3）样品不易保存或处于污染追踪阶段时，优先选用现场快速测定方法。采用现场快速测定方法测定的结果应在监测报告中注明。对于现场快速测定方法，除了自校准或标准样品测定外，亦可采用与不同原理的其他方法进行对比确认等方式进行质量控制。

（4）可利用相关环境质量自动监测系统和污染源在线监测系统等作为补充监测手段。

结合园区实际情况，突发环境污染事件后，应急监测应参照下表开展监测工作，必要时可以增加事发企业特征污染因子的监测项目，同时根据应急事件发生时的风向，对下风向受影响的敏感点和有可能受影响的地表水水体（泉沟水库、奎屯河）进行监测，监测方法和要求见表5.7.3-1。

表5.7.3-1  应急环境监测方法

| 类别 | 项目 | 测定方法 | 检验方法标准 | 自动分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ482-2009/XG1-2018 | 紫外荧光法、差分吸收光谱分析法 |
|  | NO2 | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ479-2009/XG1-2018 | 化学发光法、差分吸收光谱分析法 |
|  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法 | HJ1263-2022 | / |
|  | CO | 空气质量一氧化碳的测定 非分散红外法 | GB/T9801-1988 | 便携式CO检测仪 |
|  | NH3 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 | HJ534-2009 | 便携式氨气雾检测仪 |
|  | H2S | 空气质量 硫化氢/甲硫醇/甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 | GB/T14678-1993 | 气相色谱法 |
|  | HCl | 环境空气和废气 氯化氢的测定离子色谱法 | HJ549-2016 | 1.气体检测管 2.便携式HCl雾检测仪 |
|  | 氯气 | 环境空气 氯气等有毒有害气体的应急监测 电化学传感器法 | HJ872-2017 | 便携式氯气雾检测仪 |
|  | VOCS | 环境空气 挥发性有机物的应急测定 便携式气相色谱-质谱法 | HJ1223-2021 | 便携式气相色谱仪 |
|  | 苯并[a]芘 | 环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法 | HJ956-2018 | / |
| 水质 | pH | 水质 pH测定 电极法 | HJ1147-2020 | / |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 | / |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 | HJ/T399-2007 | / |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | HJ637-2018 | / |
|  | 流量 | 巴歇尔槽法 城市排水流量堰槽测量标准 | CJ/T3008.3 | / |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB11901-89 | / |
|  | 总氮 | 水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法 | HJ/T19-2005 | / |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB11893-89 | / |
|  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ503-2009 | / |
|  | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法 | HJ347.1-2018 | / |
|  | 细菌总数 | 水质 细菌总数的测定 平皿计数法 | HJ1000-2018 | / |
|  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 | GB/T11892-1989 | / |
|  | 硝酸盐氮 | 水质 硝酸盐氮的测定酚二磺酸分光光度法 | GB/T7480-1987 | / |
|  | 亚硝酸盐氮 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 | GB/T7493-1987 | / |
|  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 | HJ1226-2021 | / |
|  | 总汞 | 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 | HJ597-2011 | / |
|  | 总砷 | 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银 分光光度法 | GB/T7485-1987 | / |
|  | 铅 | 水质 铅的测定 示波极谱法 | GB/T13896-1992 | / |
|  | 镉 | 水质 镉的测定 双硫腙分光光度法 | GB/T7471-1987 | / |
|  | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 | GB/T11896-1989 | / |
|  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法 | HJ488-2009 | / |
|  | 总有机碳 | 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法 | HJ501-2009 | / |
| 土壤 | pH | 水质 pH值的测定 电极法 | HJ1147-2020 | / |
|  | 石油烃 | 土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法 | HJ1021-2019 | / |
|  | 砷 | 土壤质量 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | GB/T17134-1997 | / |
|  | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T17141-1997 | / |
|  | 铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ491-2009 | / |
|  | 铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T1738-1997 | / |
|  | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T17141-1997 | / |
|  | 汞 | 土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 | GB/T17136-1997 | / |
|  | 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T17139-1997 | / |

### 5.7.4应急监测仪器与器材

本园区不具备应急监测能力，应急环境监测工作委托第三方检测机构实施，但园区应急监测组应配备一些便携式、直读式、多参数的现场监测仪器，要求能够通过定性半定量的监测结果，对污染物进行快速鉴别、筛查及监测；如检测试纸、快速检测管、便携式检测仪器、风向风速仪等快速检测仪器设备等，以配合应急监测单位专业人员的监测，为其提供方便。

### 5.7.5监测人员的安全防护措施

（1）应急监测时至少二人同行，进入事故现场进行采样监测，应经现场指挥/警戒人员许可，在确认安全的情况下，按规定佩戴必需的防护设备，如隔绝式防化服、防火防化服、防毒工作服、防毒呼吸器、面部防护罩、靴套、防毒手套、安全帽、头罩、口罩、气密防护眼镜以及应急灯等。

（2）进入易燃易爆事故现场的应急监测车辆应有防火、防爆安全装置，如发生大量泄漏，应急车辆在100m处停止，应急人员徒步进入事故现场。应使用防爆的应急监测仪器设备进行现场监测，或在确认安全的情况下使用现场应急监测仪器设备进行现场监测。为了保护分析人员并有效地实施现场快速分析，在实施应急监测方案之前，还应该配备必要的防护器材。

（3）对于有毒有害气体的防护，应重点采用呼吸道防护的方法，使用戴化学安全防护眼镜、佩戴过滤式防毒面具、穿防静电工作服、戴橡胶手套等；对不挥发的有毒液体，主要采用隔绝服防护；对于易挥发的有毒有害液体，采用全身防护。参与事故应急监测的人员，只有在保证安全的前提下，才能参与事故应急监测工作。否则，有权拒绝参与，以免造成更大人身伤害事件发生。

### 5.7.6评价标准或要求

突发环境事件应急监测按照相关生态环境质量标准、生态环境风险管控标准、污染物排放标准或其他相关标准进行评价。若所监测项目尚无评价标准，可参考国内外及国际组织的相关评价标准或要求，并在方案和报告中注明。

### 5.7.7应急监测报告

#### 5.7.7.1报告原则

应急监测报告的结论信息应真实、准确、及时，快速报送。

#### 5.7.7.2报告形式及内容

（1）报告形式

突发环境事件应急监测报告采用电子版和纸质版方式进行报送。事件紧急时可优先采用电子版方式进行报送。

（2）报告内容

突发环境事件应急监测报告内容为应急监测工作的开展情况和计划，分析监测数据和相关信息，判断特征污染物种类、污染团分布情况和迁移扩散趋势等，为环境应急事态研判和应对提出科学合理的参考建议。

突发环境事件应急监测报告编制原则：内容准确，重点突出；结论严谨，建议合理；要素全面，格式规范。

按应急监测开展时间，可分为应急监测报告和应急监测总结报告。其中，应急监测报告适用于应急监测期间，应急监测组向环境应急组织指挥机构报送监测工作情况；应急监测总结报告系应急监测结束后，相关应急监测队伍对所参与应急监测工作的总结。

应急监测报告结构和内容总体上分为事件基本情况、监测工作开展情况、监测结论和建议以及监测报告附件等4个部分。事件基本情况概述事发时间、地点、起因、事件性质、截至报告时的事态、已采取的处置措施以及可能受影响的敏感目标等。监测工作开展情况主要包括应急监测的行动过程和监测工作内容。监测结论和建议主要包括截至当期报告编制时特征污染物和主要污染因子在各点位的分布特征，并结合其他信息分析污染源可能的位置和范围预测污染扩散趋势和对敏感目标的影响等，以及根据监测数据和有关信息的综合研判，向环境应急组织指挥机构提出的参考建议，作为编制下一步应急监测方案的依据，符合应急监测终止条件的，可在报告中提出终止建议。监测报告附件主要包括污染趋势图、监测方法表、监测数据表、监测点位图（表）、监测现场照片、特征污染物相关信息（通常只作为首期报告的附件）。

应急监测工作结束后，应编写应急监测总结报告，主要包含事件基本情况、应急监测工作开展情况、经验和不足、报告附件4个部分的内容。

### 5.7.8应急监测终止

当应急组织指挥机构终止应急响应或批准应急监测终止建议时，方可终止应急监测。凡符合下列情形之一的，可向应急组织指挥机构提出应急监测终止建议：

（1）对于突发水环境事件，最近一次应急监测方案中，全部监测点位特征污染物的48h连续监测结果均达到评价标准或要求；对于其他突发环境事件，最近一次应急监测方案中全部监测断面（点位）特征污染物的连续3次以上监测结果均达到评价标准或要求；

（2）对于突发水环境事件，最近一次应急监测方案中，全部监测点位特征污染物的48h连续监测结果均恢复到本底值或背景点位水平；对于其他突发环境事件，最近一次应急监测方案中全部监测断面（点位）特征污染物的连续3次以上监测结果均恢复到本底值或背景点位水平；

（3）应急专家组认为可以终止的情形。

### 5.7.9应急监测单位

天北经济技术开发区自身不具备监测能力，具体应急监测工作委托第三方检测机构开展。根据调查，园区周边具备监测能力的单位情况见下表。

突发环境事件发生时，由园区管委会应急指挥部按照及时性、准确性、全面性等原则优先选择周边具备监测能力的监测单位开展应急监测工作，建议园区尽快与周边监测单位确立信息沟通渠道，建立合作机制，确保事故状态时及时开展应急监测工作。

5.8应急处置

### 5.8.1应急处置程序

突发环境事件发生后，发生环境事件的企业应立即启动企业级应急预案，企业现场应急救援指挥部根据事态发展变化情况，在出现急剧恶化的特殊险情时，依法采取紧急处置措施，同时向园区管委会应急指挥部报告。

园区管委会应急指挥部的现场处置程序如下：

（1）接警。接警时应明确突发环境事件发生的单位、地址、事故引发物质、事故简要情况、人员伤亡情况等。

（2）配合隔离事故现场，建立警戒区。事故发生后，配合企业建立警戒区，在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。若发生的为园区类事件，园区管委会应急指挥部协调其他位于警戒区内的企业迅速停工撤离。

（3）人员疏散。事故发生后，园区应急指挥部应根据专家的预测和建议，配合事故发生企业指挥事故影响范围内的非应急救援人员疏散，以减少不必要的人员伤亡。

（4）现场控制。根据事故特点和事故引发物质的不同，应采取不同的防护措施和急救方法。园区管委会应急指挥部调动区内和周边可用应急救援物资、防护物资，提供物资保障，根据需要联系消防队、医疗机构。

（5）事故处理。根据事故类型，联系区内对应专业应急救援队伍和周边的专家、技术人员，为事故处理提供专业意见。

### 5.8.2危险区的隔离

#### 5.8.2.1事件现场隔离区划定方式、方法

事件现场隔离区的划定要考虑影响污染物扩散的主要因素：如风向、风力和主要危险源地点等。

对于重大突发环境事件要根据事件的特性来划分事件中心区域（事件波及区域）和受影响区域，适当调整警戒范围。根据泄漏物质特性和厂区内地面环境状况，由应急指挥部划定紧急隔离区域，除污区域和支援区（见图5.8.2-1），以便及时开展抢险和救援。

图5.8.2-1  事故处理管制区域划分示意图

#### 5.8.2.2事件现场隔离方法

警戒区域的边界应设有警示标志并有专人警戒。除消防、应急处置人员及必须坚守岗位人员外，其他人员禁止进入警戒区。

事故发生后园区管委会应急指挥部应在警戒线周围设置警戒标志或画警戒线。

事件现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法：

事件发生后，应根据污染泄漏的扩散情况，所波及的范围设立警戒区，并在通往事件现场的主要干道上实行交通管制，并且迅速请求七师政府、公安局及有关专业部门进行事件现场的主要干道上实行交通管制，以便救援人员能够迅速的到达事件现场开展工作。

在发生紧急事故时，园区管委会应急指挥部应根据事故状态划分出危险区、安全区。根据危险物质泄漏情况建立警戒区，对污染危险区采用拉警戒线、挂警示牌等方式隔离，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。

### 5.8.3人员紧急撤离和疏散

在发生危险化学品泄漏及火灾爆炸等严重威胁现场人员生命安全的环境事件时，工业园区管委会事故现场应急指挥部有权做出与事故处理无关人员的撤离，或全部人员撤离的命令，并指挥协调各企业完成本企业内的人员疏散活动。

在发生严重的泄漏事故时，应依据当时的风向选择确定上风向的一侧作为紧急集合地点，等待进一步的指令。当经过积极的灾害急救处理后，灾情仍无法控制的，由事故应急指挥部下达撤离命令后，现场所有人员按自己所处位置，选择特定路线撤离，并引导现场其他人员迅速撤离现场。当发生企业类突发环境事件时，根据本企业内突发环境事件的类型及严重程 度，决定是否需要对厂区内的人员进行疏散。当发生园区类突发环境事件时，需要对影响区域内人员进行疏散。

#### 5.8.3.1事故现场人员清点、撤离方式、方法

事故发生时，危险区内人员应急避难方式选择过程见图5.8.3-1。

应急指挥部

事件调查报道组

专家咨询组

治安警戒组

确定危险区、安全区、撤离安置点（设置在事故发生时上风向）

组织人员清点、现场隔离和人员撤离

图5.8.3-1  危险区、安全区的设定，事件现场隔离程序

确定避难方式是“就地避难”还是疏散主要考虑两个因素：

（1）避难地所处区域空气中有毒物质浓度，如果避难地所处区域有毒物质浓度高于临界浓度值，则采取就地避难是危险的，应考虑应急疏散。

（2）允许的疏散时间和需要的疏散时间。

园区管委会事故现场应急指挥部有权做出实施紧急疏散、撤离命令。事故区域所有员工必须执行紧急疏散、撤离命令。企业应急救援队应设立警戒区域，在疏散和撤离的路线上可设立指示牌，指明方向，指导警戒区内的员工有序地离 开。警戒区域内的负责人应清点撤离人员，检查确认区域内确无任何人员滞留后，向指挥部汇报撤离人数，进行最后撤离。人员不要在低洼处滞留；要查清是否有人留在泄漏区或污染区。如没有及时撤离人员，应由佩戴适宜防护装备的抢险队员两人进入现场搜寻，并实施救助。

#### 5.8.3.2撤离路线

应根据现场设施及周围情况、风险物质的性质和危害程度，以及当时的风向等气象情况向应急指挥部做详细报告后确定疏散、撤离路线。疏散警报响起，首先判断风向，原则上往上风处疏散，若气体泄漏源为上风处时，宜向与风向垂直之方向疏散（以宽度疏散）。沿道路有序疏散，尽量选择主要交通干道通行，防止人员过多堵塞道路。

为使疏散计划执行期间人员能从容撤离灾区，警戒疏导负责人要随时了解撤离人员状况，采取必要之应变措施，根据应急疏散路线按照指示迅速撤离、疏散至集合地点并清点人数。

#### 5.8.3.3人员在撤离、疏散后的报告

事故现场、非事故现场和周边区域的人员按指挥部命令撤离、疏散至安全地点集中后，由相关负责人清点、统计人数后，及时向指挥部报告。

### 5.8.4现场应急措施

突发环境事故发生后，必须迅速展开应急救援工作，采取一定现场应急措施，企业类事故影响范围局限于企业厂区内，应急救援以企业自救为主。若影响范围蔓延出企业厂区，则事件升级为重大环境事件（Ⅱ级），需由园区管委会应急救援指挥部进行应急救援工作的指挥协调。若发生移动类事件，首先运输人员必须积极自救，同时应通知园区管委会应急救援指挥小组，由园区管委会指挥协调应急救援工作。本次应急预案着眼于区域层面，不分析企业类事件的应急措施，主要分析区域类事件的现场应急措施。

危险化学品、危险废物泄漏可能进入污水管网，沿管网扩散至外环境。工业园区内污水均收集至对应园区污水处理厂进行处理，根据污染扩散途径，确定应急地点。

#### 5.8.4.1园区大气污染事件应急处置措施

（1）易挥发有毒有害化学品物质和气体泄漏挥发典型事故处置措施

①发生大气污染事件后，各企业应及时启动企业应急预案，控制发生的事故。

②企业立即向园区应急指挥办公室汇报发生事故的情况，包括污染物的性质、排放量、严重程度、可控能力、影响范围等。

③园区应急救援指挥部总指挥宣布立即启动园区应急预案，布置协调现场应急指挥部的各专业处置小组组长指挥各专业小组成员按各自的职责对突发环境事件进行应急处置，并通知专业应急救援队伍支援。在核实现场情况的基础上，向上级汇报事故的情况，超过园区应急范围的请求上级支援。

④应急专家组根据事故情况、发生地风向风速以及大气稳定度选用针对污染物的合适预测模型，如《建设项目环境风险评价技术导则》推荐的模式，分析可能受影响的范围和程度。

⑤根据预测的范围和程度，确定需要疏散的人员和疏散路线。根据污染物的性质，事件类型、可控性、严重程度和影响范围，风向和风速，结合事件发生企业（或事业）单位的环境应急预案做出应急响应工作。应急处置小组应迅速组织查明泄漏源和泄漏原因，采取措施切断泄漏源，尽量减少泄漏量。

⑥根据污染物的类型和泄漏量，采取相应降低污染物危害的措施。

表5.8.4-1  园区易挥发有毒有害化学品物质和气体泄漏典型事件

| 事故特征 | （1）风险物质：盐酸 （2）风险单元：新疆荣泽铝箔制造有限公司、新疆华仪锦龙热电有限公司、新疆金泰新材料技术有限公司 （3）风险特征：危险物质泄漏后蒸发，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸；吸入、食入对眼和呼吸道黏膜有强烈刺激作用，危害人群健康。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急预警及程序 | 启动Ⅲ或Ⅱ级响应程序 |  |  |
| 应急组织 | 详见本预案第三章节 |  |  |
| 应急程序 | （1）事件确认：园区应急指挥办公室收到发生危险化学品泄漏事故的报告后，通知值班领导，并核实事件发生的地点、类型、风险物质； （2）事件确认后，由值班领导决定集合地点并由值班员通知出警队员，成立现场应急处置小组，根据现场实际情况同时进行应急处置，且根据事故的大小及发展态势由园区管委会应急指挥办公室决定是否扩大应急救援级别。 （3）通知可能受影响的大埠村居民点居民及企业，及时组织人员撤离，防止吸入高浓度有毒有害气体。 （4）协调请求消防部门和社会专业应急救援队伍支援； |  |  |
| 应急报告 | 报告程序：由企业向园区管委会应急指挥办公室报告； 联系电话：（园区管委会应急指挥办公室）； 报告内容：环境事件的类型、发生事件、地点、污染源、主要污染物质、事件潜在的危害程度、转化方向趋势等。 |  |  |
| 应急处置措施 | （1）疏散与隔离：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离150米，严格限制出入，切断火源； （2）切断泄漏源及堵漏后处置：现场应急处理应由专业应急救援队伍进行，现场应急处理人员应戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。现场应急处理人员根据泄漏情况（盐酸储罐罐体受损）采取适当的切断泄漏源的措施，若罐体泄漏形式（砂眼、裂缝、孔洞和裂口）采用木楔、外封式堵漏袋等方式进行堵漏。 （3）堵漏后处置：高浓度泄漏区，喷雾状水中和、稀释、溶解。将产生的大量消防废水导入厂区应急池，并及时经厂区污水处理厂处理达标后外排。 （4）泄漏容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 应急监测方案 | 监测单位：委托第七师生态环境监测站或第三方监测机构进行应急监测； 监测因子：非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾等特征污染物； 监测布点：厂界、储罐泄漏点下风向、周边居民点，并在上风向设置参照点； 监测频次：参照本应急预案5.7章节内容。 |  |  |
| 应急物资 | 专用雾状水供应设备、堵漏工具、呼吸器、防化服等。 | 获取地点 | 区内各可调用应急物资的企业、应急管理和环境保护局、奎屯市消防大队等专业应急救援队伍。 |
| 后期处置 | （1）对应急处置过程中收集的泄漏物、消防废水等进行集中处理，可以再利用的经收集后由企业负责运输或搬运，不能回收利用的，经收集后根据污染物的性质进行处理，或交由有资质的公司进行处理，确保污染场地的污染物全部清除。对应急处置人员用过的器具进行洗消。 （2）如污染物进入地表水体，造成地表水体污染，应根据污染物性质投加药剂，必要时对水体进行处理；对地表水体底泥进行监测，如监测指标超标，需对底泥进行处置。 （3）组织制订补助、补偿、抚慰、抚恤、安置和环境恢复等善后工作方案并组织实施，协助事故责任单位对抢险救援人员进行健康监护或体检，积极对事故过程中的伤亡人员进行医院治疗或发放抚恤金。 （4）对应急救援过程中使用的物资进行清点，并补足不足部分。对临时征用的物资，责成有关单位进行补偿。 （5）建立突发环境事件社会保险机制。为突发环境事件应急工作人员办理意外伤害保险。对可能引起环境污染的企事业单位，要依法办理相关责任险或其他险种。突发环境事件发生后，保险监管部门应会同各保险企业快速介入，及时做好理赔工作。 |  |  |

（2）易燃物质火灾、燃烧、爆炸应急处置措施

①撤离周围易燃可燃物品等控制火势。火灾蔓延扩大，厂区或园区公共区域及周围人员应该撤离至厂区或园区公共区域其他的安全区域；

②穿好消防服和口罩利用厂区或园区公共区域的消防灭火设施和消防水带、消防车、灭火器等设施进行灭火，另通知当地的消防部门进行灭火；

③利用自身污水处理设施对消防废水进行处理或利用槽罐车将消防废水拖至区域污水处理设施处理达标后外排，将火灾过程中产生的沉渣进行清运无害化处理。

表5.8.4-2  园区易燃物质火灾、燃烧、爆炸应急处置措施

| 序号 | 污染物 | 现场处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 油类：基础油、柴油、汽油、润滑油等 | 储罐：①及时寻找泄漏点，对储罐进行堵漏，切断泄漏源； ②利用储罐区的围堰将泄漏的油类进行收集，将围堰内收集的泄漏液态物料倒至空罐内，能回收利用的进行相应的回收利用，不能回收利用的交由有资质的单位进行处理。 ③切断火源关闭手机及其它明火，采取相应的堵漏和抢修措施，加强冷却，撤离周围易燃可燃物品等办法控制火势，使用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳等灭火器材进行灭火，同时对储罐进行冷却，可能的话将容器从火场移至空旷处； ④将消防废水送至天北经济技术开发区污水处理厂处理，剩余少量的 残液用活性炭、棉纱、吸油毡、沙土等惰性材料对泄漏物料进行吸附，对吸附过程中产生的废活性炭、废棉纱、吸油毡沙土等惰性材料暂存于危废暂存间并委托有资质的机构依法处理处置。 |
| 2 | 天然气、乙炔 | 切断火源。戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止 泄漏物进入受限制的空间（如下水道等），以避免发生爆炸。切断气 源，喷洒雾状水稀释，抽排（室内）或强力通风（室外）。漏气容器不 能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |
| 3 | 正己烷等有机溶剂易燃液体 | ①迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。 切断火源，应急处理人员戴自给呼吸器，穿消防防护服； ②用泡沫覆盖，降低蒸气灾害，尽可能将容器从火场移至空旷处； ③用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土等灭火器材进行灭火；将消防废水送至园区污水处理厂处理。 |

表5.8.4-3  易燃物质火灾、燃烧、爆炸典型事件应急卡（汽油、柴油、基础油、润滑油等油类风险物质泄漏引起火灾爆炸事故应急卡）

| 事故特征 |  | （1）风险物质：汽油、柴油、基础油、润滑油等油类物质。 （2）风险单元：瀚海加油加气站、新疆天北瀚海物流有限责任公司油罐，中石油新疆销售有限公司克拉玛依分公司奎屯黑油渠加油站油罐，新疆兵团石油有限公司奎屯北疆分公司市区加油站油罐，中石油新疆销售有限公司克拉玛依分公司奎屯天北经济技术开发区加油站油罐、奎屯中天佑德能源科技有限公司油罐。 （3）风险特征： ①高度易燃，蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸，高浓度吸入汽油蒸气引起急性中毒，表现为中毒性脑病，出现精神症状、意识障碍。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。误将汽油吸入呼吸道可引起吸入性肺炎； ②柴油遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险；对眼睛、皮肤、黏膜和上呼吸道具有强烈刺激作用。吸入后，可引起喉、支气管的炎症、水肿、痉挛、化学性肺炎或肺水肿。接触后可引起燃灼感、咳嗽、喘息、气短、头痛、恶心和呕吐等。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急预警及程序 |  | 启动Ⅲ或Ⅱ级响应程序 |  |  |  |
| 应急组织 |  | 详见本预案第三章节 |  |  |  |
| 应急程序 |  | （1）事件确认：园区应急指挥办公室收到发生油类风险物质泄漏事故的报告后，值班员向企业核实事件发生地点、事故类型及事故风险物质。 （2）事件确认后，值班员应立即电话报告应急救援指挥小组主要成员，根据现场实际情况和事故的大小及发展态势分级启动应急响应程序，采取相应的现场处置措施，另通知当地的消防部门进行灭火，有需要的联系社会救援力量请求支援。 |  |  |  |
| 应急报告 |  | 报告程序：由企业向园区管委会应急指挥办公室报告； 联系电话：（园区管委会应急指挥办公室）； 报告内容：环境事件的类型、发生事件、地点、污染源、主要污染物质、事件潜在的危害程度、转化方向趋势等。 |  |  |  |
| 应急处置措施 |  | 瀚海加油加气站、新疆天北瀚海物流有限责任公司油罐，中石油新疆销售有限公司克拉玛依分公司奎屯黑油渠加油站油罐，新疆兵团石油有限公司奎屯北疆分公司市区加油站油罐，中石油新疆销售有限公司克拉玛依分公司奎屯天北经济技术开发区加油站油罐、奎屯中天佑德能源科技有限公司油罐油类风险物质泄漏引起火灾爆炸事故应急处置措施 （1）确认发生油罐火灾爆炸事件后，根据现场着火的能量、面积、风向等情况设立隔离区，防止无关人员进入事发区域。 （2）切断火源关闭手机及其它明火，采取相应的堵漏和抢修措施，加强冷却，撤离周围易燃可燃物品等办法控制火势，对着火罐附近的储罐进行冷却，可能的话将容器从火场移至空旷处用企业现有的消防设施进行灭火。 （4）将灭火过程中产生的消防废水，利用储罐区围堰、应急处理池对消防废水进行储存，将消防废水切入厂区污水处理设施处理达标后外排，如消防废水量过大，不能及时处理，将消防废水送至园区水处理厂处理，剩余少量的残液用活性炭、棉纱、吸油毡、沙土等惰性材料对泄漏物料进行吸附，对吸附过程中产生的废活性炭、废棉纱、吸油毡沙土等惰性材料委托有资质的机构依法处理处置。 （5）如消防废水进入污水管道，应第一时间通知园区污水处理厂，提醒其做好监测及应对工作，确保污水处理厂正常运行，保证污水处理后达标排放。 |  |  |  |
| 应急监测方案 |  | 监测单位：委托第七师生态环境监测站或第三方检测机构进行应急监测。 ①大气监测因子：CO、SO2； 大气监测布点：发生油品储罐火灾爆炸点的上、下风向200处 ②水质监测因子：石油类； 水质监测布点：企业雨水入市政管网接口、所属雨水片区入地表水体连接处。 监测频次：参照本应急预案5.7节内容。 |  |  |  |
| 应急物资 |  | 防火服、挖机、防爆组合工具、空气呼吸器、可燃气体报警器、风向标、堵漏工具、砂土、围油栏、吸油棉、吸油垫、拦油绳、撇油器、消油剂等。 | 获取地点 | 区内各可调用应急物资的企业、应急管理和环境保护局、奎屯市消防大队等专业应急救援队伍。 |  |

表5.8.4-4  易燃物质火灾、燃烧、爆炸典型事件应急卡（天然气、乙炔泄漏及火灾爆炸事故应急卡）

| 事故特征 | （1）风险物质：天然气、乙炔。 （2）风险单元：新疆奎屯天康植物蛋白有限公司乙炔库、新疆农垦五钢物资再生利用有限公司乙炔库、瀚海加油加气站新疆天北瀚海物流有限责任公司天然气罐、奎屯金贝物资回收再生利用有限公司乙炔库。 （3）风险特征：天然气、乙炔扩散影响外环境，天然气、乙炔发生泄漏遇明火、高热能引起燃烧爆炸，燃烧爆炸会产生燃烧废气，燃烧的废气主要为CO、SO2等。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急预警及程序 | 启动Ⅲ或Ⅱ级响应程序 |  |  |
| 应急组织 | 详见本预案第三章节 |  |  |
| 应急 程序 | （1）事件确认：园区应急指挥办公室收到发生天然气、乙炔泄漏、火灾爆炸事故的报告后，值班员向报告人核实事件发生地点、事故发生原因。 （2）事件确认后，值班员应立即电话报告应急救援指挥小组主要成员，根据现场实际情况和事故的大小及发展态势分级启动应急响应程序，采取相应的现场处置措施，另在火灾状态下通知当地的消防部门进行灭火，有需要的联系社会救援力量请求支援。 |  |  |
| 应急 | 报告程序：由企业向园区管委会应急指挥办公室报告； |  |  |
| 报告 | 联系电话：（园区管委会应急指挥办公室）； 报告内容：环境事件的类型、发生事件、地点、污染源、主要污染物、事件潜 在的危害程度、转化方向趋势等。 |  |  |
| 应急处置措施 | 天然气泄漏，未发生火灾爆炸时： （1）通知事故点当班负责人，启动放空，切断泄漏源； （2）管道或储罐泄漏处20m范围设置警示标志及警戒线，派专人警戒，除应急处置人员进入外，其他人员禁止进入警戒区；下风向300m范围其他人员需撤离。 （3）疏散下风向附近居民，并通知停用一切明火。 （4）待条件允许时，迅速组织专业力量对管线进行封堵、抢修作业。 （5）应急人员要穿戴好防火服，使用防爆工具，做好个人防护。 天然气、乙炔储存泄漏并着火： （1）确认发生燃气管网或储罐火灾爆炸事件后，根据现场着火的能量、面积、风向等情况设立隔离区，疏散隔离区内人员并防止无关人员进入事发区域； （2）切断气源，通知企业负责人； （3）现场指挥人员通知各救援小组快速集结投入灭火行动，就近请求调动消防力量用抗溶性泡沫、二氧化碳等灭火器材进行灭火。救援人员应佩戴正压式呼吸器开展应急灭火行动。若事故现场继续蔓延扩大，按应急指挥人员要求，协调请求第七师应急管理局、奎屯消防救援大队等社会专业应急救援队伍支援。 （4）由于天然气、乙炔不能用水灭火，因此不会有消防废水产生。 |  |  |
| 应急监测方案 | 监测单位：委托第七师生态环境监测站或第三方检测机构进行应急监测。 大气监测因子：天然气泄漏：甲烷，乙炔泄漏：乙炔，如发生火灾则加测CO、SO2。 监测布点：以事故地点为中心，在主导风向下风向影响区域等位置设置监测点位，按 50m～100m水平间隔布点采样；距事故发生地最近的居民住宅区或其他敏感区域也应布点采样；并在上风向设对照点。必要时可视情况增加点位数量。且采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点位置。 监测频次：参照本应急预案5.7节内容。 |  |  |
| 应急防护 | （1）实施堵漏人员必须经过专门训练，并配备专门的堵漏器材和工具，作业时 必须严格执行防火、防静电、防中毒等安全技术要求。 （2）佩戴防毒面具。空气呼吸器、穿全密封阻燃防化服。 （3）根据现场情况确定堵漏方案、如现场情况变化，应重新制定方案，不得随 意蛮干。 （4）事故救援应以人员安全为首要任务，在必要的情况下，应迅速撤离事故现 场。 |  |  |
| 应急物资 | 可燃气体检测仪、泡沫、二氧化碳灭火器、正压式呼吸器、警戒线等 | 获取地点 | 区内各可调用应急物资的企业、应急管理和环境保护局、奎屯市消防大队等专业应急救援队伍。 |

表5.8.4-5  易燃物质火灾、燃烧、爆炸典型事件应急卡（正己烷等有机溶剂易燃液体风险物质泄漏引起火灾爆炸事故）

| 事故特征 | （1）风险物质：正己烷等有机溶剂。 （2）风险单元：新疆奎屯天康植物蛋白有限公司正己烷罐区。 （3）风险特征：易燃，蒸气可与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃 烧爆炸。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急预警及程序 | 启动Ⅲ或Ⅱ级响应程序 |  |  |
| 应急 组织 | 详见本预案第二章节 |  |  |
| 应急 程序 | （1）事件确认：园区应急指挥办公室收到正己烷等有机溶剂泄漏引起火灾爆炸事故的报告后，值班员向企业核实事件发生地点、事故类型及事故风险物质。 （2）事件确认后，值班员应立即电话报告应急救援指挥小组主要成员，根据现场实际情况和事故的大小及发展态势分级启动应急响应程序，采取相应的现场处置措施，另通知当地的消防部门进行灭火，有需要的联系社会救援力量请求支援。 |  |  |
| 应急 报告 | 报告程序：由企业向园区管委会应急指挥办公室报告； 联系电话：（园区管委会应急指挥办公室）； 报告内容：环境事件的类型、发生事件、地点、污染源、主要污染物、事件潜在 的危害程度、转化方向趋势等。 |  |  |
| 应急处置措施 | （1）确认发生正己烷等有机溶剂有机易燃液体火灾爆炸事件后，在事发点附近区域设立警戒区，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，防止无关人员进入事发区域。 （2）现场指挥人员通知各救援小组快速集结投入灭火行动，若事故现场继续蔓延扩大，按应急指挥人员要求，请求第七师应急管理局、第七师消防救援大队等社会专业应急救援队伍支援。 （3）消防部门和社会专业应急救援队伍及时到达时，根据消防部门和社会专业应急救援队伍专业人员的指示和安排，配合开展灭火或污染防治行动；救援人员应佩戴正压式呼吸器、隔绝式空气面罩开展应急灭火行动： ①灭火：采用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土进行灭火，在没有风险情况下，应将容器转移出火灾现场。 ②消防废水的处置处理：对消防废水进行拦截、引流处置。将消防废水引入消防废水收集池、事故池，待事后抽走处置，若厂区没有设置消防废水收集池，在其排出厂区前设置拦截、引流设施处置，待事后用槽罐车将消防废水送至园区污水处理厂处理。 （4）消防废水进入污水管道，应第一时间通知天北经济技术开发区污水处理厂，提醒其做好监测及应对工作，确保污水处理厂正常运行，保证污水处理后达标排放。 |  |  |
| 应急监测方案 | 监测单位：委托第七师生态环境监测站或第三方检测机构进行应急监测。 水质监测布点：企业雨水入市政管网接口、所属雨水片区入地表水体连接处。 监测因子：CO、石油类等。 监测频次：参照本应急预案5.7节内容。 |  |  |
| 应急物资 | 堵漏工具、活性炭、呼吸器、防化服等 | 获取地点 | 区内各可调用应急物资的企业、应急管理和环境保护局、奎屯市消防大队等专业应急救援队伍。 |

（3）园区内企业废气处理系统发生故障典型事故分析及处置措施

①园区内企业废气处理系统值班人员发现废气处理系统出来的烟气明显异常或嗅到烟气有异味，应第一时间通知当值班长，并做好相关记录；

②当值班长和应急救援人员佩戴好防护措施，对废气处理设施进行排查，查找有问题部位，通知班长依据实际情况及时调整相应的废气处理设备参数或调整废气处理相关药剂的量应对废气处理系统废气的突发情况，组织维修人员对废气处理设施进行维修，直至废气处理系统废气的污染因子浓度在达标的前提下保证稳定。

③如短时间内难以排除故障，应立即紧急停机寻找出现故障的原因，进行相应的修理，确保废气处理设施正常后恢复生产。

表5.8.4-6  废气事故排放应急卡

| 事故 特征 | （1）风险物质：酸雾、VOCs、非甲烷总烃等的废气。 （2）风险源：新疆荣泽铝箔有限公司、新疆奎屯天康植物蛋白有限公司、奎屯中天佑德能源科技有限公司、新疆华仪锦龙热电有限公司等。 （3）物质的风险特征：酸雾、VOCs、非甲烷总烃等废气直接排入大气环境中。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急预警及程序 | 启动Ⅲ级响应程序 |  |  |
| 应急组织 | 详见本预案第三章节 |  |  |
| 应急程序 | （1）事件确认：园区应急指挥办公室收到发生废气事故排放事故的报告后，值班员向报告人核实事件发生地点、事故发生原因。 （2）事件确认后，值班员应立即电话报告应急救援指挥小组主要成员，根据现场实际情况和事故的大小及发展态势分级启动应急响应程序，采取相应的现场处置措施。 |  |  |
| 应急 报告 | 报告程序：由企业向园区管委会应急指挥办公室报告； 联系电话：（园区管委会应急指挥办公室）； 报告内容：环境事件的类型、发生事件、地点、污染源、主要污染物、事件潜 在的危害程度、转化方向趋势等。 |  |  |
| 应急处置措施 | （1）立即停工，停止反应，关闭进出料口，避免更多的废气产生。 （2）做好防护的前提下，寻找出现故障的原因，立即组织人员进行维修，确保废气处理设施正常后恢复生产。 （3）现场人员防护进入现场的人员必须穿自吸过滤式防毒面具或正压式空气呼吸器等，做好相关防护措施。 |  |  |
| 应急监测方案 | （1）监测单位：委托第七师生态环境监测站或第三方检测机构进行应急监测。 （2）监测因子：酸雾、VOCs、非甲烷总烃等。 （3）监测布点：①在环境敏感点布点；②在事故发生当时的下风向影响区域，以主导风向为主轴，在 500m 、1000m、2000m、5000m进行布点采样，同时在事故的上风向500m处布置对照点。 （4）监测频次：参照本应急预案5.7节内容。 |  |  |
| 应急物资 | 防毒面具、呼吸器、化学防护装备等 | 获取地点 | 区内各可调用应急物资的企业、应急管理和环境保护局、奎屯市消防大队等专业应急救援队伍。 |

#### 5.8.4.2园区水污染事件应急处置措施

（1）园区企业污水站废水泄漏排放事件现场处置

事件情景：园区涉及污水的企业主要为园区内化成箔、电厂、农副产品加工等企业的污水处理站及园区污水处理厂，园区现有一座污水处理厂。

涉事企业根据企业控制情况，启动企业应急预案，并及时上报开发区管委会，上报内容包括突发事件类型、泄漏物质、现场人员情况等，开发区管委会接警后上报园区应急指挥部，应急指挥部根据事态发展情况进行预案启动和分级响应，并及时跟进后期处置、恢复处置等相关事宜。

园区污水处理厂发生废水泄漏后，启动污水处理厂应急预案，并及时上报开发区管委会，开发区管委会接警后上报园区应急指挥部，应急指挥部根据事态发展情况进行预案启动和分级响应，及时对事件进行控制。

表5.8.4-7  园区废水泄漏排放事件现场处置一览表

| 突发环境事件警报程序 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接警及预案启动 | （1）当发生废水泄漏排放事件时，事故当事人或发现人及时上报天北经济技术开发区应急办公室，由天北经济技术开发区应急办公室联系师环保局赶往现场处置。 |  |  |
|  | （2）所派人员到达现场，第一时间了解事件概况（泄漏物质类型、是否发生火灾爆炸等），汇总后将事件汇报天北经济技术开发区应急指挥部。 |  |  |
|  | （3）天北经济技术开发区应急指挥部接到警报后，根据所描述情况判定事件级别，及时启动应急预案，并发出预警警报，召集相应的应急救援队伍赶赴现场进行应急救援。 |  |  |
|  | （4）天北经济技术开发区应急指挥部及其相关应急救援队伍到现场后，由天北经济技术开发区管理委员会相关行政负责人担任总指挥，相应事件负责部门负责现场指挥工作，根据应急专家组的救援指导，分配各救援队伍的应急救援工作。 |  |  |
| 突发环境事件现场处置措施 |  |  |  |
| 现场指挥部门 |  | 应急指挥部 |  |
| 应急队伍 | 处置任务 | 应急处置 | 物资/装备 |
| 应急 抢险组 | 事故废水控制 | （1）对已连接厂区应急池的企业，打开通往事故应急池管道的阀门，并控制废水流向相应的污水管道。 | 防毒面具、防酸碱长筒靴、橡胶手套、防护眼镜、抽水泵、通信设备 |
|  |  | （2）对未连接事故池的企业，及时利用沙袋、装置围堰、泵走等方式阻流措施，控制事故废水进入污水管道系统，防止事故废水引入雨水管网防止环境污染物进一步扩大。尤其严防污水缓流向东进入农田灌溉渠。 |  |
|  |  | （3）对于进入雨水管网的事故废水则需采用沙袋堵截、泵走等方式防止事故废水通过雨水管网排入外环境，尤其防止进入农田灌溉渠。 |  |
| 治安 警戒组 | 危险区隔离 | （1）依照应急办公室的指示划分出隔离区，设置安全警示牌及警戒带，严格限制无关人员进入隔离。 | 防毒面具、防酸碱长筒靴、橡胶手套、防护眼镜、警示牌、通信设备 |
|  |  | （2）对隔离区内外交通秩序进行维护，保证应急车辆有序进行，防止无关车辆进入。 |  |
|  | 人员疏散 | （3）迅速拉响事故安全警报，按照撤离疏散路线迅速撤离附近企业人员到各个疏散集合点；在疏散或撤离的路线上安排人员维持秩序，引导人员有序安全地撤离；（若事故发生在夜间，则应开启应急照明灯或使用其他照明设备），保证公司人员撤离至上风向方位，统计好人数，同时确保消防通道畅通。 | 防护口罩、警戒带、通信设备、扩音器、照明器材 |
| 医疗 救护组 | 现场医疗救护 | （1）如有冻伤、中毒应送医院就医治疗。 | 救护车、医疗箱、担架、通信设备 |
|  |  | （2）如有吸入窒息人员，则迅速将其转移至空气新鲜处，保持呼吸道畅通，如呼吸困难，应给予氧气，如呼吸停止，应立即进行人工呼吸，送院就医。 |  |
|  |  | （3）如有烧伤人员，则用冷清水冲洗或浸泡伤处，降低表面温度；脱掉受伤处的饰物，用干净清洁的敷料或就便器材，如方巾、床单等覆盖伤部，以保护创面，防治污染。 |  |
|  | 照顾伤患 | （4）负责受伤及中毒窒息人员的处理以及跟踪照顾工作。 | 医疗箱、通信设备 |
|  |  | （5）负责对事故现场伤员的人员统计、办理手续、联系家人等工作 |  |
| 应急 监测组 | 现场监测 | （1）事故发生后，应急监测组负责人组织人员迅速判断污染物的种类，查阅相关排放标准，并使用检测仪器现场检测泄漏化学品的浓度以及其他事故废水pH、COD及DO等因子的浓度。 | 防酸碱长筒靴、橡胶手套、防护眼镜、防护口罩、气体检测仪器、便携式pH计、COD快速测定仪、溶氧仪 |
|  |  | （2）确定可能存在的污染物种类、大致污染范围，对天北经济技术开发区和周边环境敏感点进行监测。 |  |
|  | 初步评估 | （3）得到初步监测结果后向办公室汇报监测所得结果并协助划定警戒区，并提出污染物处置意见。 | 通信设备 |
|  | 后续监测 | （4）若污染物为持续性污染物或突发环境污染事故未处理完毕时，则需继续进行跟踪检查，直至污染物影响消除为止。 | 根据现场监测结果配置 |
| 后勤 保障组 | 保证应急防控措施正常运行 | （1）通知天北经济技术开发区污水处理厂，确保事故废水顺利进入天北经济技术开发区污水处理厂应急池。 | 通信设备 |
|  |  | （2）通知天北经济技术开发区内企业停止废水排放，保证厂区应急池有足够容积容纳事故废水。 |  |
|  | 安置受影响群众 | （3）安排疏散群众的临时安置场所及基本生活保障。 | 通信设备 |
| 善后 处理组 | 事故现场清理 | （1）在危险区外上风向的洗消区对事故现场人员和防护设备进行清洗，用水、清洁剂、清洗液对事故现场进行冲洗稀释，将清洗水排到废水沟。 | 防酸碱长筒靴、橡胶手套、防护眼镜、消防栓、消防水枪 |
|  |  | （2）用水对事故现场的沟、围堰等继续冲洗稀释，直至检测确认合格后结束，同时将清洗污水引流至污水处理厂处理。 |  |
| 事件 调查 报道组 | 事故调查及污染损坏鉴定 | 进行现场调查取证工作，全面收集有关事故发生的原因，危害及其损失等方面的证据和资料，同时具备相应资质的评估单位开展事故污染损害评估。 | —— |
|  | 宣传报道，正确引导舆论 | 负责应急处置宣传报道的组织、协调工作，根据需要组织新闻发布会，加强对新闻单位、媒体记者的组织和管理，加强舆情信息收集分析，正面引导舆论。及时报道救援人员的感人事迹，统一负责有关外界媒体工作人员的接待事宜。 | —— |

（2）园区污水输送管网泄漏事件现场处置

情景：园区内污水管线发生泄漏，造成周围地下水和土壤污染。

发现人员上报开发区管委会，上报内容包括突发事件地点、事发现场情况描述、现场人员情况等，开发区管委会接警后上报园区应急指挥部，应急指挥部根据事态发展情况进行预案启动和分级响应，并及时与相关单位进行救援和对泄漏废水的收集处理，配合上级部门和企业做好后期处置、恢复处置等相关事宜。

表5.8.4-8  园区污水输送管网泄漏事件现场处置一览表

| 突发环境事件警报程序 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接警及预案启动 | （1）当发生污水输送管网泄漏排放事件时，事故当事人或发现人及时上报天北经济技术开发区应急办公室，由天北经济技术开发区应急办公室联系师环保局赶往现场处置。 |  |  |  |
|  | （2）所派人员到达现场，第一时间了解事件概况（泄漏物质类型、是否发生火灾爆炸等），汇总后将事件汇报天北经济技术开发区应急指挥部。 |  |  |  |
|  | （3）天北经济技术开发区应急指挥部接到警报后，根据所描述情况判定事件级别，及时启动应急预案，并发出预警警报，召集相应的应急救援队伍赶赴现场进行应急救援。 |  |  |  |
|  | （4）天北经济技术开发区应急指挥部及其相关应急救援队伍到现场后，由天北经济技术开发区管理委员会相关行政负责人担任总指挥，相应事件负责部门负责现场指挥工作，根据应急专家组的救援指导，分配各救援队伍的应急救援工作。 |  |  |  |
| 突发环境事件现场处置措施 |  |  |  |  |
| 现场指挥部门 |  |  | 应急指挥部 |  |
| 应急队伍 |  | 处置任务 | 应急处置 | 物资/装备 |
| 应急抢险组 |  | 事故废水控制 | （1）确保涉及泄漏管网段的上游企业停止污水排放。 | 通信设备 |
|  |  |  | （2）对泄漏区域进行排查，明确泄漏位置，设置警示标识，说明泄漏源，并通知治安队。 | 防毒面具、防酸碱长筒靴、橡胶手套、防护眼镜、抽水泵、通信设备 |
|  |  |  | （3）采取措施关闭装置安全截断阀门或其他相关阀门，及时切断物料流动，同时开启装置内的相应防控系统。 |  |
|  |  |  | （4）使用堵漏工具箱，对泄漏的管道进行堵漏，加强维护，防止再次泄漏。 |  |
|  |  |  | （5）及时利用沙袋、装置围堰、泵走等阻流措施，控制事故废水进入污水管道系统，防止事故废水引入雨水管网防止环境污染物进一步扩大。 |  |
|  |  |  | （6）对于进入雨水管网的事故废水则需采用沙袋堵截、泵走等方式防止事故废水通过雨水管网排入外环境。 |  |
| 治安警戒组 |  | 危险区隔离 | （1）依照应急办公室的指示划分出隔离区，设置安全警示牌及警戒带，严格限制无关人员进入隔离。 | 防毒面具、防酸碱长筒靴、橡胶手套、防护眼镜、警示牌、通信设备 |
|  |  |  | （2）对隔离区内外交通秩序进行维护，保证应急车辆有序进行，防止无关车辆进入。 | 防护口罩、警戒带、通信设备、扩音器、照明器材 |
|  |  | 人员疏散 | （3）迅速拉响事故安全警报，按照撤离疏散路线迅速撤离附近企业人员到各个疏散集合点；在疏散或撤离的路线上安排人员维持秩序，引导人员有序安全地撤离；（若事故发生在夜间，则应开启应急照明灯或使用其他照明设备），保证公司人员撤离至上风向方位，统计好人数，同时确保消防通道畅通。 |  |
| 医疗救护组 |  | 现场医疗救护 | （1）如有冻伤、中毒应送医院就医治疗。 | 救护车、医疗箱、担架、通信设备 |
|  |  |  | （2）如有吸入窒息人员，则迅速将其转移至空气新鲜处，保持呼吸道畅通，如呼吸困难，应给予氧气，如呼吸停止，应立即进行人工呼吸，送院就医。 |  |
|  |  | 照顾伤患 | （3）负责受伤及中毒窒息人员的处理以及跟踪照顾工作。 | 医疗箱、通信设备 |
|  |  |  | （4）负责对事故现场伤员的人员统计、办理手续、联系家人等工作 |  |
| 应急监测组 |  | 现场监测 | （1）事故发生后，应急监测组负责人组织人员迅速判断泄漏废水类型，查阅相关排放标准，并使用检测仪器现场检测事故废水pH、COD及DO等因子的浓度。 | 防酸碱长筒靴、橡胶手套、防护眼镜、防护口罩、便携式pH计、COD快速测定仪、溶氧仪 |
|  |  |  | （2）若废水进入雨水管网，则需确定可能存在的污染物种类、废水流向，对可能涉及的河流进行监测。 |  |
|  |  | 初步评估 | （3）得到初步监测结果后向办公室汇报监测所得结果并协助划定警戒区，并提出污染物处置意见。 | 通信设备 |
|  |  | 后续监测 | （4）若污染物为持续性污染物或突发环境污染事故未处理完毕时，则需继续进行跟踪检查，直至污染物影响消除为止。 | 根据现场监测结果配置 |
| 应急保障组 |  | 保证应急防控措施正常运行 | （1）通知污水处理厂切换废水流入阀门，确保事故废水顺利进入事故应急池。 | 通信设备 |
|  |  |  | （2）极端条件下的泄漏事件（如暴雨、涉及废水多），则需通知天北经济技术开发区内企业停止废水排放，保证天北经济技术开发区污水处理厂应急池有足够容积容纳事故废水。 |  |
|  |  | 应急救援保障 | （3）负责事故应急处置过程中的应急指挥信息化系统保障、应急经费保障、物资供给保障、交通运输保障、水源供应保障、电力保障和通信保障等。 | 防毒面具、防酸碱长筒靴、橡胶手套、防护眼镜、通信设备、维修工具 |
|  |  | 安置受影响群众 | （4）安排疏散受影响群众的临时安置场所及基本生活保障。 | 通信设备 |
| 善后处理组 |  | 事故现场清理 | （1）在危险区外上风向的洗消区对事故现场人员和防护设备进行清洗，用水、清洁剂、清洗液对事故现场进行冲洗稀释，将清洗水排到废水沟。 | 防酸碱长筒靴、橡胶手套、防护眼镜、消防栓、消防水枪 |
|  |  |  | （2）用水对事故现场的沟、围堰等继续冲洗稀释，直至检测确认合格后结束，同时将清洗污水引流到天北经济技术开发区污水处理厂处理。 |  |
| 事件 调查报道组 |  | 事故调查及污染损坏鉴定 | 进行现场调查取证工作，全面收集有关事故发生的原因，危害及其损失等方面的证据和资料，同时具备相应资质的评估单位开展事故污染损害评估。 | —— |
|  |  | 宣传报道，正确引导舆论 | 负责应急处置宣传报道的组织、协调工作，根据需要组织新闻发布会，加强对新闻单位、媒体记者的组织和管理，加强舆情信息收集分析，正面引导舆论。及时报道救援人员的感人事迹，统一负责有关外界媒体工作人员的接待事宜。 | —— |

（3）园区突发环境事件产生的污染物进入区域污水处理厂造成的废水非正常排放事件应急处置

表5.8.4-9  污水处理厂尾水超标应急卡

| 事故特征 | （1）风险物质：园区突发环境事件产生的事故废水 （2）风险单元：园区企业废水处理设施。 （3）风险特征：园区突发环境事件产生的污染物非正常排放对污水处理厂造成冲 击。 |
| --- | --- |
| 应急预警及程序 | 启动Ⅱ级响应程序 |
| 应急组织 | 详见本预案第三章节 |
| 应急程序 | （1）事件确认：园区应急指挥办公室收到发生废水事故排放的报告后，值班员向报告人核实事件发生地点、事故发生原因； （2）事件确认后，值班员应立即电话报告应急救援指挥小组主要成员，应急救援指挥小组根据现场实际情况和事故的大小及发展态势分级启动应急响应程序，采取相应的现场处置措施。 |
| 应急报告 | 联系电话：（园区管委会应急指挥办公室） 报告内容：环境事件的类型、发生事件、地点、污染源、主要污染物质、事件潜在的危害程度、转化方向趋势等。 |
| 应急处置措施 | 含化学品等废水经排污管道进入污水处理厂后事故现场应急处置措施： （1）管委会应急指挥办公室确认发生废水非正常排放事故后，启动区环境应急响应 程序，组织各应急小组展开环境应急工作； （2）扩大应急时园区管委会应急指挥办公室上报第七师生态环境局。 （3）应急救援总指挥通知生产企业将废水排入企业自建的事故池内或者停止生产。 （4）现场查明废水事故排放情况（排放口、水量、去向、起因）。 （5）通知园区污水处理厂启动污水处理厂应急预案，因天北经济技术开发区污水处理厂污水设置了在线监控系统，且与环保部门进行了联网。当污水处理厂出现出水水质超标排放时，应急管理办公室会第一时间发现污水水质超标情况。 A.调查组排查污水超标排放的原因，根据超标原因的不同采取相应措施，尽快做到污水达标排放； B.联络组在事故发生后第一时间与第七师排水管理处、第七师生态环境局等单位相关部门联系，告知事故情况并递交书面报告。 C.如外排污水严重超标，短时间内无法做到污水达标排放。联络组在向相关行政主管部门汇报后，同市行政主管部门一起，减少向天北经济技术开发区污水处理厂输送污水。 D.事故解除后，尽快实施污水处理厂的正常运行，减少对外界水环境的影响。 （6）展开应急监测，必要时请求第三方监测机构增援。 （8）根据水质监测数据决定进一步应急措施。 |
| 应急监测方案 | 若泄漏废水进入外界水体中，则应对废水排入水体上下游河段进行监测，监测要点如下： |
|  | （1）监测单位：委托第七师生态环境监测站或社会第三方检测机构进行应急监测。 （2）监测因子：pH、CODcr、氨氮及涉及的其他危险化学品等。 （3）监测布点：污水处理厂总排污口上游500m及下游1000m （4）监测频次：参照本应急预案5.7节内容。 |

#### 5.8.4.3风险物质运输过程风险防范措施

（1）危险货物承运人应当按照《中华人民共和国反恐怖主义法》和《道路运输车辆动态监督管理办法》等要求，在车辆运行期间通过定位系统对车辆和驾驶人进行监控管理。

（2）汽车应具有限速功能，否则应配备限速装置。限速功能或限速装置应符合GB/T24545的要求，且限速功能或限速装置调定的最大车速不得大于80km/h。危险货物运输车辆在高速公路上行驶速度不得超过每小时80公里，在其他道路上行驶速度不得超过每小时60公里。道路限速标志、标线标明的速度低于上述规定速度的，车辆行驶速度不得高于限速标志、标线标明的速度。

（3）驾驶人应当确保罐式车辆罐体、可移动罐柜、罐箱的关闭装置在运输过程中处于关闭状态。

（4）园区企业或者单位应对新聘用的危险货物道路运输从业人员进行岗前培训和考核；应根据法律法规、技术标准或安全操作要求的变化，定期对危险货物道路运输从业人员进行复训。

（5）运输爆炸品的罐式车辆罐体容积不得超过20m3，运输剧毒化学品的罐式车辆罐体容积不得超过10m3。

（6）罐体及罐体上的管路和管路附件不得超出车辆的侧面防护装置及后下部防护装置，罐体后封头及罐体后封头上的管路和管路附件外端面与后下部防护装置内侧在车辆长度方向垂直投影的距离应大于或等于150mm。罐体顶部应设置具有足够强度的倾覆保护装置，该装置应有能将积聚在其内部的液体排出的排放阀。罐体顶部的管接头、阀门及其他附件的最高点必须低于倾覆保护装置的最高点至少20mm。

（7）货箱结构为封闭式，具有防火、防雨、防盗功能，并具有一定的强度和刚度。货厢内蒙皮应采用有色金属或不易发火的非金属材料。货厢面板内外蒙皮之间采用阻燃隔热材料填充。货厢侧壁或前后壁板应根据需要设置具有防雨功能的通风窗。货厢内不得装设照明灯光，不得敷设电气线路。货厢内应设置货物起火燃烧报警装置；货厢门上应设置防盗报警装置；总质量大于或等于9000kg的车辆驾驶室内应装监视器，其摄像头应设在货厢外后部上端，对车辆尾部应有良好的监视效果。

（8）车辆应设置防静电措施，货厢内底板应铺设阻燃导静电胶板。需配置输送泵的车辆，应采用离心泵、叶片泵或其他不易积聚静电的泵，泵送系统应形成导静电通路。装卸软管所用材质应与所装运介质相适应，应采用导静电软管，车辆必须装设接地装置，车辆底部应设置导静电拖地带，其性能应符合JT230的规定。

（9）车辆应安装符合JT/T 794规定的卫星定位系统车载终端。卫星定位系统车载终端应安装在驾驶室内或根据需要安置在挂车适当位置。

#### 5.8.4.4危险废物贮存风险防范措施

（1）危险废物贮存设施采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施；园区企业危险废物贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施，气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。

（2）应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

（3）贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

（4）贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查：发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

（5）贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。

5.9园区与企业的应急协作

企业在突发环境事件时与天北经济技术开发区互动的应急处置程序。

（一）企业和园区分别编制应急预案，确立各自的应急指挥机构；

（二）各自成立突发环境事件应急小组，明确各小组职责；

（三）发生突发环境事件时，启动应急预案：

（1）突发环境事件发生后，企业应急指挥部根据现场情况下达应急预案启动令，各应急成员立即在事故范围内，各就各位，组织突发环境事件的应急处理。同时向园区应急指挥部汇报，园区应急指挥部根据情况提出相应级别的预警，启动园区应急预案。

（2）企业及园区各应急小组各司其职，互通有无，互相协作，共同组织对突发事件的处置。期间要确保各单位及各小组人员联系畅通，联络用语简单规范，所有参加人员认真做好有关情况的记录工作。

（四）突发事件的处置：

（1）当发生突发环境事件时，值班人员尽可能立即切断泄漏源，如果可能应关闭电源，采用吸附材料吸附。立即划定警戒区域，迅速撤离无关人员至上风向300米范围以外的安全地带。

（2）及时通知消防、医疗、监测、环保等部门赶赴现场，参与救援。

（3）企业宣传组和园区宣传组在宣传报道之前均应取得企业应急指挥部和园区应急指挥部的同意后方可对外宣传和报道。

（4）如现场有人中毒则立即脱去污染的衣物，用大量清水彻底冲洗身体沾染部位；如眼睛接触立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟；吸入人员迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，应输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，迅速护送伤员去附近医院就医。

（5）企业应随时向园区应急指挥部汇报救灾过程，报告的主要内容：泄漏发生时间、泄漏情况、泄漏污染物及泄漏量，有无人员伤亡，设备有无损坏，需要救灾物资、人员等。园区应急指挥部根据事件进展情况及专家咨询组的建议，指导企业进行应急处置。

（6）所有人员必须服从园区应急指挥部统一指挥，一切从保人身安全，保设备大局出发。同时当发生局势有不可控的趋势时，及时上报师生态环境局和兵团生态环境局，请求支援。

（7）突发环境事件发生后对周围大气环境、地下水、土壤等及时监测，观察变化情况。如发现地下水污染，应当立即抽出污染的地下水，防止污染扩散。

（8）事故处置完毕后，企业宣布解除预警，园区再宣布解除预警。

（五）后期处置

（1）预警解除后，企业根据实际情况，恢复现场设备正常运行，防止损坏设备，并注意操作中的安全。

（2）对周边受损失植被进行恢复，对受污染的土壤进行治理，对受伤、死亡人员给予经济补偿，对其他受影响的企业给予合适的补偿。

（3）企业和园区事件调查报道组一起对突发环境事件进行调查，写出总结评估报告，先报企业应急指挥部，再报园区应急指挥部确认后，上报师生态环境局、兵团生态环境局。

（4）组织园区内企业参加培训，接受经验教训，加强应急演练，减少类似事件的再次发生。

5.10环境影响恢复与重建

### 5.10.1大气环境影响恢复

由于事件发生后对周围大气产生污染影响，如发生重大污染事件，则由上级部门和相关大气专家进行大气恢复，如污染较轻，则以空气自净为主进行自然恢复。

### 5.10.2水环境影响恢复

园区内水环境风险事件发生后，如造成大面积水质污染，企业能力无法恢复，则由外部治理单位进行治理，治理费用由涉事企业承担。若对水环境污染面积小或是二次洗消废水则进行集中收集后，交由污水处理厂进行单独处理。

### 5.10.3土壤环境影响恢复

土壤环境污染后由于土壤的特殊性质，对污染恢复工作带来较大困难，园区配合企业与上级部门进行土壤恢复治理，将污染的土壤进行单独存放和单独治理，治理费用由涉事企业承担。待污染土壤全部恢复后方可回用。

5.11园区与奎屯市的应急联动

天北经济技术开发区与奎屯市紧邻，考虑到园区发生重大或特大突发环境事件后可能对临近的奎屯市造成不利环境影响，为了更好地控制影响，与奎屯市进行应急联动。

### 5.11.1消防应急协同流程

（1）预警与启动

当任一区域发生火灾事故（含危化品火灾），事发地应急指挥中心需在15分钟内同步通报对方消防救援部门，明确事故位置、燃烧物质、火势等级及人员被困情况；

（2）队伍联动

双方消防救援队伍实行 “就近响应、专业互补” 原则，天北经开区兵团消防队伍侧重工业区域救援，奎屯市消防队伍强化城市区域支援，到达现场后统一纳入现场指挥部调度，按分工开展灭火、破拆、人员搜救等工作；

（3）装备共享：建立消防装备共享清单，明确可调配资源（如登高平台消防车、泡沫消防车、破拆工具等），调配流程为“申请—审核—调度—归还”，使用后48小时内完成维护补充。

### 5.11.2生态环境应急协同流程

（1）污染监测联动

发生危险化学品泄漏、水体污染等环境事件时，双方生态环境部门需在30分钟内启动联合监测，共享监测数据（包括污染物种类、浓度、扩散范围等），共同研判污染趋势；

（2）处置协同

针对跨区域扩散的污染事件，由事发地部门制定初步处置方案，对方部门提供技术支持（如污染拦截设施、中和药剂等），联合开展围堵、吸附、净化等处置工作；

（3）信息互通

建立污染事件“首报—续报—终报”机制，首次通报后每1小时更新处置进展，确保双方同步掌握污染控制情况。

### 5.11.3医疗应急协同流程

（1）伤员救治联动

事发地医疗部门接到救援请求后，立即启动就近医疗点，同时通报对方医疗单位；重伤员按 “就近转运、专科收治” 原则，通过绿色通道转运至奎屯市三甲医院或天北经开区职工医院，在转运过程中实行 “医护随行、信息同步”；

（2）资源支援

双方共享急救物资储备信息（如急救箱、AED 设备、防护服等），当一方物资短缺时，可申请跨区域调配，调配响应时间不超过 1 小时；

（3）专家会诊

建立医疗专家共享库，针对疑难病症或大规模伤亡事件，通过视频会商系统开展联合会诊，提升救治效率。

### 5.11.4资源共享机制

（1）资源清单管理

双方联合编制《跨区域应急资源共享目录》，涵盖抢险救援设备、防护用品、生活保障物资、医疗器材等，明确物资存放位置、数量、维护责任人及调用条件，每季度更新一次；

（2）建立应急资源电子台账，通过共享平台实时展示物资状态，确保调配时“底数清、去向明”。

### 5.11.5人员疏散联动流程

（1）疏散预警联动

当突发事件可能影响跨区域人员安全时，事发地需立即向对方通报疏散预警，明确疏散范围、方向及安全集结点（如奎屯市体育馆、天北经开区文化广场等预设场所），双方通过应急广播、短信、政务新媒体等渠道同步发布疏散通知，确保受影响群众及时获取信息。

（2）跨区域疏散实施

成立联合疏散引导组，由双方公安、城管及社区工作人员组成，按划定路线引导人员撤离，重点协助老弱病残孕等特殊群体，交通运输部门开通应急疏散专线，保障疏散通道畅通，禁止无关车辆进入疏散区域，安全集结点实行“分区登记、分类安置”，由民政部门协调提供食品、饮用水、帐篷等生活保障，医疗部门设立临时救护站。

（3）后续安置联动

疏散结束后，双方联合开展人员清点，确保无遗漏；建立受灾群众信息共享平台，协同推进安置、救助及返家等工作，避免重复帮扶或帮扶缺失。

5.12敏感目标的处置

（1）在突发环境事件时，根据现场监测结果，受体受影响的程度，园区应急指挥部及时通知群众进行转移和疏散；由警戒治安组完成上述工作，必要的情况下需调用车辆完成紧急撤离。

（2）应对园区固体废物污染源底部、危险化学品罐区及输送管线底部、污水处理设施及输送管道底部以及可能污染地下水的生产设施底部设置防渗层，周边设置围堰，做好企业第一道防线。充分利用好企业内部的事故池，防止污染物的淋溶水或渗滤液对地下水造成影响，必要时对淋溶水和渗滤液进行收集，排入园区事故水池；事故发生时水污染源应排入园区事故水池进行暂存。

（3）泉沟水库紧邻天北经济技术开发区行政区北侧，与南工业区距离约4km，与北工业园区距离约6km。天北经济技术开发区风险源主要集中在南工业区和北工业区，距离泉沟水库距离较远，同时由于泉沟水库是一座注入式平原水库，坝体高度高于周边地面高度，因此发生泄漏等突发环境事件时，风险物质不会通过地表径流流入泉沟水库，对其不利影响较小，但应定期检查堤坝安全情况，对泉沟水库（圆梦湖）按需进行除险加固工程。

6应急终止

6.1应急终止的条件

除已启动上级应急预案需由上级政府决定应急结束外，突发环境事件应急结束由环境应急指挥部报管委会批准后实施。符合下列条件之一的，终止应急行动：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已被彻底消除，无续发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施已能保证公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

6.2应急终止的程序

按照“谁启动、谁终止”的原则，当事件等级超出企业或园区管委会应急范围时，由上级部门依据相关程序，宣布应急终止，发布应急预案终止令。当事件等级限定在园区应急范围时，由园区应急领导小组依据以下程序，宣布应急终止：

（1）应急救援指挥办公室确认终止时间，经应急救援指挥部批准，通知现场应急救援人员应急终止。

（2）现场救援指挥长向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

（3）应急状态终止后，应根据政府指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无须继续进行为止。

6.3应急终止后的行动

6.3.1调查和责任认定

突发环境事件应急指挥部指导有关部门及突发环境事件单位查找事件原因，防止类似事件的重复出现。对突发环境事件直接损失、间接损失进行调查与责任认定，对相关单位、个人的损失进行赔偿，对生态环境的破坏进行恢复和治理。

（1）调查方法

突发环境事件应急结束后，由应急指挥部组织安排成立突发环境事件损失调查组协同保险公司、事发单位，对突发环境事件损失和突发环境事件责任进行调查。

主要采用“枚举法”，罗列出损失项目，统计、估算或折算各项目的损失额，求出突发环境事件损失，常用“直间比”通过直接损失确定间接损失，并将非经济损失通过一定技术转换为经济损失进行损失的计算。

突发环境事件损失调查主要包括直接经济损失和间接经济损失的调查。

（2）直接经济损失

直接经济损失，指突发环境事件直接导致的、突发环境事件遏制前已形成的经济损失以及为遏制突发环境事件损失扩大而产生的经济损失。直接经济损失包括：

①财产损失：设备、工程设施、工具、材料等损毁造成的经济损失。

②环境资源损失：土地、植被、地表水、地下水、林业资源、动植物的破坏或污染造成的经济损失。

③人员伤亡损失：即人员伤亡造成的经济损失，包括丧葬、抚恤、补助、医疗费用。由医疗救护组调查人员伤亡情况，包括轻伤、重伤、死亡情况及其原因，化学品灼伤、烧伤情况及其原因，送医治疗情况等。并统计人员伤亡所支出的费用（含护理费）、丧葬及抚恤费用、补助及救济费用和停工工资等。

④突发环境事件污染控制费用、抢救费用和清理现场费用：主要是为遏制突发环境事件发生、防止污染继续扩大或应急抢修的费用支出，包括投入的各种阻止污染物扩散的物资，辅助使用的机器设备、环境污染监测、突发环境事件调查处理、应急工作人员和突发环境事件处理专家的费用等。

（3）间接经济损失

间接经济损失，指突发环境事件遏制后发生的、与突发环境事件相关的费用的增加和收入的减少，间接经济损失包括：

①家属安置迁移费用。

②恢复生产费用。

③恢复环境资源的费用。

④由于突发环境事件而支付的违约金、罚金和诉讼费。

⑤补充新职工的费用，包括招工、培训、安置等费用。

⑥突发环境事件发生后，由于突发环境事件抢救处理和恢复生产影响工时、生产能力的降低造成的经济损失。

⑦由于突发环境事件而使工效降低、企业声誉下降等造成的经济损失。

通过查找突发环境事件原因及因素分析进行责任认定。

（4）责任认定

①进行现场应急的同时，领导小组办公室应同时进行现场调查取证工作，全面收集有关突发环境事件发生的原因，危害及损失等方面的证据和资料，必要时要组织有关部门和专业技术人员进行技术鉴定，对于涉及刑事犯罪的，应当请求公安司法部门介入和参与调查取证工作。

②现场应急处理工作告一段落后，由领导小组办公室根据调查取证情况，依据制度，拟定追究突发环境事件责任部门和责任人员的意见，报领导小组审批，对于触犯刑律的，移交司法机关追究刑事责任。

6.3.2上报总结

编制特别重大、重大突发环境事件应急处置总结报告，于应急终止后10个工作日内，报第七师党委，并抄送第七师生态环境局。特别重大突发环境事件应急处置总结报告还应报兵团生态环境局。

上报事项内容包括：

（1）上报事项内容包括：

①突发环境事件的类型、发生时间、地点、主要污染物名称、浓度或总量。

②突发环境事件发生后人员受害情况（轻伤、重伤、受伤状况、死亡）。

③突发环境事件潜在危害程度、转化方式趋向等初步情况。

④突发环境事件发生原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

（2）事件上报的注意事项：

①突发环境事件信息由事故应急指挥部或其授权的部门发布，仅限于内部信息发布。

②信息发布本着及时、准确、公开的原则进行，避免因为信息不公开、不透明而造成社会恐慌和不安定。

③未经许可，任何人不得通过网络、短信等各种方式发布有关事件的文字、图片等信息，不得向任何人透露事件相关信息，不得接受媒体采访。

④加强与政府部门的联系与沟通，配合政府做好信息发布及媒体采访工作。

⑤对于较为复杂的事件，可分阶段发布，先简要发布基本事实。对灾害造成的直接经济损失数字的发布，应征求评估部门的意见。

⑥配合政府部门及时发布突发环境事件信息。

（3）上报流程

应急办公室起草发布稿→应急指挥部审查→应急总指挥签发→应急办公室（或其他授权部门）发布上报。

（4）上报时限及部门

事故应急指挥部在初步认定突发环境事件的级别后，应按照如下要求向上级部门汇报，情况紧急时，可越级上报：

①对初步认定为一般（Ⅳ级）或者较大（Ⅲ级）突发环境事件的，应当在4小时内向第七师生态环境局报告（报备）。

②对初步认定为重大（Ⅱ级）或者特别重大（Ⅰ级）突发环境事件的，应当在30分钟内向第七师、第七师生态环境局报告，同时上报兵团生态环境局。

6.3.3环境监测

特别重大、重大突发环境事件应急结束后，由于污染的持续性和长期性，因此，在相当长的一段时间内必须对地下水、环境空气、土壤、植被等进行监测，每年至少两次，直到监测结果与本底值接近为止。

7后期处置

7.1善后处理

天北经济技术开发区管理委员会事件调查报道组和善后组协助事故单位做好受灾人员的安置工作。监督事故单位对火灾、爆炸、有毒物质泄漏扩散等危险化学品事故的应急处置现场设置临时洗消废水收集池，对应急处置过程中收集的泄漏物、消防废水等进行集中收集，根据现场的洗消废水污染物情况进行分质分类处理，对应急处置人员用过的器具进行洗消。要求事故单位出资对损坏的设备、仪表、管线等进行维修，积极开展灾后重建工作。对抢险救援人员进行健康监护或体检，积极对事故过程中的死伤人员进行医院治疗或发放抚恤金。恢复正常生活、工作秩序，消除突发环境事件后果和影响，安抚受害和受影响人员，保证社会稳定，善后处置工作的主要内容有：

### 7.1.1对事故现场污染物进行收集、清理和处理

对应急处置过程中收集的泄漏物、消防废水等进行集中处理，可以再利用的经收集后由企业负责运输或搬运，不能回收利用的，经收集后根据污染物的性质进行处理，或交由有资质的公司进行处理，确保污染场地的污染物全部清除。对应急处置人员用过的器具进行洗消。

### 7.1.2对污染场地进行修复

如污染物进入地表水体，造成地表水体污染，应根据污染物性质投加药剂，必要时对水体进行处理；对地表水体底泥进行监测，如监测指标超标，需对底泥进行处置。

### 7.1.3人员安置补偿

组织制订补助、补偿、抚慰、抚恤、安置和环境恢复等善后工作方案并组织实施，协助事故责任单位对抢险救援人员进行健康监护或体检，积极对事故过程中的伤亡人员进行医院治疗或发放抚恤金。

### 7.1.4征用物资补偿

对应急救援过程中使用的物资进行清点，并补足不足部分。对临时征用的物资，责成有关单位进行补偿。

### 7.1.5保险理赔

建立突发环境事件社会保险机制。为突发环境事件应急工作人员办理意外伤害保险。对可能引起环境污染的企事业单位，要依法办理相关责任险或其他险种。突发环境事件发生后，保险监管部门应会同各保险企业快速介入，及时做好理赔工作。

## 7.2调查与评估

### 7.2.1应急过程评价

事故得到控制后，指挥部应组织有关部门、单位和专家进行应急评价。评价的基本依据：

（1）环境应急过程记录；

（2）抢险救援组及各专业应急救援队伍的报告；

（3）应急指挥部掌握的应急情况；

（4）环境应急救援行动的实际效果及产生的社会影响；

（5）公众的反映及其它资料；

（6）评价应急预案的实用性。

### 7.2.2事故原因调查分析

应急指挥部在事故发生后，应急指挥部对整个突发事件应急处置过程进行全面评价，包括对事件处置的及时性、处置措施的有效性和负面效果进行评估，即所采取措施的效果评价、应急处理过程中存在的问题、取得的经验及改进建议等。对处理措施进行评估，以提高公司应对环境风险的能力。

## 7.3总结及整改完善

评价结论包括以下几个方面：

（1）环境事件等级；

（2）环境应急总任务及部分任务完成情况；

（3）是否符合保护公众、保护环境的总要求；

（4）采取的重要防护措施与方法是否得当；

（5）环境应急队伍的规模、仪器装备的使用、环境应急过程与速度是否满足应急任务的需求；

（6）环境应急处置中公布信息的内容是否真实，时机是否得当，对公众心理产生何种影响；

（7）应急救援过程中成功或失败典型事例的分析；

（8）需要得出的其他结论。

突发环境事件发生后，根据有关规定，由园区应急救援指挥部牵头，会同监察机关及相关部门，组织开展事件调查，对突发环境事件发生的原因、性质、影响、责任、造成的损失及应急处置中遇到的问题、应急措施和过程等进行评估和总结，提出整改防范措施和处理建议，并报第七师生态环境局。

## 7.4恢复与重建

现场恢复是指通过适宜的手段、采取正确的措施，将被污染的土壤、水体、植被、设备等污染承载体的污染物去除，达到环境本底值要求的一系列活动的总称。

### 7.4.1恢复与重建工作内容

（1）帮助、协助企业恢复与重建受损生产设施和受损房屋。

（2）帮助、协助企业修复与重置受损仪器设备。

（3）帮助、协助企业恢复正常工作秩序，消除事故后果和影响，安抚受害和受影响人员。

（4）组织实施清理和恢复污染场地。

### 7.4.2恢复与重建工作程序

（1）成立恢复与重建工作组，以工程技术人员为主，策划恢复工作流程，使受损企业尽快从事件的不良影响中恢复。

（2）确定恢复与重建目标，工作组根据应急办公室提供的应急过程详细信息，调查受害群众和受损场所，组织专业评估机构调查评估灾害现场破坏程度，立足于恢复受损功能、安抚受害群众、恢复公信力，确定具体恢复与重建目标。

（3）制定恢复与重建计划，工作组根据确定的目标，进一步明确恢复与重建对象，比较现有资源和恢复的可行性，决定恢复对象的重要性排序，并制定详细的恢复与重建时间表。

（4）组织恢复与重建，工作组配合领导部门迅速调集各种社会资源，根据有关专家指导，组织受损场所的恢复与重建工作。

### 7.4.3现场清洁净化和环境恢复措施

（1）现场恢复的方法

对于天北经济技术开发区内物质泄漏后的清洁净化和恢复的方法通常有以下几种：

①稀释，用水或其他物质稀释现场和环境中的物料，稀释后的溶液应回收至污水处理站处理。

②处理，主要是针对应急人员在应急行动工作人员使用过的衣服、工具、设备进行处理。当应急人员从受污染区撤出时，他们的受污染的衣物或其他物品要集中储藏，作为危险废物处理。

③吸附，可使用活性炭吸收污染物，但吸附剂使用后要回收，处理。

（2）现场人员和设备的清洁净化计划

在危险区上风处设立洗消站，对事故现场人员和防护设备进行洗消，防止污染物对人员的伤害。事故得到控制后，在事故发生地设立警戒线，除清洁净化队员外，其他人严禁入内。

清洁净化人员根据现场污染物的性质、事故发生现场的情况等因素，在专家的指导下，进入事故现场，快捷有效地对设备和现场进行清洁净化作业，净化作业结束后，经检测安全后方可进入。

（3）环境恢复计划

根据事故发生地点、污染物的性质和当时气象条件，明确事故泄漏物污染的环境区域。由应急专家对污染区域进行现场检测分析，明确污染环境中涉及的化学品、污染的程度、天气和当地的人口等因素，确定一个安全、有效、对环境影响最小的恢复方案。通过环境恢复方案的实施，使污染物浓度达到环境可接受水平。

根据实际情况，对污染的区域进行隔离，组织洗消去污组人员，按照“消毒要及时、彻底、有效，尽可能不损坏染毒物品，尽快恢复其使用价值”的原则，结合污染物的理化性质，严格按照洗消程序和标准进行洗消。

对于酸碱类物质可采用化学消毒法洗消。即针对污染物类型用酸性溶液或碱性溶液喷洒在污染区域或受污染物表面，通过化学反应达到无毒或低毒。

对液体物质泄漏，可用吸附垫、活性炭等具有吸附能力的物质进行物理消毒。

对污染的空气可暂时封闭污染区，依靠日晒、雨淋、通风等使毒气消失；还可喷射雾状水进行稀释降毒。并及时对污染环境进行跟踪监测。

对被污染的土壤：

①使用简单工具将表层剥离装入容器，并委托危险废物处理的有资质单位净化处置；

②若环境不允许挖掘或清除大量土壤时，可使用物理、化学或生物方法消除。

8应急保障

8.1人力资源保障

天北经济技术开发区办公室、规划建设局、应急管理和环境保护局、财政局、经济发展局、社会事务管理局、政法办公室、党建工作办公室、以及其园区各企业主要负责人等部门组建相应的专业应急队伍，在发生环境突发事件时，能迅速进入工作状态，指挥事发企业有条不紊的进行救援；能够协调相关外部单位以最快的速度进行救援和救治；协调调动其他企业的应急物资进行紧急救援；定期对企业各专业或预备应急队伍进行检查、督促和演练。对区域内涉及环境风险源的企业，特别是有重大危险源企业，对其消防、防化等应急分队进行登记在册，组织培训，强化应急配合能力，增强应急实战能力，为天北经济技术开发区工业园区的环境突发事件提供人力资源保障。

8.2资金保障

突发环境污染事件应急准备和救援工作所需资金由三部分构成，一是事故单位的资金保障，二是管委会的资金保障，三是七师的资金保障。

事故单位的资金保障由事故单位按照其可能发生的环境污染事故等级、危害和预防情况，提存企业事故预防资金，并且该资金专款专用，不能用作他用。

园区突发环境污染事件应急准备和救援资金由开发区管委会各部门根据需要提出预算，报园区财政局汇总，由七师财政局审核后，列入管委会应急准备和紧急处置经费和年度财政资金预算，保证专款专用。

七师资金保障由师有关部门提出预算，报师财政局汇总、审核后列入七师突发公共事件应急准备和紧急处置总体经费和年度财政资金预算。七师财政局负责保障环境事件应急费用，建立应急经费快速拨付机制，并加强对环境突发事件财政应急资金的监督管理，保证专款专用，提高资金使用效益。

8.3物资保障

天北经济技术开发区经济发展局、财政局建立抢险装备、设施信息数据库，明确装备的类型、数量、性能和存放位置，建立相应的维护、保养和调用制度，包括天北经济技术开发区企业的。天北经济技术开发区办公室会同有关部门制定应急物资调拨、配送方案。规建局对应急物资的数量、存放等情况进行定期检查，保障天北经济技术开发区内所有应急物资、设备，如各种车辆、工程机械、应急服装、灭火装置等均可随时听从调动指挥，随时正常使用。

8.4医疗保障

天北经济技术开发区社会事务管理局应建立园区环境突发事件医疗救治和疾病预防控制资源动态数据库；并根据应急工作需要，制定医疗卫生设备、物资调度方案。天北经济技术开发区工会与兵团七师医院、131团医院、奎屯市州医院建立良好互助关系，签订救助协议，突发环境事件时可请求救援。

8.5交通运输保障

天北经济技术开发区政法办等相关部门建立交通运输工具动态数据库，明确各类交通运输工具数量、分布、功能、使用状态，制定交通运输工具调用方案。并会同师市公安交警部门规划应急交通管制线路，确保环境突发污染事件发生时交通安全与通畅。

8.6应急通信保障

突发环境污染事件应急处置工作所需的通信保障工作体系，由奎屯市电信、移动、联通分公司负责，天北经济技术开发区管委会相关部门与上述三家公司联络，保障和维护应急情况下的信息通讯通畅，保证信息能够及时上传下达。

在天北经济技术开发区办公室等场所张贴应急人员联系方式，应急人员的手机24小时开机，不得无故关闭。由办公室负责定期对应急人员及有关部门的联系方式进行更新。

常备通讯系统：固定电话、手机等，应急人员的联系方式不得少于2种，一般采用手机联系，办公、家庭或亲属的电话作为备用联系。

8.7技术保障

天北经济技术开发区应急管理和环境保护局应建立专业技术咨询专家库，根据环境处置工作的需要，定期更新专家名单。充分利用现有的技术人才资源和技术设备设施资源，提供在应急状态下的技术支持。邀请安全生产技术专家或技术人员担任顾问与指导，每年组织邀请专家对员工进行技术培训，指导突发环境事件模拟演练，提高员工处置应急事件的技能。

可依托七师气象局进行气象信息的收集和监测，建立气象灾害预警通报平台，完善气象灾害防御等相关制度，为环境应急处置提供气象支持和服务。

8.8应急治安保障

天北经济技术开发区政法办负责制定维持治安秩序、实行警戒和交通管制的警力集结、布控、执勤等工作方案，加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资设备的保护，依法打击突发环境污染事件发生过程中的违法犯罪活动，维护社会正常秩序。制定紧急疏散路线和运行程序，明确责任人，确保在紧急情况下群众安全有序转移或疏散。

8.9后勤保障

天北经济技术开发区各部门在管委会的领导下建立突发环境事件应急车辆征用和群众应急后勤保障，保证发生重大突发环境事件时能有效地疏散转移群众、有干净的水源及无污染食品供应，确保群众的生活正常有序。为应急救援人员配备符合救援要求的安全防护装备，采取必要的防护措施，严格按照救援程序开展应急救援工作，确保人员安全。

9应急培训和演练

9.1宣传教育

开发区管委会及各存在环境风险源的企事业单位应加强环境保护科普宣传和教育工作，广泛宣传环境污染事件的预防与避险常识，增强公众的防范意识和相关心理准备，提高公众的防范能力。开发区管委会应会同园区内企业定期开展宣传教育活动，组织邀请生态环境局、环境监察支队、环境监测站、消防队、医疗机构人员等相关专业人员对园区内企业职工及附近公众进行事故讲座、演示以及利用黑板报和墙报等进行宣传教育活动，要求每年至少组织两次的宣传教育活动。对拒不参加学习活动的企业职工及附近公众给予相应的经济处罚，对在学习活动中表现优秀的人员给予奖励和表彰。

对公众的宣传教育培训内容主要包括以下方面：

（1）潜在的重大危险事故及其后果。

（2）事故警报与通知的规定。

（3）基本个人防护知识。

（4）撤离的组织、方法和程序。

（5）在污染区行动时必须遵守的规则。

（6）自救与互救的基本常识。

9.2培训

开发区管委会及各存在环境风险源的企事业单位应加强突发环境事件专业技术人员的日常培训和重要岗位工作人员的培训，培养一批训练有素的环境应急处置、检验、监测等专门人才。

开发区管委会定期组织园区内企业和相关单位人员参加专业培训工作。通过举办培训班、开设应急培训讲堂等多种形式进行，使教育培训形象生动，每年至少组织两次的培训。各专业技术人员都应在一定时期参加一定数量的培训课时。对不满足要求培训课时要求的人员和所在企业进行相应的处罚，对在培训中表现优秀的人员给予奖励和表彰。

### 9.2.1园区应急救援指挥部成员的培训

本预案制度实施后，园区应急救援指挥部成员应认真学习本预案内容，明确在救援现场所担负的责任和义务。为了加强对环境应急管理人员、专业救援抢险队伍等应急专业技术人员的培训和交流，提高应急救援能力，定期组织园区应急救援指挥部人员开展应急响应培训和安全技术知识培训，主要培训内容为：

（1）熟悉、掌握事故应急救援预案内容，明确自己的分工，业务熟练，成为重大事故应急救援的骨干力量；

（2）熟练使用各种防范装置和用具；

（3）如何开展事故现场抢救、救援及事故的处理；

（4）事故现场自我防范及监护措施，人员疏散撤离方案、路径。

### 9.2.2园区应急指挥救援小组人员的培训

根据对园区管委会、入驻企业人员情况的分析结果园区火灾、危险化学品泄漏和污水事故排放应急培训是该项应急行动成功的前提和保证。通过培训，使园区内应急人员了解和掌握如何识别危险、如何采取必要的应急措施、如何启动紧急警报系统、如何安全疏散人群、消除污染等基本操作。

本园区应急人员的具体培训中，通常将应急救援人员分为四种水平，每一种水平都有相应的培训要求。

（1）初级意识水平应急人员

该水平应急人员通常是园区内处于能首先发现危险品泄漏、火灾及污水处理站污水事故排放等事故险情并及时报警的岗位上的人员，例如保安、门卫、污水处理设施及管线巡查人员等。

对他们的培训内容要求包括：

①认危险物质并能识别危险物质的泄漏迹象；

②能识别污水处理设施处于非正常工况或管线出现泄漏迹象；

③了解所涉及的危险物质泄漏或污水处理设施故障的潜在后果；

④了解应急者自身的作用和责任；

⑤能确认必需的应急资源；

⑥如果需要疏散，则应限制未经授权人员进入事故现场；

⑦熟悉事故现场安全区域的划分；

⑧了解基本的事故控制技术。

（2）初级操作水平应急人员

该水平应急人员主要参与预防危险物质泄漏的操作，以及发生泄漏后的事故应急和启动备用废水处理设备，其作用是有效阻止危险物质的泄漏，降低泄漏事故可能造成的影响和保证废水处理系统的正常运行等。

对他们的培训要求包括：

①掌握危险物质的辨识和危险程度分级方法；

②掌握基本的危险和风险评价技术；

③掌握应急设备的启动方法；

④学会正确选择和使用个人防护设备；

⑤了解危险物质的基本术语以及特性；

⑥掌握危险物质泄漏的基本控制操作；

⑦掌握基本的危险物质清除程序；

⑧熟悉应急措施和预案的内容。

（3）危险物质专业水平应急人员

对该水平应急人员的培训要求除了掌握上述应急的知识和技能以外，还包括以下应急技能的培训：

①保证事故现场的人员安全，防止不必要伤亡的发生；

②执行应急行动计划；

③识别、确认、证实危险物质；

④了解应急救援系统各岗位的功能和作用；

⑤了解特殊化学品个人防护设备的选择和使用；

⑥掌握危险的识别和风险的评价技术；

⑦了解先进的危险物质控制技术和水体、空气中污染物的去除技术；

⑧执行事故现场清除程序。

（4）应急指挥级水平应急人员

该水平应急人员主要负责的是对事故现场的控制并执行现场应急行动，协调应急队员之间的活动和通讯联系。高水平的应急者都具有相当丰富的事故应急和现场管理的经验，由于他们责任的重大，要求他们参加的培训应更为全面和严格，以提高应急指挥者的素质，保证事故应急的顺利完成。通常，该类应急者应该具备下列能力：

①协调与指导所有的应急活动；

②负责执行一个综合性的应急救援预案；

③对现场内外应急资源的合理调用；

④提供管理和技术监督，协调后勤支持；

⑤协调信息发布和政府官员参与的应急工作；

⑥负责向国家、省市、当地政府主管部门递交事故报告；

⑦负责提供事故和应急工作总结。

（5）对公众的宣传教育培训内容主要包括以下方面：

①潜在的重大危险事故及其后果。

②事故警报与通知的规定。

③基本个人防护知识。

④撤离的组织、方法和程序。

⑤在污染区行动时必须遵守的规则。

⑥自救与互救的基本常识。

### 9.2.3外部公众应急响应的培训

通过多种媒体和形式，向外部公众（周边企业、人口聚居区等）广泛宣传环境污染事件应急预案和相关的应急法律法规，让外部公众正确认识如何应对突发环境污染事件以及如何做好个人防护。

9.3演练

### 9.3.1演练组织与准备

（1）演练级别

应急演练分为企业演练、园区演练和配合上级部门及政府有关部门的演练三级。演练分为桌面演练、功能演练、综合演练三种，可根据实际选择演练方式。

企业演练由园区管委会负责人组织进行，园区管委会应急指挥部相关人员参与、指导，应急办公室、现场处置领导小组下属职能小组的相关人员参加演练。园区管委会从实际出发，针对危险目标可能发生的事故，组织模拟演习。

天北经济技术开发区模拟演练由园区管委会应急指挥部组织进行，园区管委会应急指挥机构组成现场处置领导小组，由其下属职能小组的各相关部门参加，相关企业单位安环部门配合演练。

另外，与上级部门及政府有关部门的联合演练，由上级部门及政府有关部门组织进行，园区应急指挥部成员参加，相关部门人员参加配合。

通过以上应急演练机制，把指挥机构和救援队伍训练成一支思想好、技术精、作风硬的指挥班子和抢救队伍。一旦发生事故，指挥机构能正确指挥，各救援队伍能根据各自任务及时有效地排除险情、控制并消灭事故、抢救伤员，做好应急救援工作。

（2）成立演练策划小组

演练策划小组是演练的组织领导机构，是演练准备与实施的指挥部门，对演练实施全面控制，其主要职责如下：

①确定演练目的、原则、规模、参演的部门；确定演练的性质与方法；选定演练的地点和时间，规定演练的时间尺度和公众参与的程度。

②协调各参演部门之间的关系。

③确定演练实施计划、情景设计与处置方案。

④检查和指导演练的准备与实施，解决准备与实施过程中所发生的重大问题。

⑤组织演练总结与评价。

（3）演练方案

根据不同的演练情景，由演练策划小组根据编制高频风险制定演练差异化方案，增加企业间协同演练和跨部门联合演练，提升实战能力，并组织相关部门按职能分工做好相关演练物资器材和人员准备工作。演练情景设计过程中，应考虑以下注意事项：

①应将演练参与人员、公众的安全放在首位。

②编写人员必须熟悉演练地点及周围各种有关情况。

③设计情景时应结合实际情况，具有一定的真实性。

④情景事件的时间尺度最好与真实事故的时间尺度相一致。

⑤设计演练情景时应详细说明气象条件。

⑥应慎重考虑公众卷入的问题，避免引起公众恐慌。

⑦应考虑通信故障问题。

（4）演练计划和频次

园区计划每年至少组织进行1次综合应急预案，要求各企业进行专项应急预案演练和2次现场处置方案演练。演练内容和参与人员范围如下，

①参与人员包括：应急救援人员，疏散员工，预案评审人员。

②演习内容（包括但不仅限于）：泄漏事故；人员疏散、救护；火灾、爆炸事故；人员伤亡事故；根据实际进行的其他演练。

③演练方式：《综合应急预案》和《专项应急预案》的演练以功能演练和桌面演练为主，现场处置方案以实际操作演练为主，也可以三个演练现场同时进行。

### 9.3.2应急演练暴露问题及解决措施

一、应急演练暴露问题

演练后及时发现事故应急救援预案中的问题，并从中找到改进的措施。演练发现的主要问题从以下几个方面查找：

（1）各部门及企业岗位员工熟悉自己应履行的职责，掌握事件应急救援技能；

（2）园区及企业演练准备情况；

（3）部门间的工作安排衔接不好；

（4）演习工作布置不够及时、到位；

（5）事件报警、疏散，到泄漏物的处理方法；

（6）演练的形式、程序和时间；

（7）演练内容的建议和改进意见；

（6）园区及企业内部体系训练、防护器具使用、抢救设置；

（7）对演练指挥部门的意见和建议等。

二、解决措施

演练前演练人员进行系统正规培训，演练部门应做好演练全过程的详细计划、部门协调、联系方式、物资准备、处理能力、外界救援能力补充评估等；预演练过程中可能发生的突发状况、应急措施、突发情况及时上报等情况。预演后及时总结等。

### 9.3.3演练评估和总结

演练前要制定演练进程控制一览表和演练记录表，由专人对演练进程实施情况进行观察，记录演练进度情况和处置实施情况，及时发现演练过程中存在的问题。

演练结束后，参加演练的人员应对演练过程进行总结评估，提出演练过程存在的问题，提出改进意见。评估和总结情况要形成演练评价总结记录并及时改进。

9.4奖惩

9.4.1奖励

园区奖励分为三种：通报表扬；记功奖励；晋升提级。在突发环境事件救援工作中，有下列事迹之一的单位和个人，应依据有关规定给予表彰和奖励：

（1）出色完成应急处置任务，成绩显著。

（2）对防止或处理突发事件有功，使国家、集体和人民群众的生命财产免受或减少损失的。

（3）对突发环境事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的。

（4）有其他特殊贡献的。

9.4.2处罚

突发环境事件应急处置工作实行行政领导负责制和责任追究制。

造成突发环境事件的单位和个人，应根据有关法律规定排除危害，并对直接受到损失的单位或个人进行赔偿；构成犯罪的，应追究刑事责任。

在突发环境事件应急工作中，有下列行为之一的，按照有关法律和规定，对有关责任人视情节和危害后果，由其所在单位或者上级机关给予行政处分；其中，对国家公务员和国家行政机关任命的其他人员，分别由任免机关或者监察机关给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

（1）不认真履行环保法律法规，而引发突发环境事件的。

（2）不按照规定制定突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的。

（3）不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；有迟报、漏报、瞒报和谎报突发环境事件重要情况或者在应急管理工作中有其他失职、渎职行为的。

（4）拒不执行应急预案，不服从命令和指挥，或者在事件应急响应时临阵脱逃的。

（5）盗窃、贪污、挪用应急工作资金、装备和物资的。

（6）阻碍应急工作人员依法履行职责或者进行破坏活动的。

（7）散布谣言，扰乱社会秩序的。

（8）有其他对环境事件应急工作造成危害行为的。

具体的奖励和处罚措施细则由开发区管委会会同相关部门另行制定后，作为本预案的补充文件，另行发布。

10预案的评审、备案、发布和更新

《天北经济技术开发区突发环境事件应急预案》参照《国家突发环境事件应急预案》《国家突发公共事件总体应急预案》《兵团突发环境事件应急预案》等要求，进行预案评审、备案、发布和更新。

## 10.1预案的评审

应急预案评审工作由天北经济技术开发区突发环境事件应急指挥部负责组织，依据国家有关法律法规和有关行业规范，从合法性、完整性、针对性、实用性、科学性、操作性和衔接性等方面对应急预案进行评审。评审分为内部评审和外部评审，内部评审由天北经济技术开发区应急领导小组负责组织园区管委会有关部门和人员进行，外部评审由天北经济技术开发区管理委员会组织外部相应行业专家进行评审，评估小组成员应同时包括市、县（区）生态环境部门环境应急管理人员。

## 10.2预案备案

天北经济技术开发区管理委员会应将最新版本的应急预案自签发之日起20工作日内报兵团生态环境局备案，并做好备案文件的存档工作。

## 10.3预案更新和修订

（1）园区制定的突发环境事件应急预案应当根据演练的情况，组织实时修订工作，附件内容根据实际变化及时更新，预案修订结果应当详细记录。

（2）有下列情形之一的，园区应当及时对环境应急预案进行相应修订：

①未开展行政区域突发环境事件风险评估或评估已满五年的；

②有关行政区域突发环境事件风险评估标准或规范发生变化的；

③行政区域发生重大及以上突发环境事件的；

④行政区域内部环境风险源、环境风险受体类型、数量、分布以及环境风险防控与应急能力发生重大变化，初步判断可能致使区域环境风险等级发生变化的。

（3）园区对环境应急预案进行修订后，应当及时向环保部门和有关部门或单位报告修订情况，并按照有关程序重新备案。

预案修改时，填写预案修改通知单。经审核、批准后备案存档。

## 10.4应急预案的发布

本预案由天北经济技术开发区管委会主任签署后发布实施，发布时应在文本封面注明生效日期及发布人签名。

（1）本应急预案，经评审后由天北经济技术开发区管委会主任签署发布实施。

（2）平时由天北经济技术开发区管委会主任负责对本应急预案的具体组织、管理和实施。

（3）天北经济技术开发区管委会主任应急办公室负责本预案的管理发放，发放应建立发放记录，并及时对已发放预案进行更新，确保天北经济技术开发区管委会主任和各部门及相关单位和机构获得最新版本的应急预案。

（4）本预案应发放给应急领导小组成员、各部门主要负责人、各岗位、依托的相关机构、重点风险源单位、工业园区内及周边街道（乡、镇）管理机构。

（5）天北经济技术开发区内的企业可以向天北经济技术开发区管委会应急办公室借阅本预案，天北经济技术开发区管委会应急办公室负责相关的借阅管理；

（6）本预案自发布之日起施行。

11附则

11.1名词术语

环境事件：由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的事件。

突发环境事件：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

突发环境事件应急预案：指根据对可能发生的环境事件的类别、危害程度的预测，而制定的突发环境事件应急救援方案。要充分考虑现有物质、人员及环境风险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导突发环境事件应急救援行动。

应急准备：针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

应急响应：事故发生后，有关组织或人员采取应急行动。

应急救援：在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

恢复：事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

危险化学品：指属于爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品的化学品。

危险化学品事故：指由一种或数种危险化学品或其能量意外释放造成的人身伤亡、财产损失或环境污染事故。

危险废物：指列入《国家危险废物名录》或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。

重大危险源：指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

环境风险：是指发生突发环境事件的可能性及突发环境事件造成的危害程度。

环境风险受体：指在突发环境事件中可能受到危害的企业外部人群、具有一定社会价值或生态环境功能的单位或区域等。

环境风险单元：指长期或临时生产、加工、使用或储存环境风险物质的一个（套）生产装置、设施或场所或同属一个企业且边缘距离小于500米的几个（套）生产装置、设施或场所。

环境风险源：指可能发生突发环境事件并对周边环境造成危害的环境因素，环境风险源的危险程度由所涉及的危险物质的特性（物质危险性和物质的量）、危险物质存在的安全状态、所处的周边环境状况三个要素决定。

应急处置：针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

分类：指因危险化学品种类不同或同一种危险化学品引起事故的方式不同发生危险化学品事故而划分的类别。

分级：指对同一类别危险化学品事故危害程度划分的级别。

应急演练：为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习（演练）、综合演习和指挥部、现场应急组织联合进行的联合演习。

环境敏感区：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，是指依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域，主要包括生态保护红线范围内或者其外的下列区域：

（一）国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；

（二）除（一）外的生态保护红线管控范围，永久基本农田、基本草原、自然公园（森林公园、地质公园、海洋公园等）、重要湿地、天然林、重点保护野生动物栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、水土流失重点预防区和重点治理区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域；

（三）以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，以及文物保护单位。

11.2应急预案的修编

针对可能发生的突发环境事件类别，结合园区各部门职能分工，成立以开发区主要领导的环境应急预案修编工作组，依据有关法律法规、规章和规范性文件要求，明确修编任务、职责分工，制定修编工作计划。

环境应急预案修编工作组应当全面分析开发区的危险因素和突发环境事件隐患，预测可能发生的突发环境事件类型及其危害程度，确定突发环境事件危险源，进行风险分析和评估，针对事故危险源和存在的问题，客观评估开发区的应急能力和应急资源，确定相应的防范和应对措施。分析评估结果应作为开发区环境应急预案的修编依据。

（1）广泛收集修编环境应急预案所需要的各种资料，包括法律法规、环境应急预案、技术标准、国内外同行业事故案例分析、开发区技术资料等。

（2）立足开发区应急管理基础和现状，对公司应急装备、应急队伍等应急能力进行评估，充分利用开发区现有应急资源，建立科学有效的环境应急预案体系。

（3）环境应急预案修编过程中，对机构设置、预案流程、职责划分等具体环节，应符合开发区实际情况和特点，保证预案的适应性、可操作性和有效性。

（4）环境应急预案修编过程中，应注重人员的参与和培训，掌握危险源的危害性、应急处置方法和技能。

11.3实施日期

本应急预案自发布之日起开始实施。

11.4预案签发

环境应急预案经开发区管委会签署印发。环境应急预案印发文件或开发区管委会签署声明内容及签字应当作为环境应急预案批准页的主要内容。

11.5预案的制定与解释

### 应急预案由天北经济技术开发区管理委员会负责组织制定并负责解释。